Żuromin, dnia 30.10.2025 r.

KOMUNIKAT Nr 19/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

z dnia 30.10.2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Sławęcin

zaopatrującego w wodę 2171 mieszkańców  - 24 miejscowości: Sławęcin, Stawiszyn Łaziska, Sadłowo Parcele, Sadłowo, Stawiszyn Zwalewo, Zgliczyn Pobodzy, Gołuszyn, Bielawy Gołuskie, Karniszyn Parcele, Myślin, Dąbrówki, Karniszyn, Trzaski, Małocin, Wieluń Zalesie, Dźwierzno, Kocewo, Kobyla Łąka, Wilewo, Pozga, Adamowo, Stanisławowo, Władysławowo, Pełki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek

wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Sławęcin. Wyniki badań wykazały obecność bakterii grupy coli.

WODA Z WODOCIĄGU SŁAWĘCIN NADAJE SIĘ DO PICIA 
PO PRZEGOTOWANIU

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC)

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.