OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie ( monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 3 zadania.

Monitoring - Zadania nr: 1-3

Monitorowanie systemów alarmowych, instalacja systemów w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w tym: obserwacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi zgodnie z poniższym zakresem prac.:

- ZAKRES PRAC.

- Monitoring budynków, budowli, pojazdów samochodowych, maszyn, materiałów, sprzętu urządzeń znajdujących się na terenie otwartym i wewnątrz budynków – przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem, pożarem oraz innych niepożądanych zdarzeń na dozorowanym terenie  Rejonów, Obwodów Drogowych.

Powyższy zakres ma być wykonany również w momencie zaniku napięcia ze stałej linii energetycznej.

- Całodobowy nadzór i utrzymanie w stałej sprawności technicznej stacji bazowej,                    której zadaniem jest odbiór sygnałów alarmowych z systemu lokalnego Zamawiającego do stacji monitorującej zainstalowanej w siedzibie Wykonawcy i będącej w dyspozycji Wykonawcy. Transmisja realizowana będzie za pośrednictwem łącza radiowego.

- Całodobowe monitorowanie i przyjmowanie sygnałów alarmowych z obiektów Zamawiającego.

Serwis 24h 7 dni w tygodniu.

- System ma umożliwiać kontrolę terenu (widok z kamer) przez Zamawiającego poprzez dostęp do Internetu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania systemu alarmowego w chronionym obiekcie przez czas trwania Umowy w stanie sprawnym technicznie, w tym dokonywania odpowiednich czynności konserwacyjnych i okresowych przeglądów.

- Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę maksymalną na zadnie nr 1,3  5965,14 zł netto i zadanie nr 2 23860,55  zł netto na nieprzewidziane naprawy/wymiany zużytych elementów nie podlegających gwarancji.

Ewentualne wymiany zużytych elementów mogą zostać zlecone i rozliczone na podstawie przedstawionego kosztorysu naprawy. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru prac, z rejestrowania określonych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego.

- Urządzenia i podzespoły zużyte –podlegają gwarancji - /dot. uszkodzenia z powodu warunków atmosferycznych/.

- W ramach konserwacji i okresowego przeglądu raz na pół roku należy w szczególności wykonać:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia                      i urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek wraz z ewentualną regulacją,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie, czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

- sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,

- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z  alarmowym centrum odbiorczym Wykonawcy,

- sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

- sprawdzanie pomiarów napięć i uruchomienie czujek,

- sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy.

- Koszty udostępnienia i montażu urządzeń zamiennych na czas naprawy pokrywa Wykonawca. Czas naprawy 24 godziny od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Reakcja grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 20 minut od odebrania sygnału o alarmie (napad, włamanie) do podjęcia czynności ochronnych. Po dokonaniu stosownych sprawdzeń, podjęcie działań, takich jak: powiadomienie Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, osób wskazanych przez Zamawiającego oraz zabezpieczenie chronionego obiektu do czasu przybycia osób wskazanych przez Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego.

- Wezwanie osób wskazanych przez Zamawiającego w okolicznościach wskazujących na zaistnienie przestępstwa, bądź w sytuacji uzasadniającej podejrzenie jego popełnienia, takiej jak brak uszkodzeń, lecz: otwarte drzwi czy okna, zauważone przez grupę ruchy wewnątrz zamkniętego obiektu, dochodzące stamtąd odgłosy, światło mogące oznaczać pożar itp.

- Koszty dojazdu grupy interwencyjnej zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty, z wyjątkiem zaistnienia tzw. fałszywego alarmu, zawinionego przez Zamawiającego.  Jeżeli po stronie Zamawiającego nie stwierdzi się żadnych uchybień                      w zakresie eksploatacji systemu alarmowego, wywołany alarm traktowany jest jako uzasadniony i nie rodzi obowiązku uiszczenia opłaty.

- Za alarmy nieuzasadnione uznaje się spowodowane przez Zamawiającego przy rozbrajaniu lub uzbrajaniu systemu, przez pozostawienie w obiekcie otwartych okien, zwierząt, pracujących urządzeń technicznych.

- Odwołanie alarmu w komunikacie telefonicznym zawierającym hasło, powinno nastąpić nie później niż 2 minuty po zajściu zdarzenia.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo do dwukrotnego sprawdzenia gotowości załóg interwencyjnych, każdego miesiąca trwania umowy.

- Wykonawca na prośbę Zamawiającego udostępni i przekaże kopię nagrań ze zdarzeń.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował urządzeniami technicznymi: tj. niezależnymi środkami łączności, stacją monitorowania umożliwiającą połączenie z systemem alarmowym Zamawiającego drogą radiową lub GPRS oraz umożliwiającą natychmiastową analizę i weryfikację systemu alarmowego tj. wykrywanie i rejestrowanie takich zdarzeń jak: alarm włamania, sabotaż, uszkodzenie, co pozwoli skierować do obiektu grupę interwencyjną. Wykonawca musi posiadać 4 grupy interwencyjne.

- Wykonawca wyznaczy Koordynatora pełniącego bezpośredni nadzór nad przedmiotem zamówienia, który będzie posiadał aktualny wpis na listę pracowników ochrony fizycznej lub obowiązujące uprawnienie równoważne.

- Do zadań Koordynatora będzie należało:

  - organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy.

  - współpraca w sprawach związanych z wykonaniem Umowy

- Funkcji Koordynatora nie wolno łączyć z funkcją pracownika ochrony.

- Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, bądź po zleceniu Zamawiającego  zamontuje na czas trwania umowy u Zamawiającego  osprzęt pozwalający na przesyłanie  drogą radiową lub GPRS zgłoszeń wywoływanych za pomocą pilota antynapadowego. Montaż urządzeń odbędzie się w porozumieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje nadajnik. Koszty montażu wraz z dzierżawą urządzeń Wykonawca wliczy w koszty usługi – abonament miesięczny.

- Wyposażenie obiektu na czas trwania umowy w minimum 3 piloty antynapadowe o zasięgu pilota w otwartej przestrzeni minimum 200 metrów od miejsca zainstalowania odbiornika. Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni serwis urządzeń oraz sprawność zamontowanego osprzętu.

- Termin realizacji usług dla Części nr 1-3

Zadanie nr 1 –   Rejon Ostrołęka ( na zlecenie do 30.04.2027r)

* realizacja usługi rozpocznie się po zleceniu przez Zamawiającego,

*Przewidywana data użytkowania od  2026 roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Zadanie nr 2-    Rejon Płońsk ( na zlecenie do 30.04.2027r)

* realizacja usługi rozpocznie się po zleceniu przez Zamawiającego,

*Przewidywana data użytkowania od 2026 roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Zadanie nr 3 –  Rejon Siedlce ( na zlecenie do 30.04.2027r)

* realizacja usługi rozpocznie się po zleceniu przez Zamawiającego,

*Przewidywana data użytkowania w 2026 roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

WYKAZ LOKALIZACJI DO MONITORINGU WRAZ Z OPISEM SYSTEMÓW ALARMOWYCH ISTNIEJĄCYCH I BRAKUJĄCYCH (DO ZAINSTALOWANIA)

Zadanie nr 1 Rejon Ostrołęka

REJON OSTROŁEKA, Obwód  Drogowy Kacice

Adres:  (w związku z brakiem nadanego adresu, podaję współrzędne geograficzne OD Kacice przed głównym wyjściem do budynku)  52°39'50.9"N 21°04'35.4"E

- Tel. Tel. 668-208-961

- Email: mzebrowski@gddkia.gov.pl

- Osoba upoważniona do kontaktów; Michał Żebrowski

Istniejący system:

- SSWiN - system antynapadowy do zamontowania

- CCTV

Zadanie nr 2 Rejon Płońsk

Adres: Rejon w Płońsk                                                                                                                    Poczernin 37, 09-142 Załuski

Osoba upoważniona do kontaktów: Kamil Orzechowski

Tel. 694-472-063

korzechowski@gddkia.gov.pl

Istniejący alarm;

- SSWiN - system antynapadowy do zamontowania

- CCTV

REJON PŁOŃSK, MOP Modlin

brak adresu, obręb 02-09 dz.19/11;

Osoba upoważniona do kontaktów: Kamil Orzechowski

Tel. 694-472-063

korzechowski@gddkia.gov.pl

Istniejący alarm;

- SSWiN - system antynapadowy do zamontowania

- CCTV

REJON PŁOŃSK, MOP Załuski

brak adresu, obręb Załuski dz. 196/2

Osoba upoważniona do kontaktów: Kamil Orzechowski

Tel. 694-472-063

korzechowski@gddkia.gov.pl

Istniejący alarm;

- SSWiN - system antynapadowy do zamontowania

- CCTV

REJON PŁOŃSK  MOP Poczernin

adres, obręb Michalinek dz. 23/18

Osoba upoważniona do kontaktów: Kamil Orzechowski

Tel. 694-472-063

korzechowski@gddkia.gov.pl

Istniejący alarm;

- SSWiN - system antynapadowy do zamontowania

- CCTV

Zadanie nr 3 Rejon Siedlce

REJON SIEDLCE Obwód  Drogowy Borki Wyrki

Adres: Borki-Wyrki 81, 08-106 Zbuczyn

Niedzielak Przemysław

tel.: 25-644-64-71 mail: pniedzielak@gddkia.gov.pl

Istniejący system:

- SSWiN - system antynapadowy do zamontowania

CCTV