Maków Mazowiecki, dnia 2020-11-27

HKN.4300.65.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 3 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr 50/S/Mak  sporządzonym   w dniu  06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki w zakresie parametrów  fizykochemicznych i mikrobiologicznych nr sprawozdania: HKL.9052.2053.2020 z dnia 22.10.2020r. z przeprowadzonych badań w:

- Stacja Uzdatniania Wody w Drążdżewie Małym gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m 3/d  Drążdżewo Małe

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Uzasadnienie

Badanie próbki wody  pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów Monitoringu Grupy „B” z wodociągu o produkcji 100-1000 m3/d Drążdżewo Małe w dniu 2020-10-06 ze Stacji Uzdatniania Wody zgodnie ze sprawozdaniem  HKL.9052.2053.2020 z dnia 2020-10-22 wykazało przekroczenie wartości parametrycznej manganu – 138 µg/l (norma 50 µg/l), żelaza -252 (norma 200 µg/l) oraz podwyższoną mętność 2,2 NTU (zalecana wartość 1 NTU).   Próbka wody nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc,

- a/a.