## KO
KOSZTORYS OFERTOWY
"Wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont posadzki balkonu 3 piętra w budynku Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Rejtana 8a"
Lp. | Opis | Ilość | Jednostka | Koszt jedn. netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Demontaż i utylizacja starej stolarki | 3 | szt
2 | Przygotowanie otworu | 3 | szt
3 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych '- SYSTEM PROFILI i MATERIAŁ: ALUMINIUM - KIERUNEK OTWIERANIA: dwuskrzydłowe - PRÓG DO DRZWI ALUMINIOWYCH: bez progu ze szczotką - SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA: min 1 m dla pojedynczego skrzydła - WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HI: min 2,00m - RODZAJ WYPEŁNIENIA: SZKLONE szyba mleczna - KOLOR: brązowy - RODZAJ OKUCIA: Gałka - klamka - OKUCIE ZEWNĘTRZNE: Gałka - OKUCIE WEWNĘTRZNE: Klamka - ZAMEK PODSTAWOWY: Zapadkowo zasuwkowy - WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO: standardowa - ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY: TAK - SAMOZAMYKACZ: TAK - KOLOR SAMOZAMYKACZA: Srebrny | 3 | kpl
4 | Obróbka i wykończenie ościeży - tynk gipsowy (2,55 m2/szt.) | 7.65 | m2
5 | Montaż narożników aluminiowych (6,04m/szt) | 19.2 | mb
6 | Obróbka i wykończenie ościeży - malowanie ścian farbą lateksową (10 m2/szt.) | 30 | m2
7 | Uzupełnienie płytek gresowych na posadzkach i cokołach (2,55 m2/szt.) | 7.65 | m2
8 | Montaż opaski drzwiowej z demontażu | 19.2 | mb
9 | Montaż odbojnicy ściennej z demontażu | 4.2 | mb
10 | Skucie płytek na tarasie | 22.68 | m2
11 | Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża | 22.68 | m2
12 | Naprawa izolacji przeciwwodnej ciężkiej | 22.68 | m2
13 | Wykonanie wylewki wyrównującej | 22.68 | m2
14 | Wykonanie izolacji przeciwwodnej lekkiej | 22.68 | m2
15 | Płytki ceramiczne mrozoodporne wraz z fugowaniem oraz wykończeniem | 22.68 | m2
Wartość razem (netto):
Podatek VAT 23%
Wartość razem (brutto):
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika