ZAŁĄCZNIK DO UMOWY/ZLECENIA :.......................................................... Z DNIA/NR: .........................................

dane klienta

I.*CEL BADANIA:    do  wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie 1,2,3)                                       na użytek własny                                          inne              …………

podać jakie

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

(Dz. U. z 2019 r. , poz. 255)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. 2022 r., poz. 1230)

4) Smak oznaczany jest tylko w próbkach pobranych przez uprawnionych próbkobiorców PIS i po wykluczeniu obecności mikroorganizmów chorobotwórczych i substancji stanowiących

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

* zaznaczyć właściwe

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM BADANIA WODY / METODY BADAWCZE OBJĘTE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA /

METODY AKCEPTOWALNE PRZEZ KLIENTA (zaznaczyć właściwą komórkę przy parametrze/metodzie)

| Rodzaj próbek: woda, woda do spożycia przez ludzi |  |  |  |  | Rodzaj próbek: woda, woda do spożycia przez ludzi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badany parametr |  | Identyfikacja metody badawczej |  |  | Badany parametr | Identyfikacja metody badawczej |  |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D | A |  | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A |
|  |  | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C | A |  |  |  |  |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A |
|  | Odczyn pH | PN-EN ISO 10523:2012 | A |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
|  | Przewodność (w 25oC) | PN-EN 27888:1999 | A |  | Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
|  | Zapach | PN-EN 1622:2006 | A |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC ±2 oC po 72 h | PN- EN ISO 6222:2004 | A |
|  | Smak | PN-EN 1622:2006 | A |  |  |  |  |
|  | Amonowy jon | PN-C-04576-4:1994 | A |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC±2 oC po 48h | PN- EN ISO 6222:2004 | A |
|  |  | W/PB-36 wyd. 2 z 21.07.2023 r. , Na podstawie testu NANOCOLOR nr REF 91805 | A |  |  |  |  |
|  | Azotany | PN-82/C-04576.08 W PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
|  |  |  | A |  |  |  |  |
|  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A | Rodzaj próbek: woda na pływalniach |  |  |  |
|  | Mangan | PN-92/C-04570/01 W | A |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A |
|  | Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | A |  | Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
|  | Fluorki | PN-78 /C-04588.03 W PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC±2 oC po 48h | PN- EN ISO 6222:2004 | A |
|  |  |  | A |  |  |  |  |
|  | Benzo(a)piren | W/PB-35 wyd. 3 z dnia 21.07.2023 r. | A |  | Legionella spp | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 Matrix A, procedura 5 podłoże BCYE, procedura 7 podłoże GVBC | A |
|  | WWA: benzo(b)fluoranten benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)perylen | W/PB-35 wyd. 3 z dnia 21.07.2023 r. | A |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
|  | Twardość (CaCO3) | PN-ISO 6059:1999 | A |  | Azotany | PN-82/C-04576.08 W PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |
|  | Wapń | PN-ISO 6058:1999 | A |  | Indeks nadmanganianowy (Utlenialność z KMnO4) | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
|  | Magnez | PN-C-04554-4:1999 Załącznik A | A |  |  |  |  |
|  | Chlorki | PN-80/C-04617.04W PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | A A |  |  |  |  |
|  | Indeks nadmanganianowy (Utlenialność z KMnO4) | PN-EN ISO 8467: 2001 | A |  |  |  |  |
|  | Siarczany | PN- 79/C-04566.10W PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A | Rodzaj próbek: woda, woda do spożycia przez ludzi |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |
|  | Sód | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | A |  | Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 Matrix A, procedura 5podłoże BCYE, procedura 7 podłoże GVBC | A |
|  | Aniony (F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-) -IC | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | A |  |  |  |  |
|  | Chlorany | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | A |  |  |  |  |
|  | Chloryny | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | A | Rodzaj próbek: woda z kąpieliska |  |  |  |
|  | chloranów i chlorynów | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | A |  | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
|  | Cyjanki | W/PB-30 wyd.4 z 21.07.2023 r. | N |  | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-3:2002 | A |

Metody akredytowane (certyfikat akredytacji nr AB 616) mają znak A,  nieakredytowane przez PCA mają znak N,

normy wycofane przez PKN bez zastąpienia  mają znak W (w indeksie górnym).

Zakres metod badawczych dostępny jest na stronie internetowej  www.gov.pl/web/psse-pila  i w siedzibie laboratorium

Uwagi: Metody akredytowane są zamieszczone w Zakresie akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 616 wydanym przez Polskie  Centrum Akredytacji

Laboratorium Badania Wody w przypadku stosowania norm wycofanych posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające ich stosowanie.

III.   Miejsce pobrania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV.   *Informacja o niepewności badań  na sprawozdaniu  (dotyczy badań ilościowych

Przedstawiana niepewność pomiaru dla badań fizykochemicznych jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95%                                  i współczynnika rozszerzenia k=2. Dla badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona jest oszacowana zgodnie z normą ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k =2 , zapewniając poziom ufności około 95%.  Podawane na sprawozdaniu z badań  niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

V.   Raportowanie wyników badań:

V.1.W przypadku, gdy dla obszaru regulowanego wynik badania ilościowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody PSSE w Pile nie będzie zawierać się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 616), wtedy Laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację 
o uzyskanym rezultacie badania w postaci:,

- < wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

- > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacją  o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości zakresu pomiarowego

V.2. W przypadku wymagania stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla rezultatów badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach nieakredytowanych opinii i interpretacji oraz będzie bazować  na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji  w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

VI. Przedstawienie stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem (dotyczy badan ilościowych):      TAK                       NIE

Jeżeli  „TAK”  proszę :

a) wskazać zakres wyników, których ma dotyczyć stwierdzenie zgodności:

wszystkie                wybrane: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) określić zasadę podejmowania decyzji wg pkt. VII

VII. Zasada podejmowania decyzji (przy stwierdzeniu zgodności):

Decyzja oparta na akceptacji prostej5)

WYNIK ZGODNY - jeżeli wynik nie przekracza dopuszczalnej górnej i/lub dolnej granicy tolerancji bądź zawiera się pomiędzy górną i  dolną granicą tolerancji. Ryzyko błędnej akceptacji w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji wynosi do 50% .

WYNIK NIEZGODNY - jeżeli wynik przekracza dopuszczalną górną i/lub dolną granicę tolerancji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji.

Określona przez prawo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać akt prawny

Inna5): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

podać jaka

Przy braku informacji ze strony Zleceniodawcy dotyczącej określenia zasady podejmowania decyzji, Laboratorium zastosuje decyzję opartą na akceptacji prostej.

Uwaga: Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności.

5) Dokument ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności” jest dostępny w Laboratorium PSSE 
w Pile oraz na stronie https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/ilac

VIII. Oświadczenie zleceniodawcy:

- Uzgadniam wykonanie badań przy pomocy  ww. metod badawczych przyjętych w Laboratorium oraz akceptuję koszty badań

(obowiązują ceny umowne wg cennika PSSE w Pile). W przypadku braku decyzji Zleceniodawcy odnośnie wyboru metody dla danego parametru,

Laboratorium wykona oznaczenie jedną z metod przedstawionych w tym załączniku do umowy/zlecenia.

- Zapoznałem się z klauzulą informacyjną PSSE w Pile dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania badań prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                    w Pile. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z wykonania badań i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.

Przyjmuję do wiadomości że:

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielone przez Zleceniodawcę.

- W Laboratorium  zapewnia się poufność wyników badań, o które wnosi zleceniodawca.  W przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczyć mogą

o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzi, Laboratorium zobowiązane jest do powiadomienia właściwego organu państwowego.

- Po spełnieniu wymagań Laboratorium jest możliwość uczestnictwa w badaniach w charakterze świadka.

- Wyrażam zgodę na przekazanie wyników/sprawozdań z badań jakości wody do właściwego organu PIS.

- Istnieje możliwość składania reklamacji na działalność laboratoryjną, w tym sprawozdania z badań.

IX. Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

...................................................................................

Data i podpis zleceniodawcy

Przyjęcie – akceptuję / nie akceptuję *       ...................................................................................

Data i podpis przedstawiciela Laboratorium