KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

INSPEKTORA SANITARNEGO

W LUBLIŃCU

z dnia 09.11.2022 r.

dla konsumentów wody

z wodociągu Joker – Herby, F. H.U.P,

Herby, ul. Powstańców Śl. 1,

oraz wójta Gminy Herby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w badaniach jakości wody z wodociągu zasilającego Joker – Herby, F.H.U.P, Herby ul. Powstańców Śl. 1 stwierdzono nieprawidłową zmianę w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C     po 72 h.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu firmy Joker – Herby, F.H.U.P, Herby, ul. Powstańców Śl. 1

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych                           w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.