Aktualizacja: 30.05.2019

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

- Dane osoby sporządzającej z uprawnieniami

- Dane inwestora, zarządcy

- Wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych (wskazanie stanowiska, nie chodzi o dane personalne)

- Cel opracowania

- Podstawa prawna opracowania

- Lokalizacja zakładu (opis z planem sytuacyjnym)

- Ogólna charakterystyka działalności zakładu.

- Opis obiektu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (punkty w kolejności zgodnej z rozporządzeniem) (dot. budynku/składowiska na który jest sporządzony operat)

1) informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;

2) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych; 3) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

4) informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;

5) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

6) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

7) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

11) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;

12) informacje o wyposażeniu w gaśnice;

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

- Precyzyjne określenie formy działalności w zakładzie (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: składowanie, magazynowanie, przetwarzanie, wytwarzanie itd.)

- Plan zakładu, którego dotyczy operat - zwymiarowany (należy uwzględnić – zwymiarować odległość od obiektów sąsiadujących, w tym obszary leśne)

- Plan składowiska, miejsca magazynowania odpadów – zwymiarowany

- Szczegółowy opis sposobu składowania/magazynowania odpadów

  - maksymalne powierzchnie (wymiary) hałd / stert itp.

  - maksymalna wysokość hałd / stert itp.

  - pojemność zbiorników itp.

  - minimalne odległości między zbiornikami / stertami / hałdami itp.

- Sposoby zabezpieczenia odpadów przed powstaniem pożaru.

- Niezbędne środki gaśnicze w przypadku pożaru (w szczególności uwzględnić materiały, których nie można gasić wodą – jeżeli takie występują opisać niezbędny środek gaśniczy oraz jego zabezpieczenie na potrzeby działań gaśniczych przez zarządcę z podaniem ilości).

- Szczegółowy opis technologii wytwarzania/przetwarzania odpadów.

- Zagrożenia związane z stosowaniem technologii o której mowa w pkt. 15

- Sposób zabezpieczenia oraz niezbędne przeglądy wynikające z przepisów prawa bądź zaleceń producenta technologii o której mowa w pkt. 15

- Zestawienie występujących odpadów.

| Lp. | Kod | Rodzaj odpadu | Opis odpadu | Palność odpadu | Ilość [Mg/rok] | Maksymalna ilość jednorazowa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów | Opisać szczegółowo o jaki rodzaj odpadu chodzi | TAK/NIE |  |  |
| 2. | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | Zużyty smar | TAK/NIE |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- Uzyskane odstępstwa od obowiązujących przepisów.

- Uwagi, wnioski i zalecenia (należy określić czy zakład spełnia przepisy przeciwpożarowe, ewentualne inne wnioski i zalecenia dla inwestora, zarządcy)

Dodatkowe uwagi:

- Strona tytułowa operatu – wpisać datę sporządzenia

- Każda strona operatu musi być parafowana przez sporządzającego

- Jeżeli operat zawiera zdjęcia – należy je opisać (w szczególności jeżeli zdjęcia przedstawiają przykładową instalację opisać, że jest to zdjęcie poglądowe i nie przedstawia faktycznie istniejącej instalacji/miejsca/obiektu itp.)

- W operacie należy ściśle przestrzegać numeracji wyżej wskazanych punktów. Jeżeli dane zagadnienie nie dotyczy operatu, nie należy pomijać punktu. Przykład:

„12.Szczegółowy opis technologii wytwarzania/przetwarzania odpadów.

- nie dotyczy (w zakładzie odbywa się wyłącznie magazynowanie)”

- Jeżeli autor operatu uzna, że ww. spis treści nie wyczerpuje niezbędnej tematyki, odpowiednie punkty należy dopisać na końcu operatu lub rozszerzyć istniejące w formie podpunktów

Zmiany względem ostatniej wersji zostały podkreślone kolorem żółtym