Przedmiar robót

Sala Konferencyjna

Wymiary 10m x 5,6m x 2.6m (wys.)

Zakres prac

Podłoga 56 m2:

-demontaż parkietu i listew + zdarcie lepiku

-zagruntowanie

-wkucie kanału w podłodze (zrobienie gniazda w podłodze) 3m od gniazd na ścianie

-wylewka samo poziom 3cm grubości

-ułożenie płytek 60x60 + 31 mb cokolika

Ściany 81 m2:

-demontaż grzejników, starej instalacji CO, regałów wiszących

-przeróbka centralnego ogrzewania ze stali na miedz długość 4mb

-gruntowanie

-szpachlowanie 3 razy (ściany są zaciągnięte barankiem) + gruntowanie

-malowanie 2 krotne

-montaż nowych grzejników 2x 2m

-montaż mebli

Sufit 56 m2:

-demontaż starych lamp 10szt

-szpachlowanie ubytków

-gruntowanie + malowanie 2x

-kupno i montaż nowych lamp LED 60x60 10szt

Biuro - dwa połączone pomieszczenia

Biuro 1 – wymiary: 6m x 4m x 2,6m

Biuro 2 – wymiary: 6m x 3.5m x 2.6m

Podłoga 45m2

-demontaż parkietu i listew + zdarcie lepiku

-zagruntowanie

-wkucie kanału w podłodze ( zrobienie gniazda w podłodze) 3m od gniazd na ścianie

-wylewka samo poziom 3cm grubości

-Zakup i montaż paneli podłogowych + 39mb listwy

Ściany 101m2

-zagruntowanie

-prostowanie ścian (tynk z lat 70) + szpachlowanie z gruntowaniem

-17mb osadzenia narożnika

-Demontaż starych drzwi, kupno nowych z montażem (skrzydło 80, drzwi wewnętrzne)

-Demontaż 2 starych grzejników wraz z rurami, zakup nowych grzejników 2x 2m + nowa instalacja miedziana 4mb

-Wykucie starych puszek, osadzenie nowych + nowe włączniki/gniazda 12szt

-Wkucie luźnych kabli 20mb

-malowanie ścian 2x 85m2

-tynk dekoracyjny 15m2

-Montaż lameli 180cm długości wysokość 2.6m

-nakładka na parapety 2x 2m

Sufit 45m2

-Obniżenie sufitu na stelażu bez ocieplenia, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie 2x

-kupno i montaż 8 lamp LED 60x60 + instalacja w suficie