[image: image1.jpg]


Komunikat nr 7/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 28 maja 2026 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z Wodociągu Publicznego Trzebieszki zaopatrującego miejscowość Trzebieszki.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza i mętności.
Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia i  do celów gospodarczych.

[image: image2.png]




Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Złotowie

mgr Halina Godlewska – Sylwestrzak

/dokument podpisany elektronicznie/

/A.Ł./
