## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-260/2/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test Bactident Oxidase (do wytwarzania oxydazy cytochromowej) ze skalą barw na opakowaniu i strefą reakcji w kolorze białym, wszystkie z jednej serii | 1 op. ( 50 pasków) | 7 op. |  | certyfikat jakości dostawa: kwiecień 2021 r. | min. 12 miesięcy
2. | Salmonella Latex Kit | Zestaw ( 100 testów) | 1 zestaw |  | certyfikat jakości dostawa: luty 2021 r. | min. 12 miesięcy
3. | Membrana do dializy Spectra Por 6000-8000 daltonów , płaska szerokość 23mm±2mm | Op. | 1op |  | certyfikat dostawa: marzec 2021 r. | 4 lata
4. | Osocze królicze liof | Opak. ( 10x2ml) | 2 op |  | świadectwo jakości dostawa: marzec 2021 r | min. 12 miesięcy
5. | Osocze królicze liof | Opak. 5ml | 5 op. |  | certyfikat jakości dostawa: marzec 2021 r. | min. 12 miesięcy
6. | Sterylne mikropłytki z 96 studzienkami BIOKAR DIAGNOSTICS o poj. 350 µl, płaskodenne, nie fluoryzujące + podłoże MUG/EC wg normyPN-EN ISO 9308-3:2002 + sterylna przylegająca taśma do przykrycia mikropłytek, wymagany certyfikat | op. 25 testów | 2 |  | certyfikat dostawa: kwiecień 2021 r | min. 9 miesięcy
7. | Testy potwierdzający atmosferę beztlenową Anaerotest | op. 50 szt. | 1 |  | certyfikat dostawa: kwiecień 2021 r | min. 9 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
PSSE-AT-260/2/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Podłoża i suplementy (granulat)
Do w/w podłóż dołączyć świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki oraz METODYKI ( karta przygotowania podłoża) aktualne w języku polskim.
Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Pożywki powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii.
Dokumentacja pożywek suchych i dodatków selektywnych musi zawierać: nazwę pożywki, listę składników i suplementów, nr katalogowy, nr partii produkcyjnej,
dane dotyczące warunków przechowywania podłoża suchego i po przygotowaniu (okres trwałości podłoża po przygotowaniu).
Certyfikaty podłóż powinny zawierać dane dotyczące oceny wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli a tam gdzie to możliwe ich procentowe odzyski.
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona zgodnie z normą: PN-EN ISO 11133:2014. Pożywki muszą mieć minimalny termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy . (pozycja 1-4)
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Agar SS , granulat | 500g | 20 |  | dostawa na marzec 2021 r.
2. | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem | 500g | 1 |  | dostawa na luty 2021 r.
3. | Agar tryptonowo-sojowy (TSA)(granulat) | 500g | 2 |  | dostawa na luty 2021 r.
4. | Zbuforowana woda peptonowa,(granulat) | 500g | 5 |  | dostawa na kwiecień 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
PSSE-AT-260/2/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Surowice do aglutynacji szkiełkowej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z6 | a 3 ml | 1 op
2. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z13 | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
3. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z28 | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
4. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z29 | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
5. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z 24 | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
6. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H y | a 1 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
7. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H m | a 3 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
8. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej 0 46 | a 3 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
9. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej HM | a 5 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
10. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej BO | a 5 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
11. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H 5 | a 3 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
12. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H 6 | a 3 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
13. | Surowica otoczkowa Vi | a 3 ml | 1 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: luty 2021 r. | około dwa lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
PSSE-AT-260/2/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do oznaczania skuteczności sterylizacji
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Ampułki ProSpore G.stearothermophilus, 1ml, log5 - biologiczny wskaźnik kontroli procesów sterylizacji parą wodną | 1 op. - 100 sztuk | 1 |  | świadectwo jakości i karty charakterystyki aktualne w języku polskim; testy powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii dostawa: marzec 2021 r. | 12 miesięcy
2. | Paski wskaźnikowe TST do sprawdzania procesu sterylizacji w autoklawach ( w temp.1210C, czas 15`), kl.6 | 1 op. - 100 sztuk | 4 |  | świadectwo jakości i karty charakterystyki aktualne w języku polskim; testy powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii dostawa: kwiecień 2021 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM