Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH 
PODCZAS WYKONYWANIA  BADAŃ

| Lp. | RODZAJ MATERIAŁU | BADANIA CECHA | METODA BADAWCZA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIUM MIKROBIOLOGII WODY I ŻYWNOŚCI |  |  |  |  |  |
|  | środki spożywcze | liczba przypuszczalnych Bacillus cereus | metoda płytkowa – posiew powierzchniowy wg PN-EN ISO 7932: 2005 | metody akredytowane |
|  |  | obecność Listeria monocytogenes | metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym wg PN- EN ISO 11290-1:2017-07 |  |
|  |  | liczba Listeria monocytogenes | metoda płytkowa– posiew powierzchniowy wg PN- EN ISO 11290-2: 2017-07 |  |
|  |  | liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus) | metoda płytkowa – posiew powierzchniowy wg PN- EN ISO 6888-1:2001 +A1:2004+A2:2018-10 z wył. pkt.9.5.3 |  |
|  |  | obecność Salmonella spp | metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym wg PN- EN ISO 6579-1:2017-04 |  |
|  |  | liczba Enterobacteriaceae | metoda płytkowa –posiew wgłębny wg PN- ISO 21528-2:2017-08 |  |
|  |  | liczba -glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli | metoda płytkowa– posiew wgłębny wg PN- ISO 16649-2:2004 |  |
|  | próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością | obecność gronkowców Staphylococcus aureus | metoda hodowlana wg PB/LMŻ/01 wyd. IV/ 10.01.2020 |  |
|  |  | obecność bakterii z grupy coli | metoda probówkowa wg PB/LMŻ/01 wyd. IV/ 10.01.2020 |  |
|  |  | obecność Salmonella spp | metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym wg PN- EN ISO 6579-1:2017-04 |  |
|  |  | ogólna liczba drobnoustrojów | metoda płytkowa – posiew wgłębny wg PN- EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11 |  |
|  | woda | ogólna liczba mikroorganizmów w 220C i 360C | metoda płytkowa wg PN- EN ISO 6222:2004 |  |
|  |  | liczba enterokoków kałowych | metoda filtracji membranowej wg PN- EN ISO 7899-2:2004 |  |
|  |  | liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | metoda filtracji membranowej wg PB/LMW/02 wyd. VI/ 10.01.2020 |  |
|  |  | liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli | metoda filtracji membranowej wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 |  |
|  |  | liczba Pseudomonas aeruginosa | metoda filtracji membranowej wg PN-EN ISO 16266:2009 |  |
|  |  | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli | metoda NPL wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |  |

|  | woda |  | Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych | metoda NPL wg ENTEROLERT-E firmy IDEXX wyd. 06-04626-10 | metody akredytowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | liczba bakterii z rodzaju Legionella spp. Matryca A Procedura 5 (pożywka A) procedura 7 (pożywka C-GVPC) | metoda filtracji membranowej wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 |  |
|  | woda na pływalniach, woda do spożycia przez ludzi |  | Najbardziej prawdopodobna liczba Pseudomonas aeruginosa | metoda NPL wg Pseudalert firmy IDEXX wyd. 06-18569-08 |  |
|  |  |  | liczba bakterii z rodzaju Legionella spp. Matryca B Procedura 7 (pożywka C-GVPC) | metoda filtracji membranowej wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 |  |
|  | woda powierzchniowa |  | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichi coli | metoda zminiaturyzowana (NPL) wg PN-EN ISO 9308-3:2002 |  |
|  |  |  | Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków | metoda zminiaturyzowana (NPL) wg PN-EN ISO 7899-1:2002 |  |
| PRACOWNIA BADAŃ FIZYKO-CHEMII WODY |  |  |  |  |  |
|  | woda, woda do spożycia | barwa |  | metoda wizualna wg PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7 +Ap1:2015-06 | metody akredytowane |
|  |  | sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) |  | metoda miareczkowa wg PN- ISO 6059:1999 |  |
|  |  | przewodność elektryczna właściwa |  | metoda konduktometryczna wg PN-EN 27888:1999 |  |
|  |  | stężenie jonu amonowego |  | metoda spektrofotometryczna wg PN-ISO 7150-1:2002 | metody nieakredytowane, nadzorowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 |
|  |  | smak |  | metoda organoleptyczna wg PN- EN 1622:2006 |  |
|  |  | zapach |  |  |  |
|  |  | barwa |  | metoda spektrofotometryczna wg PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 6 +Ap1:2015-06 |  |
|  | woda (w tym woda na pływalniach) woda do spożycia | pH |  | metoda potencjometryczna wg PN-EN ISO 10523:2012 | metody akredytowane |
|  |  | mętność |  | metoda nefelometryczna wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |
|  |  | indeks nadmanganianowy (utlenialność) |  | metoda miareczkowa wg PN-EN ISO 8467:2001 |  |
|  |  | stężenie chloru (wolny, ogólny, związany) |  | metoda spektrofotometryczna wg PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | metody nieakredytowane, nadzorowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 |

|  | LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kał/wymaz | nosicielstwo /obecność pałeczek Salmonella spp., Shigella spp. | posiew bezpośredni, identyfikacja wg PB/DM/01 wyd. I /09.08.2018 | metody akredytowane |
|  |  | obecność patogenów schorzeń jelitowych, innych niż Salmonella-Shigella | posiew bezpośredni, identyfikacja wg PB/LSJ/03 wyd. IV/12.12.2018 |  |
|  | kał | obecność rotawirusów, adenowirusów, norowirusów | metoda immunochromatograficzna wg PB/DM/02 wyd. I/09.08.2018 |  |
|  | wskaźniki biologiczne | biologiczna kontrola skuteczności sterylizacji - obecność drobnoustrojów wskaźnikowych (Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus) | metoda hodowlana wg PB/LEO/01 wyd. VI/28.09.2018 |  |

Opracował:  05.11.2021 Monika Horoszko-Radom