## Arkusz1
……………………………………………
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY (FC-1A)
na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a)
Nazwa zadania | Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a)
Adres inwesty-cji | 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, ul. Żurawia 4a
Inwestor | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
Lp. | Opis działania | Wartość bez VAT [zł] |  | Stawka VAT | Wartość z VAT [zł] [kol. 3 x kol. 4]
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacji (ul. Nowogrodzka 1/3/5, budynek B) | 0 |  | 23% | 0
2 | Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a) | 0 |  | 23% | 0
WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓŁEM |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Opis działania | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT [kol. 4 x kol. 5]
|  |  |  | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacji (ul. Nowogrodzka 1/3/5, budynek B)
Instalacja klimatyzacji
1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 14HP np. Toshiba typ MMY-MAP1406HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 2 |  | 0
2 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 16HP np. Toshiba typ MMY-MAP1606HT8-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 1 |  | 0
3 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt. | 2 |  | 0
4 | Dostawa jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=4,50kW np. Toshiba typ MMK-AP0153HP-E1 z zewnętrznym zaworem PMV lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 4 |  | 0
5 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=1,70kW np. Toshiba typ MMK-AP0057HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 21 |  | 0
6 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 7 |  | 0
7 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 11 |  | 0
8 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 8 |  | 0
9 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt. | 38 |  | 0
10 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt. | 6 |  | 0
11 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY205E | szt. | 1 |  | 0
12 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt. | 5 |  | 0
13 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E-EN lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt | 51 |  | 0
14 | Zakup urządzeń : moduł sterowania - TCB-SC642TLE lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
15 | Montaż detekcji freonu kompletny RD6 | szt. | 1 |  | 0
17 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 3 |  | 0
18 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 51 |  | 0
19 | Montaż rozdzielacza typu RBM Krotność = 2 | kpl. | 52 |  | 0
20 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | ukl. | 51 |  | 0
Rurociągi freonowe
21 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt. | 1 |  | 0
22 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 96.64 |  | 0
23 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 166.84 |  | 0
24 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 24.2 |  | 0
25 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 80.3 |  | 0
26 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 10 |  | 0
27 | Rurociągi freonu miedziane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 58.4 |  | 0
28 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 12.5 |  | 0
29 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 10 |  | 0
30 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 10 |  | 0
31 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 54.8 |  | 0
32 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 151 |  | 0
33 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. do 10 mm | szt. | 203 |  | 0
34 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 28 |  | 0
35 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 66 |  | 0
36 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 20 |  | 0
37 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 14 |  | 0
38 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 4 |  | 0
39 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 42 mm | szt. | 8 |  | 0
Izolacje
40 | Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 9 mm | m | 96.64 |  | 0
41 | Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 166.84 |  | 0
42 | Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 24.2 |  | 0
43 | Izolacja rurociągów śr.15,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 13 mm | m | 80.3 |  | 0
44 | Izolacja rurociągów śr.19,1 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 10 |  | 0
45 | Izolacja rurociągów śr 22,2 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 19 mm | m | 58.4 |  | 0
46 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 12.5 |  | 0
47 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 10 |  | 0
48 | Izolacja rurociągów śr 41,3 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 40 mm | m | 54.8 |  | 0
49 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm | m2 | 24 |  | 0
Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
50 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
51 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
52 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
53 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
54 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 85.4 |  | 0
Automatyka
55 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
Odprowadzenie skroplin
56 | Rurociągi z PVC-U 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 21,20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 48.3 |  | 0
57 | Rurociągi z PVC-U 3/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 26,60 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 35.5 |  | 0
58 | Rurociągi z PVC-U 1" PN 15 o śr. zewnętrznej 33,40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 116.6 |  | 0
59 | Rurociągi z PVC-U 1 1/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 42,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 11 |  | 0
60 | Rurociągi z PVC-U 1 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 48,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 4 |  | 0
61 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bud. niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 215.4 |  | 0
62 | Syfony z PVC kanalizacyjne - instalacja skroplin | szt. | 4 |  | 0
63 | pompki skroplin do klimatyzatorów | szt. | 7 |  | 0
64 | Płukanie instalacji skroplin | m | 215.4 |  | 0
65 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 215.4 |  | 0
Roboty budowlane
66 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 100 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 180 |  | 0
67 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 100 mm | otw. | 1 |  | 0
68 | Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 42 |  | 0
69 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 86 |  | 0
70 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 1 |  | 0
71 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 6 |  | 0
72 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 22 |  | 0
73 | Korytka - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 80 |  | 0
74 | Obudowa instalacji elektrycznej, chłodniczej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 | m2 | 40 |  | 0
75 | Gładzie gipsowe na obudowach z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 40 |  | 0
76 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowanie, z doborem kolorów do istniejących ścian. | m2 | 40 |  | 0
77 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 300 |  | 0
78 | Mycie po robotach malarskich posadzek | m2 | 200 |  | 0
79 | pranie wykładzin podłogowych po pracach budowlanych | m2 | 100 |  | 0
80 | Przepusty ogniowe o powierzchni do 0,25 m2 dla instalacji freonowych - np. system Hilti CP 673 | szt. | 10 |  | 0
81 | Wykonanie przejść ogniowych przez strop w miejscach pionów skroplin | szt. | 45 |  | 0
82 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 4 |  | 0
83 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotn = 19 | m3 | 4 |  | 0
Sufity podwieszone
84 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż | m2 | 230 |  | 0
85 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm - powtórny montaż | m2 | 207 |  | 0
86 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm -wymiana 10% | m2 | 23 |  | 0
Zasilanie klimatyzatorów
87 | Przewody przewód YKYżo 4x50mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 80 |  | 0
88 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x25mm2 | m | 80 |  | 0
89 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - Przewód YDYżo 5x10mm2 | m | 70 |  | 0
90 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
91 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YKSLYekw3x1 | m | 250 |  | 0
92 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm | m | 20 |  | 0
93 | Montaż masztów piorunochronnych 5,0 m Elko-bis kompletnych. | szt. | 2 |  | 0
94 | Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm, metalowe, pełne. Przykręcanie do gotowych otworów. | m | 75 |  | 0
95 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C40 | szt. | 3 |  | 0
96 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 C25 | szt. | 1 |  | 0
97 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16 | szt. | 1 |  | 0
98 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B6 | szt. | 11 |  | 0
99 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B4 | szt. | 3 |  | 0
100 | Rozłącznik lub wyłącznik przepięciowy w rozdzielnicach klasy C | szt. | 4 |  | 0
101 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 125/0,03AC 400V | szt. | 1 |  | 0
102 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -lampka kontrolna | szt. | 3 |  | 0
103 | rozłączniki FR 303 160A | szt. | 1 |  | 0
104 | rozłączniki FR 103 40A | szt. | 1 |  | 0
105 | rozdzielnica 2x12 do wbudowania IP 30 - | szt. | 1 |  | 0
106 | rozdzielnica 3x12 do wbudowania IP 30 - | szt. | 1 |  | 0
Konstrukcja wsporcza
107 | Pomosty o masie do 5 t - pomosty techniczne - Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej S235JRG2 (St3S) - z belek HEA100, słupki RK100x6, z montażem za pomocą kotew wklejanych | t | 0.53 |  | 0
108 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 | m2 | 19.13 |  | 0
109 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 4 |  | 0
110 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - dla montażu platformy | szt. | 4 |  | 0
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI (UL. NOWOGRODZKA 1/3/5, BUDYNEK B), |  |  |  |  | 0
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a)
ROBOTY BUDOWLANE - ŚCIANKI G-K
Roboty montażowe i demontażowe
111 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr. 12,5mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01 | m2 | 16.31 |  | 0
112 | Montaż profili stalowych UA75 w otworach drzwiowych w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 29.71 |  | 0
113 | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr. 12,5mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01 | m2 | 30.36 |  | 0
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Instalacja oświetlenia
114 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem - oprawy do odzysku | szt. | 6 |  | 0
115 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 38 |  | 0
116 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 66.5 |  | 0
117 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym pod osprzęt jednokrotny | szt. | 16 |  | 0
118 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm2 750V | m | 104.5 |  | 0
119 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 104.5 |  | 0
120 | Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył do 2,5 mm2 | kpl. | 16 |  | 0
121 | Mycie, czyszczenie i przegląd opraw oświetleniowych świetlówkowych przeznaczonych do dalszej eksploatacji | szt. | 6 |  | 0
122 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - oprawy 4x18W z odzysku | kpl. | 6 |  | 0
123 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W | kpl. | 14 |  | 0
Instalacja gniazd wtyczkowych
124 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych - gniazda do odzysku | szt. | 10 |  | 0
125 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 10 |  | 0
126 | Montaż puszki natynkowej wielokrotnej do osprzętu instalacyjnego - puszka z odzysku | szt. | 14 |  | 0
127 | Przełożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - materiał z odzysku | m | 75 |  | 0
128 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda z odzysku | szt. | 10 |  | 0
129 | Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża | m | 39.2 |  | 0
130 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 4 |  | 0
131 | Puszka instalacyja n/t PIP | szt. | 4 |  | 0
132 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu - listwa elektroinstalacyjna PCW o wym. 20x17mm | m | 30.9 |  | 0
ROBOTY BUDOWLANE
Tynki, gładzie gipsowe
133 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 34.7 |  | 0
134 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu | m | 12 |  | 0
135 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | 16 |  | 0
136 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 104.5 |  | 0
137 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. | 24 |  | 0
138 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 34.17 |  | 0
139 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 34.17 |  | 0
140 | Gruntowanie przygotowanego podłoża - ściany i sufity | m2 | 561.66 |  | 0
141 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 45 |  | 0
142 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gips.-karton. | m2 | 66.79 |  | 0
143 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 34.17 |  | 0
144 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 167.11 |  | 0
145 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 394.55 |  | 0
Stolarka
146 | Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian szkieletowych | szt. | 2 |  | 0
147 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwi o wym. w świetle 90x200cm fornirowane, fabrycznie wykończone, dostosowane do ościeżnic istniejących ( z odzysku) | m2 | 3.2 |  | 0
148 | Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice drzwi o wym. w świetle 90x200cm fornirowane, fabrycznie wykończone, dostosowane do ościeżnic istniejących | m2 | 3.2 |  | 0
149 | Montaż ościeżnic drewnianych - elementy wykończenia - ćwierćwałek dębowy | m | 20 |  | 0
150 | Montaż ościeżnic drewnianych - elementy wykończenia - opaska dębowa fabrycznie wykończona (z odzysku) | m | 20 |  | 0
151 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - klamka metalowa z szyldem dostosowana do istniejących ( z odzysku) | szt. | 2 |  | 0
152 | Montaż wkładek patentowych (z odzysku) | szt. | 2 |  | 0
153 | Skrzydła drzwiowe dźwiękochłonnee o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem opasek, ćwierćwałków, klamek, zamków. | m2 | 1.8 |  | 0
Posadzki
154 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 65.42 |  | 0
155 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm | m3 | 25.56 |  | 0
156 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 84.87 |  | 0
157 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu | miejsc. | 18 |  | 0
158 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m2 | 85.58 |  | 0
159 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m2 | 85.56 |  | 0
160 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe | m2 | 62.52 |  | 0
161 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW | m | 87 |  | 0
162 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | m | 6 |  | 0
163 | Posadzki z paneli laminowanych | m2 | 25.05 |  | 0
164 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km | m3 | 14 |  | 0
165 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 | m3 | 14 |  | 0
166 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 | 36 |  | 0
167 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 167.11 |  | 0
Przeniesienie istniejących urządzeń klimatyzacyjnych
168 | Demontaż i ponowny montaż jednostki wewnętrznej Toshiba | kpl. | 2 |  | 0
169 | Przeniesienie sterownika od klimatyzatora | szt | 3 |  | 0
170 | Przesunięcie głośników DSO | szt. | 2 |  | 0
171 | Demontaż urządzeń chłodniczych - split Toshiba zamontowanych na II p. w budynku B | szt. | 3 |  | 0
172 | Montaż zdemontowanych urządzeń chłodniczych - split Toshiba w budynku A (piwnica) i w budynku C (antresona) | szt. | 3 |  | 0
173 | Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych -split Toshiba do pom 405/A | szt. | 1 |  | 0
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE REMONTU POMIESZCZEŃ (UL. NOWOGRODZKA 1/3/5 I UL. ŻURAWIA 4A) |  |  |  |  | 0
Uwaga! Poszczególne pozycje formularza cenowego obejmują: - dostawę materiałów wyszczególnionych powyżej i w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 SIWZ, oraz -kompletne roboty budowlane w danym zakresie, których celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu, tzn. należy je wykonać zgodnie z technologią robót i sztuką budowlaną.
…………………………………, dnia ……………………….. |  | ..............................................................
(miejscowość) |  | (pieczatka imienna i podpis osoby uprawnionej)