SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Dostawa i montaż lamp oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego LED 
do budynków Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie zlokalizowanych przy ul. Legionów 20, 
Al. Rejtana 8a oraz Al. Gen. Sikorskiego 49c”

Adresy realizacji: Budynki w Rzeszowie przy ul. Legionów 20, Al. Rejtana 8a oraz Al. Gen. Sikorskiego 49c”

ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH

I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE, 
35-959 RZESZÓW, UL. LEGIONÓW 20

Rzeszów 2022

- Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące realizacji zadania pn.: „Dostawa i montaż lamp oświetlenia wewnętrznego 
i zewnętrznego LED do budynków Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zlokalizowanych przy ul. Legionów 20, 
Al. Rejtana 8a oraz Al. Gen. Sikorskiego 49c”

Termin realizacji zamówienia: w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 15.12.2022r.

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące.

2. Zakres zamówienia:

„Dostawa i montaż lamp oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego LED 
do budynków Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie zlokalizowanych przy ul. Legionów 20, Al. Rejtana 8a oraz 
Al. Gen. Sikorskiego 49c”

W zakresie dostawy i montażu należy uwzględnić:

- Demontaż i utylizacja istniejących lamp oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;

- Montaż lamp oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego LED

- Instalacje chłodnicze prowadzić w plastikowych korytkach elektroinstalacyjnych;

- Oświetlenie zewnętrzne mocować do istniejących wsporników;

- Wykonanie ewentualnych robót naprawczych i malarskich mających na celu usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku prac montażowych;

- Oczyszczenie istniejących opraw, które nie będą demontowane (korytarze 2 budynku przy ul. Legionów 20) przed montażem nowych źródeł światła;

- Demontaż oraz utylizacja źródeł światła z opraw oświetleniowych;

- Wykonanie pomiarów oświetlenia pomieszczeń, w których dokonano wymiany lamp oświetlenia lub źródeł światła oraz przedstawienie wyników Zamawiającemu. Przedmiotowe pomiary powinny zawierać opis wartości minimalnych natężenia światła dla każdego typu pomieszczeń. Wymaga się aby wyniki pomiarów po zamontowaniu oświetlenia LED spełniały minimalne wymagania normatywne w zakresie natężenia światła dla wszystkich rodzajów pomieszczeń w poszczególnych lokalizacjach. W pomieszczeniach gdzie dokonano wymiany oświetlenia w szczególności w przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny odpowiadać regulacjom obowiązującym w Polsce.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania lamp o wyższych parametrach niż przedstawione w załączniku nr 1.

Szczegółowy wykaz wymaganego oświetlenia zamieszczono w załączniku nr 1 do SOPZ.

3. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania zamówienia zgodnie z SOPZ i wytycznymi Zamawiającego;

- przestrzegania przepisów BHP;

- utrzymania porządku w trakcie realizacji zadania;

- realizacji zamówienia w sposób nie powodujący utrudnień w funkcjonowaniu Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie budynku w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej na terenie objętym realizacją zadania.

4. Materiały

Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, atestów na wbudowane wyroby i materiały. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność.

5. Materiały z rozbiórki

Demontowane lampy stanowią odpad i powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren realizacji przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów.

Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie realizacji zamówienia.

6. Sprzęt

Wykonawca zobowiązuje się do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania klimatyzatorów różnych producentów.

7. Specyfikacja parametrów technicznych:

Specyfikację minimalnych parametrów technicznych lamp zamieszczono w załączniku 
nr 1 do nin. opracowania

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiany w specyfikacji lamp po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokonane zmiany nie mogą powodować pogorszenia parametrów technicznych oraz muszą spełniać wymania obowiązujące na terenie Polski oraz UE.

8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zadania wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji zadania Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budynku oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwych dla osób lub własności  społecznej na terenie budynku i terenie przyległym.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- ewentualnym zanieczyszczeniem otoczenia;

- możliwością awarii instalacji elektrycznych w budynkach objętych realizacją;

- możliwością powstania pożaru.

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa

W trakcie montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

W trakcie prowadzenia montażu urządzeń Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

10. Odbiór

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania zadania w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania zadania zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

Zamawiający dokona odbioru po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy 
w terminie:

- do 7 dni – odbiór ostateczny lub częściowy

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

1.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2. Normy PN.

3. Aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania montażu.

12. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za kompletną jednostkę obmiarową dla danej pozycji z oferty. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacane będzie po przeprowadzeniu odbioru ostatecznego do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

13. Ustalenia ogólne

Cena uwzględnia wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SOPZ. Cena obejmuje:

- robociznę,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu do budynku i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz realizacji zamówienia, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji zamówienia publicznego.

Sporządził: Dariusz Kowalski