## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2a do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 1
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Białymstoku
Adres: ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok, tel. 85 653 78 55
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu EQUIMED
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | W9.409 501 | 38000000-5 | Bagietki, PS, jednorazowe | 1 op./500szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu BIONOWO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 7-0676 | 33793000-5 | Fiolki z gwintem krótkim ND9, szkło brązowe, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia, pojemność 1,5 ml | 1 op./100szt. | 10
2 | 7-0711 | 38000000-5 | Nakrętki gwintowane ND9 czarne, septa: silikon biały/PTFE czerwony | 1 op./100szt. | 10
3 | S-1070 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z niebieską skalą, pojemność 500 ml, tolerancja ±2,5 ml, wzorcowanie na "in", z certyfikatem serii | 1szt. | 5
4 | S-1069 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z niebieską skalą, pojemność 250 ml, tolerancja ±1 ml, , wzorcowanie na "in", z certyfikatem serii | 1szt. | 5
5 | 7-9220 | 38000000-5 | Kamyki wrzenne z teflonu, wielkość ziaren 1-5 mm, odporne na agresywne chemikalia (kwasy, ługi, węglowodory), nie pozostawiają na szkle zarysowań | 1 op./450g | 2
6 | 2-2079 | 39221130-7 | Okrągły pojemnik z gwintowaną pokrywką, pojemność około 250 ml, z polipropylenu | 1 op./15szt. | 2
7 | 2-2179 | 39221130-7 | Okrągły pojemnik z gwintowaną pokrywką, pojemność około 375 ml, z polipropylenu | 1 op./9szt. | 3
8 | 2-2180 | 39221130-7 | Okrągły pojemnik z gwintowaną pokrywką, pojemność około 500 ml, z polipropylenu | 1 op./9szt. | 3
9 | B-3530 | 39221130-7 | Zestaw pojemników do zamrażania próbek z pokrywką, pojemnik z HDPE, pokrywka z LDPE, odporne na temperatury od -40°C do +95°C. Pojemniki o pojemnościach: 5 szt. x 500 ml, 5 szt. x 800 ml, 3 szt. x 1000 ml-płaskie, 3 szt. x 1200 ml-wysokie, 3 szt. x 1600 ml-wysokie, 3 szt. x 1600 ml-płaskie | 1 op./22szt. | 2
10 | B-1512 | 38000000-5 | Pojemnik na Parafilm wykonany z przejrzystego tworzywa ABS, przeznaczony do bezpiecznego odcinania fragmentów Parafilmu z rolek o szerokości do 10 cm | 1szt. | 1
11 | M-3055 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe z membraną z regenerowanej celulozy RC, średnica membrany 25 mm, średnica porów 0,45 µm, bezbarwne, niesterylne | 1 op./100szt. | 6
12 | B-2377 | 39221130-7 | Pojemnik z PP z zakrętką i etykietą, pojemność około 180 ml | 1op./200szt. | 1
13 | B-2514 | 15994200-4 | Sączki filtracyjne z bibuły, twarde, powolna filtracja, średnica 150 mm, gramatura 85 g/m², grubość 0,2 mm | 1 op./100szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu MERCK
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1509570001 | 38000000-5 | Kolumna ochronna (prekolumna) LiChroCART 4-4 HPLC z wypełniem LiChrospher RP-18 (5 µm). Połączenie z kolumną HPLC za pomocą uchwytu wkładu manu-CART NT | 1op./10szt. | 1
2 | 1003900001 | 33793000-5 | Płytka szklana pokryta żelem krzemionkowym, o wymiarach 20 cm × 20 cm, do chromatografii cienkowarstwowej (TLC), fluorometryczna F254, grubość warstwy 250 µm | 1 op./25szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu BIOSENS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | WH10350240 | 15994200-4 | Gilzy ekstrakcyjne okrągłodenne, celulozowe 33 mm x 80 mm, tolerancja ±1 mm, grubość ścianki 1,5 mm | 1 op./25szt. | 10
2 | BS010CM381 | 35121500-3 | Folia zamykająca Parafilm M szerokość 50 ±1 mm, długość 75 m-76 m | 1 szt. | 1
3 | BS508CM152 | 35121500-3 | Folia zamykająca Parafilm M szerokość 100 ±2 mm, długość około 38 m | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0310-500 | 38000000-5 | Tryskawka z LDPE, pojemność około 500 ml | 1szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Hanna Instruments
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | HI 4107 | 31711140-6 | Półprzewodnikowa, kombinowana elektroda jonoselektywna do oznaczania jonów chloru (Cl-) w roztworach, obudowa czujnika z polieteroimidu (PEI), złącze BNC, kabel koncentryczny około 1 m, zakres pomiaru: od 50 µM (1.8 ppm) do 1 M (35000 ppm), optymalna strefa pH 2-11 | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu LAB EMPIRE
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 83110 | 38437110-1 | Końcówki pipet 200 µl, żółte, niesterylne, do pipet automatycznych o pojemności 10-100 µl firmy HTL | 1 op. /1000szt. | 2
2 | 85110 | 38437110-1 | Końcówki pipet 1000 µl, niebieskie, niesterylne, do pipet automatycznych o pojemności 100-1000 µl firmy HTL | 1 op./250szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu LPP Equipment
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 022.9160 | 31515000-9 | Lampa UV o co najmniej dwóch długościach fal: 254 nm i 366 nm, każda świetlówka po 8 W, obsługa jednym przyciskiem dla każdej lampy, jednorodne oświetlenie, automatyczne wyłączenie po 10 min, zasilanie 230 V/50Hz. Lampa pasująca do kabiny opisanej w Module 8 poz. 2 | 1szt. | 1
2 | 022.9060 | 38000000-5 | Kabina do obserwacji płytek chromatograficznych cienkowarstwowych, przód zamykany roletą, szklany filtr chroniący oczy przed promieniowaniem UV, wymiary około 420 x 296 x 280 mm | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 662-1215 | 31711140-6 | Kombinowana elektroda pH szklana, typ N 64, zakres pH 0-14, elektrolit KCl 3mol/l, średnica około 12 mm, długość około 170 mm | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu CHMES
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4.112.150 | 15994200-4 | Sączki ilościowe, średnie, beztłuszczowe, karbowane, typ 389 F, średnica 150 mm | 1 op./100szt. | 10
2 | 4.112.185 | 15994200-4 | Sączki ilościowe, średnie, beztłuszczowe, karbowane, typ 389 F, średnica 185 mm | 1 op./100szt. | 15
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu DANLAB
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A802.1 | 39254100-8 | Minutnik z alarmem i zegarem, dwa niezależne kanały do oddzielnych pomiarów czasu, funkcja odliczania wstecz/przód, wyświetlacz LCD, automatyczne odliczanie w przód po osiagnięciu punktu zerowego | 1szt. | 2
2 | 1114608853 | 39221130-7 | Modułowy, plastikowy, pojemnik z przeźroczystymi szufladami dostosowanymi do rozmiaru formatu A4, transparentny, wymiary około wysokość 23,3 cm x szerokość 19,2 cm x głębokość 26,5 cm | 1szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Agilent
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 145-1001 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej, do oznaczania trójglicerydów w produktach mlecznych, faza DB-HT SimDis, średnica 0,53 mm, długość 5 m, grubość filmu 0,15 µm, niska polaryzacja, zakres temperatur -60°C do +400/430°C | 1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 1 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy