Garwolin, dn. 02.08.2024 r.

HK.9027.1.59.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.7.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 30.01.2024 r. z wodociągu Samorządki: Szkoła Podstawowa -  Górzno; Szkoła Podstawowa – Samorządki, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.57/n-58/n.2024 z dnia 02.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.02.2024 r. z ww. wodociągu ramach kontroli wewnętrznej: SUW Samorządki – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/89/FM/5 z dnia 14.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.03.2024 r.  z ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: SUW – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/2609/FM/5 z dnia 19.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.05.2024 r. z ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa – Górzno, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/2605/FM/4 z dnia 21.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Samorządki zarządzanego przez Zakład Budowy                         i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.,

Miętne, ul. Garwolińska 3,  08-400 Garwolin;

- Urząd Gminy Górzno;

- Aa.