## Slide 1: Szkolenie realizowane w ramach projektu FERS.01.13-IP.07-0005/24 pn: „Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej” Dofinansowanie projektu z UE: 2 927 147,78 PLN

## Slide 2: Pobieranie próbek

## Slide 3: Pobór próbek żywności– zanieczyszczenia mikrobiologiczne zgodnie z rozporządzeniem 2073/2005 - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

## Slide 4
Rozporządzenie (EU) nr 2017/625
- w art. 34, podano ogólne zasady w zakresie urzędowych metod pobierania próbek, prowadzenia analiz, badań i diagnostyki, które oparte są na tzw. podejściu kaskadowym.
- określa ogólne zasady prawne pobierania próbek i prowadzenia analiz laboratoryjnych

## Slide 5
1. Metody pobierania próbek oraz przeprowadzania laboratoryjnych analiz, badań i diagnostyki podczas kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych są zgodne z przepisami unijnymi określającymi te
metody lub kryteriami skuteczności w odniesieniu do takich metod.
2. W przypadku braku przepisów unijnych, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, laboratoria urzędowe stosują jedną spośród następujących metod w zależności od tego, w jakim stopniu jest ona odpowiednia do zaspokojenia ich potrzeb analitycznych, badawczych i diagnostycznych:
a) dostępne metody zgodne ze stosownymi uznanymi na szczeblu międzynarodowym przepisami lub protokołami, również tymi przyjętymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN); lub
stosowne metody opracowane lub zalecane przez laboratoria referencyjne Unii Europejskiej i zwalidowane zgodnie z uznanymi na szczeblu międzynarodowym protokołami naukowymi;
b) w przypadku braku odpowiednich przepisów lub protokołów, o których mowa w lit. a), metody zgodne ze stosownymi przepisami przyjętymi na szczeblu krajowym lub, o ile nie przyjęto takich przepisów, stosowne metody opracowane lub zalecane przez krajowe laboratoria referencyjne i zwalidowane zgodnie z uznanymi na szczeblu międzynarodowym protokołami naukowymi; itd
Rozporządzenie (EU) nr 2017/625

## Slide 6
Artykuł 14:
„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności”
Punkt 1: Żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzony na rynek.
Punkt 2: Środek spożywczy jest uznawany za niebezpieczny, jeżeli uważa się, że:
jest szkodliwy dla zdrowia
nie nadaje się do spożycia przez ludzi
- określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności
Rozporządzenie (EU) nr 2017/625

## Slide 7: Kryteria mikrobiologiczne żywności określone w: Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

## Slide 8
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych
dotyczących środków spożywczych
1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r.
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r.
4. Rozporządzenie Komisji (UE) 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r.
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2013 z dnia 23 października 2013 r.
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2285 z dnia 8 grudnia 2015 r.
8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
9. Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/229 z dnia 7 lutego 2019 r.
10.Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/205 z dnia 14 lutego 2020 r.
Główne zmiany

## Slide 9
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
Cel:
zapewnienie bezpieczeństwa żywności i harmonizacja kryteriów mikrobiologicznych, które mogą być pomocne przy akceptacji żywności.

## Slide 10: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005
„Kryterium mikrobiologiczne”
oznacza wymaganie pozwalające na akceptację produktu, partii środków spożywczych lub procesu na podstawie braku, obecności lub liczby mikroorganizmów i/lub ilości ich toksyn lub metabolitów w jednostce masy, objętości, na powierzchni lub partii;

## Slide 11: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005
1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności:
„kryterium bezpieczeństwa żywności” - wymagania określające akceptację produktu lub partii środków spożywczych wprowadzonych do obrotu
2. Wymagania dotyczące higieny procesu produkcyjnego:
„kryterium higieny procesu” wymagania określające akceptację funkcjonującego procesu produkcyjnego, przekroczenie których wymaga podjęcia czynności naprawczych, w celu spełnienia wymagań prawa żywnościowego.
Nie stosuje się go do produktów wprowadzanych na rynek.
„zawiera 2 rodzaje wymagań mikrobiologicznych:

## Slide 12
Producent ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań mikrobiologicznych przez środki spożywcze.
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania w celu zapewnienia:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
- kryteria bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.
kryteria higieniczne podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
Etapy:
etap przed wyjściem żywności spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa
obrót
proces produkcyjny
Stosowane kryteria:
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 13: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005
Mikroorga-nizmy/
ich toksyny, metabolity
Rodzaj żywności
Plan pobierania
próbek
Limity
Referencyjna metoda
Etap stosowania kryterium
Kryteria bezpieczeństwa żywności

## Slide 14
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
Załącznik I do rozporządzenia
plany i metody pobierania próbek, muszą być oparte na dokumentach referencyjnych.
oznacza to, że kryteria mikrobiologiczne dotyczące żywności w zakresie obejmującym pobierania próbek do badań i użytych metod laboratoryjnych powinny być oparte na solidnych podstawach normatywnych, wspólnych dla wszystkich podmiotów łańcucha żywnościowego.
Rozdział 3 załącznika I:
podaje szczegółowo zasady i częstotliwość pobierania próbek z tusz zwierząt rzeźnych, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie i świeżego mięsa drobiowego
Brak jest natomiast określania częstotliwości pobierania próbek i prowadzonych badań mikrobiologicznych w odniesieniu do pozostałych rodzajów środków spożywczych
Notes: Rozporządzenie podkreśla odpowiedzialność producenta za spełnienie przez środki spożywcze określonych wymagań mikrobiologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podejmować działania zgodne z procedurami opartymi na zasadach HACCP i wdrożeniu dobrej praktyki higienicznej, w celu zapewnienia:
- kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców i żywności,
- kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu okresu trwałości produktu, w odpowiednich warunkach dystrybucji i przechowywania.

## Slide 15
 | Kryteria bezpieczeństwa żywności | Kryteria higieny procesu
Gdzie kryteria są wymienione | Załącznik I rozdział 1 | Załącznik I rozdział 2
Do czego służą kryteria | Dopuszczalność partii żywności pod względem bezpieczeństwa | Higieniczne funkcjonowanie procesów produkcyjnych
Do jakiego rodzaju mikroorganizmu mają zastosowanie kryteria | Patogeny, ich toksyny lub metabolity (w większości przypadków) | Mikroorganizmy wskaźnikowe (w większości przypadków)
Kiedy wyniki testu są niezadowalające, podmiot działający na rynku spożywczym musi (zgodnie z art. 7) | - Powiadomić właściwy organ - Wycofać produkt lub partię produktu spożywczego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 - Podjąć działania naprawcze zdefiniowane w oparciu o procedury HACCP i inne działania niezbędne do ochrony zdrowia konsumentów - Podjąć działania, aby znaleźć przyczynę niezadowalających wyników - Podjąć działania, aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu. Środki te mogą obejmować modyfikacje procedur opartych na HACCP lub innych obowiązujących procedur | - Podjąć działania określone w załączniku I rozdział 2, które określają działania, które należy podjąć w przypadku niezadowalających wyników dla każdego kryterium higieny procesu - Podjąć działania naprawcze zdefiniowane w oparciu o procedury HACCP i inne działania niezbędne do ochrony zdrowia konsumentów - Podjąć działania, aby znaleźć przyczynę niezadowalających wyników - Podjąć działania, aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu. Środki te mogą obejmować modyfikacje procedur opartych na HACCP lub innych obowiązujących procedur
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005

## Slide 16
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
- rodzaj żywności, których dotyczą wymagania
- liczbę badanych próbek, z podaniem n i c
- limity dla oznaczanych drobnoustrojów m lub/i M
- referencyjne metody badań dotyczące wykrywania i/lub oznaczania liczby drobnoustrojów
- etap stosowania kryterium
-rodzaj podjętych działań w przypadku niezadowalających wyników badania (w przypadku kryteriów higienicznych)
- rodzaj drobnoustrojów, ich toksyny lub metabolity
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005

## Slide 17
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
RODZAJ ŻYWNOŚCI, KTÓRYCH DOTYCZĄ WYMAGANIA
Żywność gotowa do spożycia, (RTE)
Mleko w proszku i serwatka w proszku
Owoce morza
Mięso i wyroby mięsne, w tym drobiowe
Produkty mięsne
Żelatyna i kolagen
Sery, masło i śmietana
Lody
Produkty jajeczne
Preparaty w proszku do żywienia niemowląt i żywność dietetyczna
Produkty rybołówstwa, sos rybny
Kiełki
Mięso gadów

## Slide 18
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
RODZAJ DROBNOUSTROJÓW, ICH TOKSYNY LUB METABOLITY
Listeria monocytogenes
Salmonella spp., w tym S.Typhimurium, S.Enteritidis
Cronobacer spp.
Escherichia coli
E. coli wytwarzająca toksynę Shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 oraz O104:H4
Enterotoksyny gronkowcowej
Histaminy- aminy biogennej

## Slide 19
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
LICZBĘ BADANYCH PRÓBEK, Z PODANIEM
n i c
n=10, c=0 dla kryterium 1.1. Listeria monocytogenes
n=5, c=0 dla kryterium 1.2 i 1.3 Listeria monocytogenes
n=5, c=0 dla kryterium 1.4-1.20, 1.28, 1.30 Salmonella
n=30, c=0 dla kryterium 1.24 Cronobacter
n=30, c=0 dla kryterium 1.22, 1.23, Salmonella
n=5, c=0, dla kryterium 1.29 (STEC) O157, O26, O111, O103, O145, O104:H4
n=5, c=0 dla kryterium 1.21. enterotoksyny gronkowcowej
n=5, c=1 dla kryterium 1.25 E. coli
n=9, c=2 dla kryterium 1.26-1.27 Histaminy,
n=1, c=0 dla kryterium 1.27a Histaminy,
n = liczba próbek; c = liczba próbek dających wartości między m a M.

## Slide 20
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
- LIMITY DLA OZNACZANYCH DROBNOUSTROJÓW m LUB/I M
Nie wykryto w 25 g dla kryterium 1.1. i 1.2 Listeria monocytogenes
100 jtk/g dla kryterium 1.2 i 1.3 Listeria monocytogenes
Nie wykryto w 25 g dla kryterium 1.4-1.5, 1.8-1.20, 1.22-1.23, 1.28, 1.30 Salmonella
Nie wykryto w 10 g dla kryterium 1.6-1.7 Salmonella
m=M= 400 mg/kg dla kryterium 1.27a Histaminy,
Nie wykryto w 10 g dla kryterium 1.24 Cronobacter
Nie wykryto w 25 g dla kryterium 1.29 STEC O157, O26, O111, O103, O145, O104:H4
Niewykrywane w 25 g dla kryterium 1.21. enterotoksyny gronkowcowej
m=100 mg/kg M=200 mg/kg dla kryterium 1.26 Histaminy,
m=200 mg/kg M=400 mg/kg dla kryterium 1.27 Histaminy
m=230 MPN/ 100 g, M=700 MPN/ 100 g mięsa i płynu międzyskorupowego 1.25 E.coli
m M Limity

## Slide 21
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
referencyjne metody badań dotyczące wykrywania i/lub oznaczania liczby drobnoustrojów
EN/ISO 11290-1 dla kryterium 1.1. i 1.2 Listeria monocytogenes
EN/ISO 11290-2 dla kryterium 1.2 i 1.3 Listeria monocytogenes
EN ISO 6579-1 dla kryterium 1.4-1.20, 1.22, 1.23, 1.28, 1.30 Salmonella
EN ISO 22964 dla kryterium 1.24 Cronobacter
CEN/ISO TS 13136 dla kryterium 1.29 (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 oraz O104:H4
EN ISO 16649-3 dla kryterium 1.25 E. coli
EN ISO 19020 dla kryterium 1.21. enterotoksyny gronkowcowej
EN ISO 19343 dla kryterium 1.26-1.27i 1.27a Histaminy,
n = liczba próbek; c = liczba próbek dających wartości między m a M.

## Slide 22
Wymagania szczegółowe uwzględniają:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
- etap stosowania kryterium
Przed wyjściem żywności spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem
Niniejsze kryterium stosuje się do produktów przed ich wyjściem spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem, jeśli producent nie jest w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że produkt nie przekroczy limitu 100 jtk/g w ciągu całego okresu przydatności do spożycia
Kryterium 1.2 L. monocytogenes
Produkty wprowadzane do obrotu w okresie przydatności do spożycia

## Slide 23
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
Kryteria w odniesieniu do żywności gotowej do spożycia RTE
(7) Niniejsze kryterium stosuje się do produktów przed ich wyjściem spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem, jeśli producent nie jest w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że produkt nie przekroczy limitu 100 jtk/g w ciągu całego okresu przydatności do spożycia

## Slide 24: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/2895

## Slide 25: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
Rewizja kryterium bezpieczeństwa żywności Lm 1.2
RTE bez badań przechowalniczych i po wyjściu spod bezpośredniej kontroli przez producenta żywności (FBO) (1.2):
kryterium „brak wykrycia” nie ma zastosowania
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE
(sprawa C-51/21)
Projekt tekstu sporządzony w 2023 r. w celu zmiany Rozp. 2073/2005 w celu rozwiązania tego problemu (proponowane obowiązujące kryterium = „brak”)
Tekst zatwierdzony przez państwa członkowskie na Komitecie PAFF 3 lipca 2024 r.
Ostateczne przyjęcie (wstępne): koniec 2024 r.
Wejście w życie: 1 lipca 2026 r.

## Slide 26: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/2895
Rewizja kryterium bezpieczeństwa żywności Lm 1.2
Po zmianie
Niniejsze kryterium stosuje się, o ile przedsiębiorstwo sektora spożywczego będące producentem było w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że poziom L. monocytogenes nie przekroczy limitu 100 jtk/g w całym okresie przydatności do spożycia żywności. Dane przedsiębiorstwo może w ciągu procesu określić limity przejściowe, które powinny być wystarczająco niskie, aby zagwarantować, że limit 100 jtk/g nie będzie przekroczony na koniec okresu przydatności do spożycia żywności.
** 1 ml inokulum posiewa się na płytkę Petriego o średnicy 140 mm lub na trzy płytki Petriego o średnicy 90 mm.
*** Niniejsze kryterium stosuje się, jeżeli przedsiębiorstwo sektora spożywczego będące producentem nie było w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że poziom L. monocytogenes nie przekroczy limitu 100 jtk/g w całym okresie przydatności do spożycia żywności.”;

## Slide 27: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/2895
Rewizja kryterium bezpieczeństwa żywności Lm 1.2
Po zmianie
Niniejsze kryterium stosuje się, o ile przedsiębiorstwo sektora spożywczego będące producentem było w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że poziom L. monocytogenes nie przekroczy limitu 100 jtk/g w całym okresie przydatności do spożycia żywności. Dane przedsiębiorstwo może w ciągu procesu określić limity przejściowe, które powinny być wystarczająco niskie, aby zagwarantować, że limit 100 jtk/g nie będzie przekroczony na koniec okresu przydatności do spożycia żywności.
** 1 ml inokulum posiewa się na płytkę Petriego o średnicy 140 mm lub na trzy płytki Petriego o średnicy 90 mm.
*** Niniejsze kryterium stosuje się, jeżeli przedsiębiorstwo sektora spożywczego będące producentem nie było w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że poziom L. monocytogenes nie przekroczy limitu 100 jtk/g w całym okresie przydatności do spożycia żywności.”;

## Slide 28: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/2895
Rewizja kryterium bezpieczeństwa żywności Lm 1.2
Po zmianie
kryterium bezpieczeństwa żywności „Listeria monocytogenes – nie wykryto w 25 g” powinno mieć zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których żywność ta jest wprowadzana do obrotu w ciągu jej okresu przydatności do spożycia i w przypadku których podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze będący jej producentem nie był w stanie wykazać w sposób wymagany przez właściwy organ, że poziom Listeria monocytogenes nie przekroczy limitu 100 jtk/g w całym okresie jej przydatności do spożycia.

## Slide 29
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności:
Listeria monocytogenes
Salmonella spp., w tym S.Typhimurium, S.Enteritidis
Cronobacer spp.
Escherichia coli
E. coli wytwarzająca toksynę Shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 oraz O104:H4
Enterotoksyny gronkowcowej
Histaminy- aminy biogennej
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005

## Slide 30
.
2. Wymagania dotyczące higieny procesu produkcyjnego:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005
Bakterie tlenowe (liczba)
Enterobacteriaceae (liczba)
Salmonella spp. (obecność)
Escherichia coli (liczba)
Gronkowce koagulazo-dodatnie (liczba)
Przypuszczalne Bacillus cereus (liczba)
Campylobacter spp. (liczba)

## Slide 31: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/2463 z dnia 12 września 2024 r. ustanawiające metody analityczne mające zastosowanie do kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu weryfikacji zgodności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze z rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005

## Slide 32: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/2463 z dnia 12 września 2024 r.
W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przez właściwe organy państw członkowskich w celu sprawdzenia zgodności z przepisami Unii, między innymi w zakresie bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
Art. 37 tego rozporządzenia stanowi, że właściwe organy wyznaczają laboratoria urzędowe do przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej na próbkach pobranych w ramach kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.
W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 ustanowiono kryteria mikrobiologiczne obowiązujące producentów żywności
Właściwe organy państw członkowskich weryfikują przestrzeganie przez producentów przepisów i kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005,
- między innymi poprzez pobieranie próbek podczas kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych („próbki urzędowe”) w obiektach podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze i przesyłanie ich do analiz wyznaczonym laboratoriom urzędowym.

## Slide 33: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/2463 z dnia 12 września 2024 r.
Artykuł 1 1.
Podczas analizy próbek pobranych podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu zweryfikowania zgodności z przepisami i kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 laboratoria urzędowe wyznaczone przez właściwe organy zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) 2017/625 stosują referencyjne metody badania, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić wyznaczonym laboratoriom urzędowym na stosowanie alternatywnych metod analitycznych, pod warunkiem że te alternatywne metody analityczne są zwalidowane w stosunku do referencyjnych metod badania, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, zgodnie z protokołem określonym w normie EN ISO 16140-2

## Slide 34
Źródła zanieczyszczeń
mikroflora środowisk naturalnych
mikroflora wtórna surowców
sprzęt i urządzenia- produkcja żywności
mikroflora pierwotna surowców
higiena personelu produkcyjnego
Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności

## Slide 35
Mikroflora surowców
Surowce żywnościowe są środowiskami, w których drobnoustroje mogą bytować, rozwijać się niszcząc je i powodować wiele przemian chemicznych.
Sprzyja temu złożony skład chemiczny surowców, a także powszechny kontakt ze wszystkim co stanowi otoczenie surowców.
Mikroflora związana jest z określonym rodzajem żywności:
pochodzenia zwierzęcego
(drobnoustroje typowe dla zwierząt)
pochodzenia roślinnego
(drobnoustroje typowe dla roślin i gleby)

## Slide 36
Mikroflora mięsa
Mięso i jego przetwory stanowią doskonałe środowisko dla rozwoju drobnoustrojów, tak saprofitycznych, jak i patogennych.
Liczba i możliwość namnażania drobnoustrojów w mięsie zależą od wielu czynników, zwłaszcza od sposobu postępowania z surowcem, począwszy
od uboju, poprzez obróbkę aż do warunków przechowywania.
Patogeny najczęściej występujące w surowcach i przetworach mięsnych.
  Salmonella spp.
  Campylobacter spp.
  Listeria monocytogenes
  Yersinia enterocolitica
  Clostridium spp.
  Pseudomonas spp.
  E. coli (STEC)

## Slide 37
Mikroflora pierwotna bardzo różnorodna nie tylko pod względem liczby, ale również składu jakościowego.
W mleku znajdują się:
- bakterie fermentacji mlekowej: Lactococcus, Streptococcus, Lactobacillus
- bakterie psychotrofowe, wśród tej mikroflory dominują
Gram-ujemne pałeczki: Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Moraxella,
Gram-dodatnie: Micrococcus, Bacillus, Microbacterium, Streptococcus.
Do najczęściej wystepujących bakterii chorobotwórczych należą:
  Salmonella spp.
  Listeria monocytogenes
  Staphylococcus aureus
  Yersinia enterolitica
  Campylobacter jejuni
Mikroflora mleka

## Slide 38
Mikroflora jaj
Na powierzchni jaj ogólna liczba mikroflory kształtuje się na poziomie
104-106 jtk.
Wśród patogennych mikroorganizmów obserwuje się występowanie bakterii:
    z grupy coli
    Salmonella spp.
    Streptococcus spp.
    Staphylococcus spp.
    i Yersinia spp.

## Slide 39
Ryby, skorupiaki
Mikroflora ryb i produktów rybnych zależy:
  zanieczyszczenia surowca,
  rodzaju połowu,
  stanu higienicznego i jakości sprzętu używanego do połowu.
Do wtórnych zanieczyszczeń dochodzi często podczas sprawiania ryb, transportu, kontaktu z materiałem do pakowania.
Ryby mogą być źródłem zróżnicowanej mikroflory saprofitycznej i chorobotwórczej.
Najczęściej występujące drobnoustroje chorobotwórcze:
    Listeria monocytogenes
    Salmonella spp.
    Clostridium botulinum
    Staphylococcus aureus

## Slide 40
Na warzywach zielonych (sałata, kapusta, szpinak)
występują głównie:
- bakterie fermentacji mlekowej oraz drożdże i pleśnie.
Warzywa korzeniowe i bulwiaste :
- Clostridium, Bacillus,
Obecne są również bakterie chorobotwórcze:
  Listeria monocytogenes
  Yersinia enterocolitica
  patogenne szczepy Escherichia coli
  Campylobacter
Mikroflora owoców: dominującą mikroflorą owoców są:
grzyby, wśród których przeważają drożdże
z rodzajów Saccharomyces, Candida
oraz pleśnie Penicillium.
występują także bakterie z rodzajów Bacillus
oraz pałeczki z grupy coli.
Mikroflora warzyw i owoców

## Slide 41: Zanieczyszczenie wtórne
Procesy pozyskiwania oraz przetwarzania żywności
Podczas produkcji bakterie namnażają się w sprzyjających warunkach takich jak: podwyższona temperatura, wilgoć, obecność substancji organicznych (świetna pożywka dla bakterii)

## Slide 42
Mikroflora środowisk naturalnych,
jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych
Mikroflora powietrza
Przeżycie drobnoustrojów w powietrzu zależy od charakterystycznej dla każdego gatunku odporności na wysuszenie i działanie promieni UV.
Najszybciej giną formy najwrażliwsze wegetatywne, najdłużej żyją formy przetrwalne, np. endospory bakterii, konidia pleśni, mikrocysty, ale też komórki osłonięte śluzem, czy inną substancją organiczną.
Notes: Powietrze nie jest ośrodkiem odpowiednim dla rozwoju mikroflory, jest natomiast środkiem do ich rozprzestrzeniania
Choć niektórzy autorzy uważają, że drobnoustroje mogą odżywiać się substratami organicznymi rozpuszczonymi w kropelkach mgły zawieszonej w powietrzu i rozmnażać się.
Mikroflora powietrza powietrze jest ośrodkiem za pośrednictwem, którego drobnoustroje rozprzestrzeniają się, przedostając się z gleby, wody, z otwartych jam ciała organizmów żywych, ich wydalin. Drobnoustroje bardzo rzadko występują w stanie wolnym, najczęściej w postaci bioaerozoli. bioaerozole – są to układy dwu lub trójfazowe, składające się z fazy rozpraszającej (powietrza) i fazy rozproszonej (stałej lub ciekłej zawierającej mikroorganizmy) faza rozproszona – są to drobne cząstki płynu lub substancji stałych zawierajce pyłki roślin, zrodniki grzybów, komórki bakterii, drożdży, wirusy. Drobnoustroje przyczepione są do cząstek kurzu i pyłów, mikrokropelek płynów mogą przebywać w powietrzu bardzo długo.
Mikroflora powietrza
Ilość i skład mikroflory powietrza jest zmienny i zależy od wielu czynników:
od klimatu, pory roku, okrywy roślinnej, gleby, opadów i nasłonecznienia
przeżycie drobnoustrojów w powietrzu zależy od charakterystycznej dla każdego gatunku odporności na wysuszenie i działanie promieni UV. Najszybciej giną formy najwrażliwsze wegetatywne, najdłużej żyją formy przetrwalne, np. endospory bakterii, konidia pleśni, mikrocysty, ale też komórki osłonięte śluzem, czy inną substancją organiczną.

## Slide 43
Mikroflora powietrza
saprofityczna mikroflora powietrza:
ziarniaki Micrococcus, Sarcina wytwarzające barwniki, pałeczki Alcaligenes, tlenowe laseczki przetrwalnikujące Bacillus
zarodniki grzybów strzępkowych Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Botritis, Rhizopus, Mucor, drożdże Rhodotorula, Torulopsis, Candida (w pomieszczeniach zamkniętych i w powietrzu atmosferycznym)
bakterie chorobotwórcze
występują stosunkowo rzadko w atmosferze, ale często w pomieszczeniach zamkniętych (siedziby ludzi i zwierząt, szpitale, źródło: jama nosowo-gardłowa, zakażone rany, bielizna szpitalna)
(gronkowiec złocisty -Staphylococcus aureus, pałeczka ropy błękitnej- Pseudomonas aeruginosa, paciorkowce z rodzaju Enterococcus i Streptococcus),
bakterie chorobotwórcze występujące w zakładach produkcyjnych, zakłady zbiorowego żywienia:
Shigella sp., Salmonella sp., Clostridium sp.

## Slide 44
Mikroflora wody
Mikroflora autochtoniczna – drobnoustroje zdolne do wzrostu nawet w obecności niewielkich ilości substancji odżywczych. Są to mikroorganizmy należące do psychrofili z optimum temperaturowym ok.20 oC
np.:
- Vibrio, - Pseudomonas, - Aeromonas, - Selenomonas,
Mikroflora allochtoniczna – występuje okresowo a jej liczba podlega
okresowym zmianom, w jej skład wchodzą również mikroorganizmy pochodzące ze ścieków przemysłowych i komunalnych np:
np.:
- Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens, Clostridium sporogenes,
- mikroflorę jelitową człowieka i zwierząt (E.coli, Enterococcus faecalis),
- drobnoustroje chorobotwórcze (Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio,
Campylobacter spp.)
Występują również:
- Legionella spp., Mycobacterium spp. Staphylococcus spp.,

## Slide 45
Higiena personelu produkcyjnego, jako potencjalne
źródło zagrożeń mikrobiologicznych
Higiena personelu produkcyjnego odgrywa istotną rolę w uzyskaniu żywności trwałej i bezpiecznej dla konsumenta.
Zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej oraz analizy zagrożeń w krytycznych punktach kontroli higiena pracowników znajduje się w całokształcie higieny zakładów przemysłu spożywczego i obejmuje realizację szeregu zaleceń:
- zorganizowanie szkolenia dla pracowników przyjętych do pracy
dopuszczenie do produkcji jedynie osób zdrowych, nie będących nosicielami drobnoustrojów chorobotwórczych
- noszenie odzieży ochronnej

## Slide 46
Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka
pH 0,5-2
20-30% składu kału
stanowią bakterie
przełyk – 105 ,
mikroflora przejściowa z jamy ustnej
żołądek – 103 ,
niskie pH, Helicobacter pylori
(30-80%)
jelito cienkie – 105,
Lactobacillus, Bacteroides,
jelito grube – 1012 ,
wyizolowano ponad 400 gatunków,
ok. 95%
jelito grube
Stosunek bezltenowców do względnych tlenowców wynosi 300:1
beztlenowce
(Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Cl.perfringens, Cl. difficile),
względne tlenowce
(E.coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Streptococcus),
.

## Slide 47
Mikroflora skóry człowieka
Skórę człowieka zasiedla około 1012 mikroorganizmów.
Mikroflorę skóry stanowią głównie bakterie Gram(+), np.
Staphylococcus epidermidis (85-100% populacji),
Corynebacterium sp. (55%),
Propionibacterium acnes (45-100%), bezwzględny beztlenowiec
przejściowo: bardzo różne drobnoustroje: pałeczki Gram(-),
laseczki tlenowe.
Mikroflora nosa człowieka
W skład mikroflory nosa wchodzą głównie:
Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis,
Corynebacterium sp.
Staphylococcus
Notes: Powierzchnia skóry nie stanowi przyjaznego środowiska dla mikroorganizmów,
z uwagi na fakt iż jest ona przeważnie sucha i zwykle lekko kwaśna.
Są jednak drobnoustroje, które kolonizują skórę i są dla niej obojętne albo korzystne.

## Slide 48: Higiena personelu produkcyjnego
Zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej oraz analizy zagrożeń w krytycznych punktach kontroli, kontrola higieny pracowników obejmuje:
zorganizowanie szkoleń dla pracowników nowoprzyjętych do pracy
dopuszczenie do produkcji jedynie osób zdrowych,
niebędących nosicielami drobnoustrojów chorobotwórczych
noszenie odzieży ochronnej

## Slide 49: Sprzęt i urządzenia- produkcja żywności
Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w procesach produkcyjnych może być nieprawidłowo zaprojektowana lub źle wykonana linia produkcyjna.
nieprawidłowo zespawane powierzchnie ze szczelinami, w które dostają się resztki żywności
uszkodzona powierzchnia ochronna stali
taśma produkcyjna
nieprawidłowo dobrane uszczelki
miejsca, które nie mogą być efektywnie umyte i zdezynfekowane

## Slide 50
Elementy urządzeń, jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych
Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w procesach
produkcyjnych może być nieprawidłowo zaprojektowana
lub źle wykonana linia produkcyjna.
Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja
oraz zasada, że czyszczenie jest końcowym etapem
każdego cyklu produkcyjnego powinna zapewniać
higieniczne warunki do prowadzenia procesu
przetwórczego.

## Slide 51: Zasady pobierania próbek, w tym sprzęt, higiena
Do najważniejszych norm, które mają lub mogą mieć zastosowanie w procesie pobierania próbek żywności i innych materiałów w łańcuchu żywnościowym, zaliczyć należy:
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  Określa szczegółowy tok postępowania i zasady pobierania oraz postępowania z próbkami
  rozdziały (7.3 i 7.4) zawierają istotne kwestie związane z pobieraniem i dalszym postępowaniem z próbkami do badań

## Slide 52: Zasady pobierania próbek, w tym sprzęt, higiena
PN-EN ISO 7218:2024-12
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych
Zakres
- określono ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badań mikrobiologicznych

## Slide 53: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Próbka do badań powinna być:
reprezentatywna dla produktu
wystarczająca do wykonania badań
nieuszkodzona lub niezmieniona w czasie transportu czy przechowywania
właściwie udokumentowana na każdym etapie (monitorowana i kontrolowana)

## Slide 54: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Zaleca się aby próbka do badań była:
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem pochodzącym z powietrza, pojemnika na próbki, urządzeń do ich pobierania, czy też niewłaściwego obchodzenia się z próbką.
pojemnik na próbkę nie powinien być napełniony w więcej niż trzech czwartych, aby uniknąć wycieków i umożliwić prawidłowe wymieszanie próbki w laboratorium

## Slide 55: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Próbka do badań powinna być:
opisana w sposób jasny i wyczerpujący (identyfikacja próbki)
w przypadku niektórych próbek wymagane jest określenie temperatury w momencie pobrania i odbioru

## Slide 56: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Ogólne zasady pobierania próbek:
NALEŻY ZAWSZE:
Oznakować pojemnik etykietą przed pobraniem próbki
Pobieranie próbek do badań w różnych kierunkach

## Slide 57: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Próbki do badań :
powinny być dostarczona do laboratorium w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu (zapakowane próbki)
o zbyt dużej masie: należy przenieść część próbki w warunkach aseptycznych do sterylnego pojemnika na próbkę i zapisać dane produktu.
(Otworzyć sterylny pojemnik na próbkę na czas potrzebny do przeniesienia próbki laboratoryjnej, a następnie natychmiast go zamknąć)

## Slide 58: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Próbki do badań :
Należy zwrócić uwagę na konieczność pobierania próbek z opakowań fabrycznie zamkniętych, szczególnie w przypadku badań w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Niestety w ramach UKiM pobierane są próbki z opakowań rozpieczętowanych, jakiś czas wcześniej przez przedsiębiorcę. Próbki zanieczyszczone krzyżowo są w efekcie zgłaszane do systemu RASFF, co skutkuje niewłaściwym postępowaniem administracyjnym i/lub koniecznością pobrania dodatkowych próbek do badań.

## Slide 59: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Szczególowe wytyczne do pobierania próbek niektórych produktów podano w poszczególnych normach
(np. ISO/TS 17728, ISO 17604, ISO 13307, ISO 18593, ISO 707, ISO 6887-3)
ISO/TS 17728:2015 Mikrobiologia łańcucha pokarmowego – techniki pobierania próbek mikrobiologicznych próbek żywności i pasz

## Slide 60: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Ogólne zasady pobierania próbek:
NIE NALEŻY:
Dotykać wnętrza pojemnika
Odkładać przykrywek podczas pobierania próbki
Próbek do badań przewozić razem z próbkami zanieczyszczonymi

## Slide 61: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Ogólne zasady transportu próbek:
NALEŻY ZAWSZE:
uniemożliwić uszkodzenie próbek
zapewnić warunki minimalizujące zmiany w liczbie drobnoustrojów
niezwłocznie dostarczyć je do laboratorium

## Slide 62: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Ogólne zasady transportu próbek:
NALEŻY ZAWSZE:
zapewnić warunki przechowywania jak najbardziej zbliżone do pierwotnych
próbki stabilne w temperaturze otoczenia można transportować w pojemniku z zastosowaniem odpowiednich materiałów zapobiegających uszkodzeniu
etykiety z informacjami o produkcie powinny zawierać informację, czy wymagane jest chłodzenie czy mrożenie.

## Slide 63: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Ogólne zasady transportu próbek :
NALEŻY ZAWSZE:
w trakcie transportu próbek nie stosować lodu luzem
(może to spowodować zanieczyszczenie próbki)
do transportu próbek schłodzonych czy mrożonych stosować przenośnego sprzętu chłodniczego lub bloków chłodzących, umieszczając je wokół zapakowanych próbek.
(Dostosować liczbę, objętość wkładów chłodzących do liczby, masy i temperatury początkowej próbek)

## Slide 64: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Zalecane temperatury podczas transportu próbek:
Produkty trwałe
18oC do 27oC
Produkty mrożone i głęboko mrożone
poniżej -15oC,
najlepiej poniżej -18oC
Inne produkty nietrwałe w temperaturze pokojowej
5oC +/- 3oC
Próbki z powierzchni schłodzone
od 1oC do 8oC

## Slide 65: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Zalecane temperatury podczas transportu próbek:
Produkty trwałe
5oC +/- 3oC
Produkty mrożone i głęboko mrożone
Próbki z powierzchni schłodzone
18oC do 27oC
Od 1oC do 8oC
poniżej -15oC,
najlepiej poniżej -18oC
5oC +/- 3oC

## Slide 66: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Ogólne zasady transportu próbek :
w przypadku niektórych próbek, takich jak woda używana w produkcji żywności i próbki pobrane z powierzchni środowiskowych (np. waciki, chusteczki, gąbki), należy ściśle określić czas upływający między pobraniem próbki a przeprowadzeniem badania jest określony w celu zapewnienia wiarygodnych wyników testów
jeżeli nie określono żadnych warunków, zaleca się, aby strony zainteresowane uzgodniły czas trwania i temperaturę transportu.

## Slide 67: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Przyjmowanie próbek :
Sprawdzić stan próbki przy odbiorze
Jeżeli:
stan próbek jest niezadawalający lub ich ilość jest niewystarczająca- zaleca się odmowę przyjęcia
lub w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z klientem, można przyjąć ją do badania (adnotacja w sprawozdaniu z badań)
sprawdzenie pojemnika na próbki pod kątem ewentualnych uszkodzeń fizycznych

## Slide 68: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Przyjmowanie próbek :
rejestracja próbek (dokumentacja pozwalająca na odtworzenie całego przebiegu przyjęcia i badania próbki)
wymagane informacje
  datę i czas przyjęcia
  opis pobrania (szczegóły pobierania próbek)
  nazwę i adres klienta

## Slide 69: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Przyjmowanie próbek :
zanotować temperaturę podczas transportu (łatwo psujące się produkty)
zaleca się rozpoczęcie badania jak tylko jest to możliwe, najlepiej do 24 h od przyjęcia, lub (inny uzgodniony ze zleceniodawcą)
przypadku produktów łatwo psujących się (takich jak skorupiaki) lub tam, gdzie jest to wskazane (np. woda i wymazy), należy wykonać badanie w ciągu 24 godzin od pobrania próbki
badanie innych produktów łatwo psujących się (np. ryby, surowe mleko) rozpocząć w ciągu 36 godzin
Nie dopuszcza się zamrażania przed badaniem próbek innych niż produkty już zamrożone, ponieważ może to wpłynąć na wyniki badania poprzez zmianę zawartości mikroorganizmów

## Slide 70: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Przechowywanie próbek :
Do czasu wykonania badań, próbki powinny być przechowywane w warunkach zapobiegających zmianom liczby drobnoustrojów w nich obecnych.
Zaleca się zachowanie temperatur:
Produkty trwałe
18oC do 27oC
Produkty mrożone i głęboko mrożone
poniżej -15oC,
najlepiej poniżej -18oC
Inne produkty nietrwałe w temperaturze pokojowej
5oC +/- 3oC
Próbki z powierzchni schłodzone
od 1oC do 8oC

## Slide 71: Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych- PN-EN ISO 7218:2024-12
Przechowywanie i niszczenie próbek laboratoryjnych:
Próbki przetrzymywać do czasu uzyskania kompletnych wyników, zgodnie z przyjętą procedurą

## Slide 72: Źródła niepewności pochodzące z procesu pobierania próbek
Zanieczyszczenie próbek
Źródło: pojemniki/ naczynia, kontaminacja między próbkami, niewłaściwe pobranie
Nietrwałość próbki
Źródło: wpływ środowiska, warunki transportu i przechowywania

## Slide 73: Norma ISO/TS 17728:2015 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Techniki pobierania próbek do analizy mikrobiologicznej próbek żywności i pasz
Zakres:
dotyczy pobierania próbek przed przekazaniem ich do laboratorium w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych.
zawiera ogólne instrukcje i szczegółowe wymagania dotyczące pobierania próbek i ich transportu do laboratorium.
Ma zastosowanie do wszystkich produktów spożywczych i pasz, w tym bloków produktów mrożonych, tusz (z wyłączeniem pobierania próbek powierzchni tusz), mięsa i produktów luzem.
Poniższe rodzaje próbek nie wchodzą w zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej:
  mleko i produkty mleczne (patrz ISO 707);
  pobieranie próbek powierzchni tusz (patrz ISO 17604);
  próbki z powierzchni środowiskowych (patrz ISO 18593);
  próbki z pierwotnego etapu produkcji (patrz ISO 13307).

## Slide 74
Norma zawiera m.in.:
definicje, ogólne zasady i wymagania dotyczące pobierania próbek
wymagania dotyczące personelu
wymagania dotyczące wyposażenia, technik pobierania próbek
wymagania pakowania i opisywania próbek
wymagania dotyczące transportu
w aneksach: schemat pobierania próbek i metody pobierania próbek z mrożonego bloku (z normy ISO 6887-1)
Norma ISO/TS 17728:2015

## Slide 75
ZDEFINIOWANE W NORMIE TERMINY I DEFINICJE
Termin | Definicja
pobieranie próbek | procedura stosowana do pozyskania i ustanowienia próbki
plan pobierania próbek | procedura wyboru, wycofania i przygotowania próbek z partii, w celu uzyskania informacji służących do podjęcia decyzji o zgodności z kryterium
technika poboru | procedura stosowana do pobrania próbki
partia próbki | zidentyfikowana ilość produktu wyprodukowana w jednolitych/ wystandaryzowanych warunkach
próbka | jedna lub większa jednostka wybrana z partii w celu dostarczenia informacji reprezentatywnych dla partii
próbka laboratoryjna | ilość lub jednostki produktu , które dostarczane jest do laboratorium do analizy
próbka reprezentatywna | próbka, która odzwierciedla właściwości/cechy całej partii
próbka pulowana | próbka ustanowiona przez zmieszanie liczby jednostek tego samego rodzaju, stanowiąca próbkę laboratoryjną, jako całość do badania
próbka złożona | próbka ustanowiona przez zmieszanie liczby jednostek tego samego rodzaju, z której zostaje wydzielona próbka laboratoryjna do badania
Norma ISO/TS 17728:2015

## Slide 76
OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
PRODUKT TEMPERATURA CZAS TRANSPORTU | PRODUKT TEMPERATURA CZAS TRANSPORTU | PRODUKT TEMPERATURA CZAS TRANSPORTU
świeży i chłodzony | 1-8°C | w ciągu 24 h od pobrania
mrożony i niskomrożony | < -15°C (najlepiej - 18°C) | przed upływem terminu przydatności do spożycia – nie dłużej niż 48 h
trwały i pasteryzowany | Temperatura pokojowa (<40°C) | przed upływem terminu przydatności do spożycia – nie dłużej niż 48 h
w opakowaniu uszkodzonym | 1-8°C | przed upływem 24 h od pobrania
Norma ISO/TS 17728:2015

## Slide 77
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych.
Cześć 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
Zakres
  ma ogólne zastosowanie, a inne części mają zastosowanie do określonych grup produktów wymienionych w przedmowie. Niektóre aspekty normy mogą mieć również zastosowanie do metod molekularnych.
  wyklucza przygotowanie próbek zarówno do oznaczania liczby, jak i metod wykrywania, w których instrukcje przygotowania są wyszczególnione w określonych normach
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05

## Slide 78
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05
  ANNEX A: ISO 6887-1:2017-05
  PRZYGOTOWANIE PRÓBEK ZŁOŻONYCH

## Slide 79
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05
  ANNEX A: ISO 6887-1:2017-05
  PRZYGOTOWANIE PRÓBEK PULOWANYCH

## Slide 80
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05
  ANNEX B: ISO 6887-1:2017-05
  METODY POBIERANIA PRÓBEK Z MROŻONEGO BLOKU (NIE HOMOGENNEGO) 25-30 KG

## Slide 81
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05
  ANNEX B: ISO 6887-1:2017-05
  METODY POBIERANIA PRÓBEK Z MROŻONEGO BLOKU (HOMOGENNEGO)

## Slide 82
Norma PN-EN ISO 6887-1:2017-05+ A1: 2025-01
  ANNEX A: (A1: 2025-01)
  PROCEDURY PRZYGOTOWANIE PRÓBEK ZŁOŻONYCH I PULOWANYCH

## Slide 83: Krajowy Plan Pobierania Próbek w ramach Urzędowej Kontroli Żywności i Monitoringu - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005
do badań mikrobiologicznych pobierane są po 5 próbek żywności z każdej partii, z wyjątkiem produktów dla niemowląt 1.22, 1.23, 1.24 (30 próbek) oraz RTE 1.1 (10 próbek).
W przypadku produktów z wcześniejszej grupy 24: Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia z podgrupy 2401 (teraz preparaty dla niemowląt (A0EQM) i preparaty do dalszego żywienia niemowląt (A0EQL)) i 2402 (teraz gotowe posiłki dla niemowląt i małych dzieci (A03RC) oraz A03QX), wskazane jest pobieranie próbek z hurtowni i sklepów wielkopowierzchniowych.
W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku gdy nie ma możliwości pobrania próbek zgodnie z rozporządzeniem 2073/2005, mogą być pobrane mniejsze ilości próbek (np. n=4, n=3, n=2, n=1).

## Slide 84: Wyizolowane szczepy bakterii chorobotwórczych
Wyizolowane z żywności szczepy bakterii chorobotwórczych należy przesyłać do Krajowego Laboratorium Referencyjnego w NIZP PZH-PIB w celu potwierdzeń i dalszych badań
W przypadku zatruć pokarmowych – potwierdzanie i typowanie szczepów powinno być działaniem niezwłocznym

## Slide 85: Ćwiczenia teoretyczne przykłady na bazie planu pobierania próbek PIS.

## Slide 86: Pobieranie próbek- kryterium bezpieczeństwa żywności
Plan pobierania próbek dla kategorii 1.1 RTE | Właściwa odpowiedz
n=5, c=0 | 
n=10, c=0 | 
n=3, c=0 | 
Ile próbek należy pobrać w celu spełnienia kryterium bezpieczeństwa żywności w kierunku oznaczania liczby Listeria monocytogenes dla kategorii 1.3 Gotowa do spożycia żywność, w której niemożliwy jest wzrost L. monocytogenes, niebędąca żywnością przeznaczoną dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia?
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze:

## Slide 87: Pobieranie próbek- kryterium bezpieczeństwa żywności
Plan pobierania próbek dla kategorii 1.1 RTE | Właściwa odpowiedz
n=5, c=0 | x
n=10, c=0 | 
n=3, c=0 | 
Ile próbek należy pobrać w celu spełnienia kryterium bezpieczeństwa żywności w kierunku oznaczania liczby Listeria monocytogenes dla kategorii 1.3 Gotowa do spożycia żywność, w której niemożliwy jest wzrost L. monocytogenes, niebędąca żywnością przeznaczoną dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia?
WŁAŚCIWA ODPOWIEDZ
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze:

## Slide 88: Pobieranie próbek- kryterium bezpieczeństwa żywności
Ile próbek należy pobrać w celu spełnienia kryterium bezpieczeństwa żywności w kierunku wykrywania Salmonella spp. dla kategorii 1.22 Preparaty w proszku do początkowego żywienia niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy w kierunku?
Odpowiedź:
5 próbek z partii
10 próbek z partii
30 próbek z partii
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze:

## Slide 89: Pobieranie próbek- kryterium bezpieczeństwa żywności
Ile próbek należy pobrać w celu spełnienia kryterium bezpieczeństwa żywności w kierunku wykrywania Salmonella spp. dla kategorii 1.22 Preparaty w proszku do początkowego żywienia niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy w kierunku?
WŁAŚCIWA ODPOWIEDZ
Odpowiedź:
5 próbek z partii
10 próbek z partii
30 próbek z partii
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze:

## Slide 90: Pobieranie próbek- kryterium bezpieczeństwa żywności
Temperatury zalecane | Właściwa odpowiedz Tak
18oC - 27oC | 
5oC +/-3oC | 
1oC - 8oC | 
Jakie są zalecane temperatury podczas transportu próbek nietrwałych w temperaturze pokojowej pobieranych w zakresie badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych produktów obecnych w obrocie?:
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze:

## Slide 91: Pobieranie próbek- kryterium bezpieczeństwa żywności
Temperatury zalecane | Właściwa odpowiedz Tak
18oC - 27oC | 
5oC +/-3oC | Tak
1oC - 8oC | 
Jakie są zalecane temperatury podczas transportu próbek nietrwałych w temperaturze pokojowej pobieranych w zakresie badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych produktów obecnych w obrocie?:
WŁAŚCIWA ODPOWIEDZ
Notes: Lista kontrolna prowadzi inspektorów do spojrzenia na to, jak podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze: