## Arkusz1
Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy nowy | Wartość księgowa brutto w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji
[6 empty] | stwierdzony stan | zużyty / zbędny
składnika
1. | Miernik poziomu dźwięku z rejestracją historii czasowej SVAN971 | ST/801/04081/2019 | 19056.39 | 0 | 2000 | Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych | zużyty
2. | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową | ST/801/02865/2019 | 206424 | 0 | 10000 | Zakupiony w 2011 r. używany do 2022 r. sprawny płomień, kuweta nie działa. Wymaga serwisu. Brak drukarki - zlikwidowana | zbędny
3. | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową | ST/801/02866/2019 | 206424 | 0 | 10000 | Zakupiony w 2011 r. używany do 2022 r. sprawny płomień, kuweta nie działa – zapaliła się. Wymaga serwisu. Brak drukarki - zlikwidowana | zbędny
4. | Wyparka obrotowa Laborota 4002 | ST/801/02022/2019 | 22917.58 | 0 | 5000 | Zakupiona w 2007r. | zbędna
Używana do 2022 roku – Pracownia NS nie wykonuje badań metali metodą FAAS
5. | Wyparka obrotowa Laborota 4002 control powlekane szkło G3 | ST/801/02433/2019 | 29210.97 | 0 | 6500 | Zakupiona w 2009r. | zbędny
Używana do 2022 roku – Pracownia NS nie wykonuje oznaczenia indeksu oleju mineralnego
| Biureta cyfrowa TITREX | PST/P01/01612/2019 | 1913.2 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1993 | zużyta
| Biureta cyfrowa TITREX | PST/P01/01603/2019 | 1789.39 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1993 | zużyta
3. | Biureta | NST/N01/09998/2019 | 5 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1994 | zużyta
4. | Biureta cyfrowa 50 ml | PST/P01/01579/2019 | 1864.91 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1994 | zużyta
5. | Biureta cyfrowa SOLARUS poj. 50 ml | PST/P01/02938/2019 | 2549.8 | 0 | 10 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2007 | zużyta
6. | Biureta automatyczna Brand Digital | PST/P01/01593/2019 | 2342.48 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1996 | zużyta
7. | BIURETA CYFROWA SOLARUS POJ. 50 ml | NST/N01/09919/2019 | 10 | 0 | 10 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2007 | zużyta
8. | Biureta cyfrowa 50 ml | PST/P01/01620/2019 | 1864.91 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilkanaście lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 1994 | zużyta
9. | Biureta cyfrowa 50 ml | PST/P01/00780/2019 | 1945.06 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2014 | zużyta
10. | Biureta cyfrowa 50 ml | PST/P01/00784/2019 | 1945.06 | 0 | 5 | niesprawna używana przez kilka lat – zdekompletowana używana na części. Data zakupu 2014 | zużyta
11. | KOLUMNA DB-17 | PST/P01/01581/2019 | 1284.19 | 0 | 5 | Kolumna kapilarna niesprawna używana przez kilkanaście lat. Data zakupu 1993 | zużyta
12. | KOLUMNA KAPILARNA RTX-5 | PST/P01/01611/2019 | 1587.6 | 0 | 5 | Kolumna kapilarna niesprawna używana przez kilkanaście lat –Data zakupu 1994 | zużyta
13. | KOLUMNA KAPILARNA RTX-1 | PST/P01/01614/2019 | 1479.6 | 0 | 5 | Kolumna kapilarna niesprawna używana przez kilkanaście lat –Data zakupu 1994 | zużyta
14. | REDUKTOR HP 1501 B DIN 6 | PST/P01/01613/2019 | 2769.4 | 0 | 50 | Zepsuty, brak możliwości naprawy | zużyty
15. | Przepływowy analizator wstrzykowy z wyposażeniem | ST/801/02030/2019 | 59536 | 0 | 200 | Zakupiony w 2007r. | zbędny
Nieużywany. Model przestarzały, nieopłacalne serwisowanie, brak części zamiennych.
16. | CHROMATOGRAF JONOWY Z WYPOSAŻENIEM | ST/801/01352/2019 | 144970 | 0 | 300 | Zakupiony w 2001r. | zbędny
Nieużywany, przestarzały model, brak części zamiennych, nieopłacalne serwisowanie. Do wymiany supresor.
17. | SPEKTROFOTOMETR UV-VIS 1601 PC | ST/801/01295/2019 | 31311.89 | 0 | 300 | Zakupiony w 1995r | zużyty
Nie działa. Brak części zamiennych.
18. | SYSTEM MIKROFALOWY DO MINERALIZACJI | ST/801/01764/2019 | 51063.11 | 0 | 1500 | Zakupiony w 2005r. | zużyty
Nie działa
19. | Zmodernizowany system F-my Milipore | ST/801/01417/2019 | 43594.51 | 0 | 350 | Nie używany, wymaga wymiany membrany, zdekompletowany (zbiornik 60 l na wodę pozostawiony w Pracowni NS). Oryginalne materiały eksploatacyjne już nie produkowane. | zużyty
20. | Miernik poziomu dźwięku SVAN971 | ST/801/04374/2019 | 13686.21 | 0 | 1500 | Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych | zużyty
21. | Stacja monitoringu hałasu ENVIRO 151c (stacja meteo WXT520, akumulator, kamera, kontroler, prostownik, maszt pneumatyczny, urz. sterujące) | ST/801/02415/2019 | 68198 | 0 | 200 | Niesprawna – kamera uszkodzona mechanicznie, akumulator stary utracił sprawność, kontroler brak części umożliwiających przywrócenie sprawności, brak masztu-był zamontowany na samochodzie służbowym RENAULT Trafic, brak (samochód sprzedany razem z masztem) urządzenie sterujące – przestarzałe i niesprawne. | zużyty
22. | Miernik natężenia ruchu SMARTSENSOR HD RADAR | ST/800/00044/2019 | 28914 | 0 | 150 | Sprawny - składnik zdekompletowanej stacji monitorowania hałasu ENVIRO, przystosowanie go do używanej obecnie stacji monitoringu jest nieuzasadnione ekonomicznie | zbedny
23. | Analizator akustyczny SVAN 945A (używany wyłącznie do uruchomienia stacji ENVIRO 151c) | ST/801/02110/2019 | 18300 | 0 | 100 | Nie spełnia wymagań Polskiej Normy, Składnik stacji monitorowania hałasu ENVIRO | zużyty
24. | Miernik wielofunkcyjny CX-461 | PST/P01/05921/2019 | 9647.22 | 0 | 100 | Uszkodzona elektronika | zużyty
25. | pH-metr mikroprocesor 196 | PST/P01/01610/2019 | 3402.45 | 0 | 50 | Uszkodzona elektronika | zużyty
26. | Aparat fotograficzny SAMSUNG S1030 | NST/N01/03945/2019 | 450 | 0 | 10 | Uszkodzona elektronika, na części | zużyty
27. | Waliza wodoodporna na przyrząd SVAN95/94 i akcesoria | NST/N01/04624/2019 | 463.6 | 0 | 5 | Uszkodzona mechanicznie | zużyta
28. | Osłona przeciwwietrzna na mikrofon ½”(70mm) | NST/N01/04623/2019 | 195.2 | 0 | 1 | Uszkodzona mechanicznie | zużyta
29. | Sprzęt do poboru sestonu | NST/N01/02696/2019 | 1 | 0 | 20 | Przestarzały, nie używany, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
30. | Siatka planktonowa GREENPOL | NST/N01/02736/2019 | 1 | 0 | 1 | Siatka zniszczona z dziurami, nie spełnia wymagań | zużyty
31. | Zasilacz LAB-MED. ZM6/50 | NST/N01/02727/2019 | 5 | 0 | 40 | Przestarzały, nie używany, | zbędny
32. | Licznik kolonii bakterii - LKB 2002 | PST/P01/01821/2019 | 3050 | 0 | 100 | Nie używany, niekompletny, brak znacznika kolonii | zbędny
33. | Mikroskop stereoskopowy SMZ-168 TL | ST/801/01972/2019 | 14518 | 0 | 700 | Przestarzały, uszkodzony, słaba ostrość obrazu, uszkodzona śruba zmiany powiększenia | zbędny
34. | Mikroskop SE-D-B NIKON | PST/P01/01589/2019 | 4999.63 | 0 | 200 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
35. | Mikroskop SE-D-B NIKON | PST/P01/01597/2019 | 3120.57 | 0 | 200 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
36. | Lupa binokularna | PST/P01/01586/2019 | 1422.57 | 0 | 100 | Przestarzały, nie używany, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
37. | Lampa CT-200F | NST/N01/03946/2019 | 202 | 0 | 50 | Przestarzały, nie używany, | zbędny
38. | Mikroskop PZO | NST/N01/09495/2019 | 100 | 0 | 100 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
39. | Mikroskop PZO | NST/N01/10225/2019 | 100 | 0 | 100 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
40. | Mikroskop NIKON TMS2 | PST/P01/11985/2024 | 1500 | 0 | 1500 | Przestarzały, nie używany, słaba ostrość obrazu, aktualne metodyki wymagają innego sprzętu | zbędny
41. | Aparat fotograficzny do mikroskopu | NST/N01/09403/2019 | 150 | 0 | 150 | Przestarzały, nie używany, | zbędny
42. | Lupa podświetlana | NST/N01/10143/2019 | 20 | 0 | 20 | Przestarzały, nie używany, | zbędny
43. | Aparat fotograficzny NIKON COOLPIX P100 z wyposażeniem | PST/P01/03747/2019 | 1945 | 0 | 100 | uszkodzony, prześwietla zdjęcia, nie można naładować baterii | zużyty
44. | Aparat fotograficzny SAMSUNG | NST/N01/03944/2019 | 450 | 0 | 20 | nie działa, na części | zużyty
45. | Krzesło NOWY STYL PERFECT PROFIL GTP CU-24 | M/M01/08634/2019 | 189.1 | 0 | 20 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie | zużyty
46. | Krzesło NOWY STYL PERFECT PROFIL GTP CU-24 | M/M01/08632/2019 | 189.1 | 0 | 20 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie | zużyty
47. | Krzesło NOWY STYL PERFECT PROFIL GTP CU-24 | M/M01/08633/2019 | 189.1 | 0 | 20 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie | zużyty
48. | Krzesło NOWY STYL PERFECT (czarne) | M/M01/09313/2019 | 169.58 | 0 | 20 | Krzesło zniszczone, uszkodzone oparcie | zużyty
49. | Dozownik BASIC 10 ml | NST/N01/01087/2019 | 771.9 | 0 | 5 | zużyty, niesprawna, używany przez kilka lat. Data zakupu 2014 | zużyty
50. | Dozownik BASIC 10 ml | NST/N01/01078/2019 | 771.9 | 0 | 5 | zużyty, niesprawny, używany przez kilka lat. Data zakupu 2014 | zużyty
51. | Cieplarka | NST/N01/09959/2019 | 20 | 0 | 15 | Przestarzała, nie używana, zużyta. Zakupiona przed 1991 rokiem | zużyty
52. | Kalkulator CASIO | NST/N01/10324/2019 | 10 | 0 | 5 | Zepsuty, nie do naprawy, używany kilkanaście lat. Data zakupu 1994 rok | zużyty
53. | Radio BOGNA | NST/N01/09776/2019 | 15 | 0 | 15 | Przestarzałe, uszkodzony potencjometr siły głosu | zużyty
54. | Krzesło obrotowe | M/M01/14771/2019 | 20 | 0 | 15 | Krzesło niestabilne, grozi upadkiem – brak możliwości regulacji wysokości, wykarczone podłokietniki. | zużyty
Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1995.
55. | Krzesło obrotowe | M/M01/14767/2019 | 15 | 0 | 15 | Krzesło niestabilne, grozi upadkiem – brak kółek, brak możliwości regulacji wysokości, wykarczone podłokietniki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1994 | zużyty
56. | Krzesło obrotowe | M/M01/14539/2019 | 20 | 0 | 15 | Krzesło niestabilne, grozi upadkiem – brak kółek, brak możliwości regulacji wysokości, wykarczone podłokietniki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania ani do naprawy. Data zakupu 1996 | zużyty
57. | Apteczka metalowa | NST/N01/10226/2019 | 25 | 0 | 25 | Apteczka skorodowana, używana kilkadziesiąt lat. Zakupiona przed 1991 rokiem | zbędna
58. | Apteczka metalowa | NST/N01/10144/2019 | 25 | 0 | 25 | Apteczka skorodowana, używana kilkadziesiąt lat. Zakupiona przed 1991 rokiem | zbędna
59. | Wózek laboratoryjny | NST/N01/09670/2019 | 50 | 0 | 30 | Wózek laboratoryjny, zniszczony, skorodowany - używany kilkadziesiąt lat. Data zakupu 1994 rok | zbędny
60. | Łaźnia wodna | NST/N01/09490/2019 | 10 | 0 | 10 | Łaźnia wodna skorodowana, przecieka, nie nadaje się do naprawy. Używana kilkanaście lat. Data zakupu 1993 rok | zużyta
61. | Mikropipeta 2,0-10,0 | PST/P01/01280/2019 | 1304.18 | 0 | 5 | Mikropipeta skorodowana, niesprawna, nie nadaje się do użycia ani na części | zużyta
62. | Szafa chłodnicza 1400L | PST/P01/04610/2019 | 5499.99 | 0 | 100 | Zepsuty układ chłodzący - nie nadaje się do naprawy | zużyta
63. | Zestaw sprzętu pomiarowego Multimetr Elmetron CX-46 | PST/P01/05909/2019 | 9647.22 | 0 | 100 | Uszkodzona elektronika | zużyty
64. | Łaźnia wodna | NST/N01/09408/2019 | 10 | 0 | 10 | Łaźnia wodna skorodowana, przecieka, nie nadaje się do naprawy. Używana kilkanaście lat. Zakupiona przed 1991 rokiem | zużyta
65. | Przystawka do biurka czarna | M/M01/14912/2019 | 10 | 0 | 10 | Zużyta, zniszczona okleina, bez kółek | zużyta
66. | Szafka biurowa | M/M01/14774/2019 | 15 | 0 | 20 | Zużyta, zniszczona okleina, niestabilna, odchodzą plecy (tył szafki) | zużyta
67. | Biurko | M/M01/15140/2019 | 10 | 0 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne, | zużyte
68. | Biurko czarne | M/M01/14769/2019 | 15 | 0 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne, | zużyte
69. | Biurko czarno-białe | M/M01/14660/2019 | 15 | 0 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne, | zużyte
70. | Szafka czarno-biała | M/M01/14913/2019 | 10 | 0 | 10 | Zużyta, zniszczona okleina | zużyta
71. | Biurko | M/M01/14535/2019 | 15 | 0 | 10 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne rozpadło się przy przenoszeniu | zużyte
72. | Biurko | M/M01/14914/2019 | 10 | 0 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne, | zużyte
73. | Biurko | M/M01/14910/2019 | 10 | 0 | 15 | Zużyte, zniszczona okleina, niestabilne, | zużyte
74. | Szafka pod biurko | M/M01/14540/2019 | 10 | 0 | 10 | Odpada tył, nie domykają się drzwi półki, zniszczona okleina | zużyta
75. | Szafka z szufladami | M/M01/14776/2019 | 10 | 0 | 10 | Nie domykają się drzwi półki, zniszczona okleina, konstrukcja rozpada się | zużyta
76. | Szafa duża czarna | M/M01/14915/2019 | 20 | 0 | 20 | Konstrukcja rozpada się, niestabilna konstrukcja, szafa przytwierdzona do ściany | zużyta
77. | Szafka czarna | M/M01/14764/2019 | 15 | 0 | 20 | Konstrukcja rozpada się, niestabilna konstrukcja, szafa przytwierdzona do ściany | zużyta
78. | Regał czarny | M/M01/15129/2019 | 10 | 0 | 15 | Niestabilna konstrukcja przytwierdzony do ściany | zużyta
79. | Szafa duża czarna | M/M01/15399/2019 | 20 | 0 | 20 | Konstrukcja rozpada się i jest niestabilna | zużyta
80. | Szafka czarna | M/M01/14770/2019 | 15 | 0 | 20 | Rozklejona, niestabilna konstrukcja przytwierdzona do ściany | zużyta
81. | Szafa czarna jednodrzwiowa | M/M01/14536/2019 | 15 | 0 | 15 | Zużyta, niestabilna konstrukcja | zużyta
82. | Szafa czarna jednodrzwiowa | M/M01/15132/2019 | 15 | 0 | 15 | Zużyta, niestabilna konstrukcja | zużyta
83. | Stół stojący | M/M01/14780/2019 | 25 | 0 | 25 | Zużyty, konstrukcja stabilna, zniszczony blat | zużyty
84. | Biurko czarne z szufladą | M/M01/15263/2019 | 5 | 0 | 5 | Zniszczone, niestabilna konstrukcja | zużyte
85. | ZESTAW DO SZYBKIEJ MINERALIZACJI | ST/801/01293/2019 | 50645.54 | 0 | 500 | Zakupiony w 1993r. | zbędny
Nie używany
86. | Mineralizator UV R-6 | PST/P01/00782/2019 | 1500 | 0 | 250 | Zakupiony w 1995r. | zbędny
Nie używany
87. | Mineralizator UV R-6 | PST/P01/01598/2019 | 1005.48 | 0 | 150 | Zakupiony w 1992r. | zbędny
Nie używany
88. | pH- metr | NST/N01/10275/2019 | 100 | 0 | 500 | Zakupiony w 1994r. | zużyty
nie działa
89. | Drukarka do pH-metru | NST/N01/01337/2019 | 992.35 | 0 | 20 | Zakupiony w 1994r. | zbędna
90. | Aparat do SPE + pompa | PST/P01/03067/2019 | 4566.23 | 0 | 100 | Zakupiony w 2008r. | zbędny
Nie używany
91. | SYSTEM BAKER SPE-12G | PST/P01/01583/2019 | 2589.02 | 0 | 500 | Zakupiony w 1993r. | zbędny
Nie używany
92. | Zestaw sprzętu pomiarowego Multimetr Elmetron CX-461 | PST/P01/05917/2019 | 9647.22 | 0 | 100 | Uszkodzona elektronika | zużyty
93. | Zestaw sprzętu pomiarowego Multimetr Elmetron CX-461 | PST/P01/05911/2019 | 9647.22 | 0 | 100 | Uszkodzona elektronika | zużyty
94. | Miernik wielofunkcyjny MultiLine P4 | PST/P01/01604/2019 | 7537.93 | 0 | 100 | Uszkodzona elektronika | zużyty
95. | Zestaw kołczanów do urządzenia WTW MULTILINE P-4 | PST/P01/04876/2019 | 1694.45 | 0 | 20 | Kołczan zbędny – nie pasuje do posiadanych sprawnych mierników | zbędny
96. | Miernik wieloparametrowy + elektroda z 5 metrowym kablem | PST/P01/03098/2019 | 8613.2 | 0 | 100 | Niestabilne wskazania | zużyty
|  |  | 1130461.21 |  | 45007