Program badań okresowych instalacji elektrycznej - 2025

Budynek ul. Wodna13/Jagiellońska 29

- Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia – 305 obwodów.

- Badanie wyłączników różnicowo-prądowych – 75 obwodów .

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów  – 130 obwodów

- badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów  - 14 punktów

- Badanie sprawności wyłączników pożarowych prądu

- Przeprowadzenie okresowego (5 letniego) przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07E - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Parking przy budynku

- Pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej o układzie TN-C-S i napięciu znamionowym 230/400V – (zasilania szlabanu,)

Budynek PUW ul. Mickiewicza 10

- Badanie sprawności wyłącznika pożarowego prądu