Garwolin, dnia 27.12.20245 r.

HK.9027.1.146.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                               (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.02.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Grabniak:

SUW Grabniak – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/01/2024/438/FM/3 z dnia 27.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 
do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.45.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 18.06.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa – Kaleń

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr OL-LBW.9051.1.597/n.2024 z dnia 21.06.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.08.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa – Kaleń

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/01/2024/441/FM/3 z dnia 19.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 
do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.77.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 02.10.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Sklep Warowny – Grabniak 4

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr OL-LBW.9051.1.968/n.1.2024 z dnia 07.10.2024 r., wykonanych zgodnie  z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 08.10.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Sklep Warowny – Grabniak 4

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
Nr Ł/0/10/2024/785/FM/3 z dnia 10.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 
do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Grabniak

zarządzanego przez Gminę Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

Otrzymują:

- Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

- Aa.