|  | PAKIET nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumienki powinowactwa immunologicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł/szt.] | Stawka VAT [%] | Cena brutto [zł/szt.] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Oferowany produkt |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | producent | nr katalogowy |
| 1 | Kolumienki powinowactwa immunolog. do izolacji aflatoksyny M1 :objętość 3 ml, - AflaM1 Test WB, wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 25 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do izolacji mikotoksyn ( Aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1,B2,G1,G2 ) objętość 3 ml , poj. 100 ng - Alfa Test WB, wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 25 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolumienki powinowactwa immunolog. do izolacji ochratoksyna A :objętość 3 ml, poj. 100 ng - Ochra Test WB, wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 25 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do izolacji zearaleonu: objętość 3 ml, poj. 1500 ng -Zearala Test WB, wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 25 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do izolacji deoksyniwalenolu: objętość 3 ml, poj. 2500 ng - Don Test WB, wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 25 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do izolacji fumonizyn: objętość 3 ml, poj. 10 ng - Fumoni Test WB, wymagane firmy Vicam z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 25 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bufor do przemywania przy oznaczaniu mykotoksyn | szt. x 200 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PEG ( glikol polietylenowy MW- 8000) | szt x 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 x PBS | szt. x 150 ml | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)