Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

KOMUNIKAT z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego w wodociągu lokalnym zaopatrującym w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Racławicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody z dnia 08.10.2026 r. z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Racławicach, stwierdza niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wskazanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) - zawyżona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C (220 jtk/ 1 ml przy dopuszczalnej wartości nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta).

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw i owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością powinna być używana WYŁĄCZNIE po przegotowaniu.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach

Iwona Jasińska

Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

/dokument podpisany elektronicznie/