Żuromin, dnia 12.12.2025 r.

HK.903.7.60.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 04.12.2025r., wykonanych przez Administratora wodociągu - Sprawozdanie z badań wody nr: 6155/25/W, 6156/25/W, 6157/25/W, 6158/25/W, 6159/25/W z dnia 08.12.2025r. oraz na podstawie wyników badań w ramach kontroli urzędowej – Sprawozdanie z badań nr HKL.9051-1-595/1408,1409,1410/2025

z wodociągu publicznego Bieżuń

- Bieżuń – Stacja Uzdatniania Wody – studnia nr 1A

- Bieżuń – Stacja Uzdatniania Wody – studnia nr 3

- Bieżuń – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć – Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu

- sieć – Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Bieżuń o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Bieżuń stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń

- a/a

Do wiadomości:

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin

- Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin