Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wentylacji i budowy klimatyzacji w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w zakresie dotyczącym przywrócenia funkcjonalności wentylacji grawitacyjnej poprzez udrożnienie i dobudowę kanałów grawitacyjnych oraz wykonanie instalacji klimatyzacji freonowej, zwanej dalej „dokumentacją”;

- Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych objętych dokumentacją, zwanego dalej „nadzorem”

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

- Wymagania podstawowe:

    - dokumentacja musi być wykonana w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego analizę możliwości przebudowy wentylacji i budowy klimatyzacji w budynku przy 
ul. Królewskiej 27 w Warszawie wraz z określeniem szacunkowych kosztów;

    - Zamawiający oczekuje przedstawienia do wyboru, na etapie wykonania koncepcji, propozycji trzech różnych systemów klimatyzacyjnych (różnych producentów), podania danych co najmniej trzech firm świadczących usługi serwisowe tych systemów oraz wskazanie miejsc i możliwości zakupu części zamiennych do tych systemów 
na terenie Polski.

    - dokumentacja musi być wykonana zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2022 poz. 88);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej(Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126);

    - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem należytej staranności, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót oraz materiałów.

- Wymagania dotyczące doboru urządzeń i rozwiązań technicznych:

- zaprojektowane urządzenia oraz części zamienne do tych urządzeń powinny być dostępne na polskim rynku i posiadać atesty lub certyfikat wystawione przez polskie instytucje do tego uprawnione;

- roboty konstrukcyjne i instalacyjne muszą być zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowanie bez ograniczeń.

- Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej, w szczególności:

- dokumentacja musi być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw bhp i ppoż.;

- uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub innych decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji robót opisanych dokumentacją.

- Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej
należy wykonać, w szczególności:

- inwentaryzację budowlaną budynku dla celów projektowych;

- koncepcję instalacji klimatyzacji – do akceptacji Zamawiającego;

- projekt budowlany;

- projekt wykonawczy;

- obliczenia konstrukcyjne i projekt konstrukcyjny pod montaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji (central klimatyzacyjnych) na dachu budynku;

- projekt montażu urządzeń na ścianach równoległych do okien;

- projekt odprowadzenia skroplin z urządzeń (bez stosowania pompek wspomagających);

- projekt pionowych tras instalacji klimatyzacyjnej w zabudowanych szachtach;

- projekt obudowy szachtów pionowych i poziomych zaprojektowanych w formie lekkiej konstrukcji, np. z płyt gipsowo-kartonowych;

- projekt poziomych tras instalacji klimatyzacyjnej nad sufitem podwieszanym

w korytarzach (tam gdzie to jest możliwe);

- dobór urządzeń do sterowania klimatyzacją w poszczególnych pokojach trwale przymocowanych do ścian (nie mogą to być przenośne piloty);

- obliczenie zapotrzebowania mocy dla całej instalacji;

- projekt zdalnego sterowania klimatyzacją na komputerze administratora, który znajduje się w budynku przy ul. Królewskiej 27 w pokoju nr 020;

- projekt instalacji elektrycznej do obsługi urządzeń klimatyzacyjnych (instalację należy przewidzieć jako podtynkową); zabezpieczenia instalacji należy umieścić 
w tablicach piętrowych lub zaprojektować osobne tablice.

- opis robót budowlanych (poinstalacyjnych) przywracających estetykę pomieszczeń.

- określenie równoważności urządzeń i materiałów budowlanych;

- szczegółowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ);

- zaprojektować wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie poprzez odpowiednie wentylatory dachowe lub hybrydowe nasady kominowe oraz dobór odpowiednich nawiewników okiennych;

- zaprojektować udrożnienia istniejącej wentylacji grawitacyjnej poprzez udrożnienie istniejących kanałów lub dobudowę nowych kanałów grawitacyjnych.

- Wymagania dotyczące pełnienia nadzorów autorskich:

- Pełnienie nadzoru przez Przyjmującego zamówienie, za wynagrodzeniem, każdorazowo wymaga wezwania przez Zamawiającego

- Przyjmującego zamówienie jest zobowiązany, w szczególności do:

- sprawdzenia zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją;

- wykonania rysunków zamiennych, w przypadku kolizji lub uzgodnionych 
z Zamawiającym zmian wynikających z realizacji robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji:

- projekty koncepcyjne:

- w formie papierowej – po 1 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy w formacie DOC (Word) i PDF;

- projekt budowlano - wykonawczy:

- w formie papierowej – po 4 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy w formacie DOC (Word) i PDF;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

- w formie papierowej – po 2 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., w formacie DOC (Word) lub PDF;

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami (z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót) osobno dla każdej kondygnacji:

- w formie papierowej – po 2 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., w formacie KST lub ATH (NORMA Pro) i PDF.

- Informacje ogólne o budynku.

- Status prawny nieruchomości:

- działka ewidencyjna nr 3 z obrębu 5-03-07, jednostka ewidencyjna 146510-8, przy 
ul. Królewskiej 27 w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,

- właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd KPRM,

- dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA4M/00144138/2.

- Podstawowe parametry budynku:

  - całkowita długość budynku – 177,58 m;

  - szerokość budynku – 15,87 m;

  - wysokość budynku – 15,94 m;

  - powierzchnia zabudowy – 2 897 m²;

  - kubatura – 50 103 m³;

  - powierzchnia użytkowa budynku – 11 415,91 m²;

  - powierzchnia dachu – ok. 2 800 m².

- Konstrukcja budynku.

- układ konstrukcyjny ścian nośnych – podłużny oraz częściowo słupowo-ryglowy;

- ściany zewnętrzne murowane z cegły i gruzobetonu, o grubości 45-65 cm;

- stropy gęsto-żebrowe grubości ca 30-35 cm;

- schody o konstrukcji żelbetowej;

- naproża i wieńce żelbetowe;

- budynek przykryty stropodachem wentylowanym;

- dach typu płaskiego – pogrążony, z grawitacyjnym odwodnieniem wewnętrznym, trzony wentylacji grawitacyjnej murowane.

- Funkcja i wyposażenie obiektu.

Budynek jest przeznaczony na cele administracyjno-biurowe powstał w latach 
1950-1951, w późniejszym okresie wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. Budynek wolnostojący, posiada 4 kondygnacje naziemne, całkowicie podpiwniczony. Bryła budynku jest usytuowana równolegle do osi ulicy Królewskiej.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wentylacyjno-grawitacyjną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego  ogrzewania, hydrantową, telefoniczną i teletechniczną, teleinformatyczną oraz telewizji przemysłowej.

Na parterze usytuowane są dwa hole z wejściami głównymi, rozmieszczone symetrycznie na długości całego budynku. Do każdego z holi wprowadzone są w osi budynku z obu stron korytarze (poziome drogi ewakuacyjne). Na zewnątrz prowadzą z parteru po dwa wyjścia na stronę północną (ul. Królewską) oraz wyjście na stronę południową. Dodatkowo od strony południowej występują dwa wyjścia, w tym jedno techniczne. Do obsługi komunikacji pionowej służą 4 klatki schodowe. Zejście do kondygnacji podziemnej jest możliwe z każdej klatki schodowej.

- Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji architektonicznej.

- Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną budynku z XII 2012 r oraz postanowienie Mazowieckiego Komendanta PSP z III 2013 r.