| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 13.02.2025r.

NS-HK.9022.38.2025

Burmistrz Kłobucka

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Kłobuck w 2024r.

Na terenie gminy Kłobuck realizacja zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia odbywa się poprzez:

- Wodociąg publiczny Kłobuck należący do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 2450 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 22 000 osób.

Ujmowana woda poddawana jest uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów technologicznych: napowietrzania, odżelaziania oraz filtracji. Uzdatniona woda poddawana jest procesowi stałej dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

- Wodociąg publiczny Łobodno należący do: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 890 m3/d (jest to produkcja dla potrzeb mieszkańców powiatu kłobuckiego); liczba zaopatrywanej ludności – około 5 000 osób.

Jedynym procesem technologicznym, jakiemu poddawana jest ujmowana woda, jest stała dezynfekcja prowadzona przy użyciu podchlorynu sodu.

W roku 2024 z terenu gminy Kłobuck nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej stwierdzono jednorazową podwyższoną wartość parametru mętności. Przeprowadzone badanie sprawdzające nie potwierdziło przekroczenia. Pozostałe badania przeprowadzone na przełomie roku przez zarządcę wodociągu jak i PPIS w Kłobucku potwierdzały odpowiednią jakość wody do spożycia. Nie prowadzono także żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

W przypadku obu wodociągów, wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kłobucku

lek. med. Andrzej Lisiecki

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.