## Arkusz1
				Załącznik do zapytania ofertowego

(pieczęć firmowa)				(miejscowość i data)
Formularz Ofertowy

Nawiązując do zapytania ofertowego SA.2615.1.7.2022 odnośnie możliwości dostawy wyposażenia laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie”.
.........................................................................................................................................................
.…..................................................................................................................................................
…........…...............................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)
…..................................................................................................................................................…
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
dane kontaktowe:
.….................................................................................…........................ / Telefon
..................................................................................….......................... / Fax
..............................….................................................................................. / E-mail
przedstawia ofertę na: „Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie” i zobowiązuje się dostarczyć ww. przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w przekazanej dokumentacji.

1.Łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek): ................................................. zł słownie:.................................................................................................................................... / ................................................................................................................................................ / w tym cena netto: ..................................................................złotych,(słownie………………………………..….................................................................................) / obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…........ %, tj. (liczbowo)........................…......... złotych.

2. Przedmiot zamówienia- oferowany (dane szczegółowe, nazwa, numer katalogowy, producent) oraz ceny

Miejsce dostarczenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie, / ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

Pakiet nr 1
Lp	Nazwa towaru	ilość op. zam.	Nr katalogowy	Cena / netto [zł]	VAT / %	Cena / brutto[zł]	Wartość netto [zł]	Wartość / brutto[zł]	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu	Gwarancja / rękojmia
1	Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa Transferpette® S Digital - pojemność 500-5000 µl Podziałka 5 µl - dokładność przy maksymalnej pojemności ≤±0,6% - precyzja przy maksymalnej pojemności ≤ 0,2% - certyfikat jakości	szt. 1	Bionovo K-2129
2	Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa Transferpette® S Digital - pojemność 100-1000 µl Podziałka 1µl - dokładność przy maksymalnej pojemności ≤ ± 0,6% - precyzja przy maksymalnej pojemności ≤ 0,2% - certyfikat jakości	szt. 3	Bionovo K-2128
3	Oryginalne końcówki do pipet – Brand / w pudełkach TipBox – BIO CERT, K-0223 / 50-1000 µl (pasujące do pipet z pozycji nr 2)	10 x 96 szt.
4	Dozownik DISPENSETTe S Organic Digital z zaworem zwrotnym, objętość 1-10 ml, dokładność 50 µl, podziałka 0,05 ml	szt. 1	Bionovo K-2077
5	Dozownik butelkowy o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem do cieczy organicznych, z zaworem odpowietrzającym, teleskopową rurką zasysającą (o dł. 125-240 mm) / - regulowana pojemność 0,5 - 5 ml / - podziałka: 0,02 ml / - dokładność: 0,25 ul	szt. 1	Bionovo K-2076
RAZEM
Pakiet nr 2
7
Lp	Nazwa towaru	ilość op. zam.	Nr katalogowy	Cena / netto [zł]	VAT / %	Cena / brutto[zł]	Wartość netto [zł]	Wartość / brutto[zł]	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu	Gwarancja / rękojmia
1	Termometr laboratoryjny, zakres pomiarowy / od 0 ºC do + 50 ºC rurkowe, szklane, ciecz termometryczna - płyn, działka 1 ºC wraz z świadectwem wzorcowania przez laboratorium posiadające akredytację na normę PN-EN ISO-IEC 17025 w zakresie wzorcowania termometrów (wzorcowanie w temp. 0o C; 4o C; 8o C, / 37 ºC)	szt. 4	KWT 021T000/+50010250001
2	Termometr laboratoryjny rurkowy szklany, cieczowy bez osłonki. Zakres: (0÷100) ºC ; Działka: 0,5 ºC	szt. 1	Kujawska Wytwórnia Termometrów
3	Termometr elektryczny do lodówek LT-102 / - zakres pomiarowy: temp. zewn. (-40 do 70) ºC, - rozdzielczość 0,1 ºC, dokładność +/- -1 ºC - wraz z świadectwem wzorcowania przez laboratorium posiadające akredytację na normę PN-EN ISO-IEC 17025 w zakresie wzorcowania termometrów (punkty wzorcowania: temp. +4 ºC i +20 ºC)	szt. 1	Nr katalogowy PTW-LT102
4	Termometr elektryczny do lodówek LT-102 / - zakres pomiarowy: temp. zewn. (-40 do 70) ºC , / - rozdzielczość 0,1 ºC - dokładność +/- -1 ºC / - wraz z świadectwem wzorcowania przez laboratorium posiadające akredytację na normę PN-EN ISO-IEC 17025 w zakresie wzorcowania termometrów (punkty wzorcowania: temp. +4 ºC i -20 ºC)	szt. 1	Nr katalogowy PWT-LT102
RAZEM
Pakiet nr 3
Lp	Nazwa towaru	ilość op. zam.	Nr katalogowy	Cena / netto [zł]	VAT / %	Cena / brutto[zł]	Wartość netto [zł]	Wartość / brutto[zł]	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu	Gwarancja / rękojmia
1	Elektroda FLATRODE HAMILTON zakres 0-14 pH, zakres temperatury od 0 do +60 ºC , Kabel przyłączeniowy dla elektrody Hamiltona 1 m/BNC	szt .1	Hamilton
2	Elektroda HI 1131P z złączem BNC i wtykiem szpilkowym	szt.1	Hanna Instruments
3	Minutnik – Stoper laboratoryjny elektroniczny (min/sek)	szt. 3	Chemilab Tarnobrzeg
RAZEM
Pakiet nr 4
Lp	Nazwa towaru	ilość op. zam.	Nr katalogowy	Cena / netto [zł]	VAT / %	Cena / brutto[zł]	Wartość netto [zł]	Wartość / brutto[zł]	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu	Gwarancja / rękojmia
1	Urządzenie do pomiaru siły kompresji mammografów ProMam Compress. Siła nacisku 10-25 kg, ze świadectwem kalibracji	szt. 1
2	Zestaw płyt PMMA 24 x 30 cm ; 7 x 1 cm ; 2 x 0,5 cm - do testowania AEC aparatów mammograficznych	szt. 1
RAZEM

UWAGA. Należy wypełnić wszystkie rubryki w powyższej tabeli.
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia – w terminie nie dłużej niż : …………………………………
4. Oświadczenia Wykonawcy.
4.1.Oświadczamy, że projekt umowy - akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
5. Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji w terminie nie dłuższym niż:.......................... od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
5.1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie reklamacji po stronie Wykonawcy-……………………………………….................
6. Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialna za realizację całości przedmiotu zamówienia: ................................................................................................

....................................... .......................................................
miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób / Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy