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Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Poznań Pracownia w Kaliszu

	Lp.
	Nazwa składnika mienia
	Numer inwentarzowy
	Wartość księgowa brutto  / wartość nabycia w zł
	Wartość księgowa netto w zł
	Szacowana wartość rynkowa brutto w zł
	Ocena komisji
	Zdjęcie składnika

	
	
	
	
	
	
	Stwierdzony stan składnika
	Zbędny/zużyty
	

	1. 1
	Zamrażarka mała
	NST/N01/02637/2019
	800,05
	0,00
	50,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1999
	zużyty
	
	[image: ]

	2. 2
	Cieplarka CL-135B
	PST/P01/01175/2019
	5 956,08
	0,00
	100,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1998
	zużyty
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	3. 3
	Stół ceramiczny 75x125
	M/M01/03618/2019#01
	976,00

	0,00
	10,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1995
	zużyty
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	4. 4
	Miska ceramiczna
	NST/N01/12142/2022#02
	323,30

	0,00
	20,00
	Uszkodzona, nie nadaje się do zamontowania.
Rok zakupu 1995
	zużyty
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	5. 5
	Miska ceramiczna
	NST/N01/12142/2022#01
	323,30

	0,00
	20,00
	Uszkodzona, nie nadaje się do zamontowania.
Rok zakupu 1995
	zużyty
	
	[image: ]

	6. 6
	Płyta robocza
	M/M01/03968/2019
	1 464,00
	0,00
	10,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1995
	zużyty
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	7. 7
	Osłona 50
	PST/P01/00669/2019#01
	2 440,00
	0,00
	10,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1995
	zużyty
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	8. 8
	Stelaż zlewozmywaka
	PST/P01/00764/2019
	1 732,40
	0,00
	20,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1995

	zużyty
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	9. 9
	Szafa typ 1
	M/M01/02530/2019
	341,60
	0,00
	50,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 1994
	zużyty
	
	[image: ]

	10. 10
	Chromatograf gazowy Clarus
	ST/801/02893/2019
	96 394,00
	0,00
	1 253,91
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 2011
	zużyty
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	11. 11
	Spektrofotometr absorpcji atomowej Spektra AA200 Varian
	ST/801/01035/2019
	145 654,74
	0,00
	236,84
	Jest technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową. Wyprodukowany w 1997 roku.
	zużyty
	
	[image: ]

	12. 12
	Sterylizator asu-e

	PST/P01/00138/2019
	9  176,77
	0,00
	100,00
	Przestarzała, nie działa
Rok zakupu 1990
	zużyty
	
	[image: ]

	13. 13
	

Szafa chłodnicza


	PST/P01/00509/2019
	1 372,50
	0,00
	100,00
	Przestarzała, nie działa
Rok zakupu 1994
	zużyty
	
	[image: ]

	14. 14
	Lodówka przenośna Curver 32l
	NST/N01/13121/2023
	73,90
	0,00
	10,00
	Uszkodzona, oderwany uchwyt, uszkodzona pokrywa, ogólnie zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania
	zużyty
	
	[image: ]

	15. 15
	Lodówka przenośna Curver 32l
	NST/N01/13122/2023
	73,90
	0,00
	10,00
	Uszkodzona, oderwany uchwyt, uszkodzona pokrywa, ogólnie zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania
	zużyty
	
	[image: ]

	16. 16
	Lodówka przenośna Curver 32l
	NST/N01/13123/2023
	73,90
	0,00
	10,00
	Uszkodzona, oderwany uchwyt, uszkodzona pokrywa, ogólnie zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania
	zużyty
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	17. 17
	Lodówka przenośna Curver 32l
	NST/N01/13124/2023
	73,90
	0,00
	10,00
	Uszkodzona, oderwany uchwyt, uszkodzona pokrywa, ogólnie zużyta. Nie nadaje się do dalszego użytkowania
	zużyty
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	18. 18
	Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową ZEEnith 700 P

	ST/801/02800/2019
	206 424,00
	0,00
	1 006,95
	Przestarzały, metoda nie wykorzystywana.
Rok zakupu 2011
	zużyty
	
	[image: ]

	19. 19
	Spektrometr absorpcji atomowej ZEEnith 650 P
	ST/801/02422/2019
	195 200,00
	0,00
	120,77
	Przestarzały, metoda nie wykorzystywana.  Rok zakupu 2009
	zużyty
	
	[image: ]

	20. 20
	Pompa perystaltyczna z głowicą 8-mio kanałową
	ST/801/04464/2019
	18 568,08
	0,00
	100,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 2017
	zużyty
	
	[image: ]

	21. 21
	Pompa perystaltyczna
	PST/P01/01778/2019
	9 450,00
	0,00
	100,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
Rok zakupu 2001
	zużyty
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	22. 22
	Krzesło
	M/M01/09712/2019#11
	134,20
	0,00
	5,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
	zużyty
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	23. 23
	Sterylizator
	ST/801/01391/2019
	27 685,46
	0,00
	200,00
	Uszkodzony, rok zakupu 2001
	zużyty
	
	[image: ]

	24. 24
	Szafka pod zlewozmywak
	M/M01/03610/2019
	427,00

	0,00
	10,00
	Rok zakupu 1995
Szafka po zalaniu, zepsuta
	zużyty
	
	

[image: C:\Users\i.klimaszewska\Pictures\20251211_101602.jpg]








image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg
SRS AT





image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




