LUTY 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy                        o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38  dz. nr 51/15 obręb 11  po rozpatrzeniu danych zawartych                        w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 83/02/2025/NLW z dnia 04.03.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/14640/02/2025 z dnia 18.02.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu            z badań laboratoryjnych Nr 82/02/2025/NLW z dnia 04.03.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/14630/02/2025 z dnia 18.02.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni 2/73)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1/03/2025/NLW z dnia 04.03.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu                  z badań Nr SB/14624/02/2025 z dnia 18.02.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 76/02/2025/NLW z dnia 04.03.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/14625/02/2025 z dnia 18.02.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica 18 dz. nr 178/3 obręb Dębica  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                    z badań laboratoryjnych Nr 80/02/2025/NLW z dnia 04.03.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/14627/02/2025 z dnia 18.02.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Rusowo 38ndz. Nr 244 obręb Rusowo  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                    z badań laboratoryjnych Nr 81/02/2025/NLW z dnia 04.03.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/14629/02/2025 z dnia 18.02.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Włościborzu, Skoczowie, Rymaniu oraz Bagiczu.