Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/2023 z dnia 13.11.2023r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: modernizacja zasilania elektrycznego z wymianą rozdzielni głównej i montażem wyłączników P-Poż ZK w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

- Zamawiający

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu

ul. Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

- Przedmiot zamówienia oraz termin realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zasilania elektrycznego z wymianą rozdzielni głównej i montażem wyłączników P-Poż ZK w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

2. Termin realizacji do 20 grudnia 2023 roku

- Specyfikacja techniczna:

Zaoferowany przez Wykonawcę materiał musi spełniać wymagania techniczne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terytorium RP.

| Modernizacja zasilania elektrycznego z wymianą rozdzielni głównej i montażem wyłączników P-Poż ZK |  |
| --- | --- |
| Zakres przedmiotu zamówienia | - Projekt i uzgodnienia instalacji wyłącznika p.poż. - Montaż wyłącznika p.poż z dwoma przyciskami przy drzwiach głównych wejściowych do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu. - Projekt i uzgodnienia dotyczące wymiany zasilania elektrycznego. - Modernizacja elektrycznej rozdzielni głównej polegająca między innymi na: wymianie bezpieczników ceramicznych na automatyczne, wymianie innych urządzeń elektrycznych, okablowania, itp. - Wymiana obudowy elektrycznej rozdzielni głównej z metalowej na spełniającą wymogi Polskich Norm, posiadającą certyfikat dopuszczający do tego typu zastosowania o wymiarach dostosowanych do zainstalowanych wewnątrz urządzeń. - Usunięcie wszystkich ubytków powstałych w trakcie wymiany obudowy elektrycznej rozdzielni głównej jak i montażem wyłącznika p.poż. - inne prace związane z modernizacją elektrycznej rozdzielni głównej. |

IV. Reakcja gwarancyjna

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

2. Reakcja gwarancyjna nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego, podjęcie działań w celu usunięcia usterki.

V. Dodatkowe informacje

- Wymagania ogólne potwierdzające, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

- oferowany materiał musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania oraz roszczeń osób trzecich.

- Ilekroć w treści Zapytania, w tym w Specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. Oględziny tylko w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny. Osoba wyznaczona podana jest w rozdziale VII pkt. 6 zapytania ofertowego.

- Termin wykonania zamówienia będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.

- Wszelkie koszty, projekty, uzgodnienia związane z wykonaniem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. Dostawa zamówionego materiału odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

- Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

- Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, przez obie strony umowy.

- Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny oferty w poszczególnych częściach:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena (C) | 100% |

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = C

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów                                           w ww. kryterium.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę według własnego uznania.

Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C = ------------------------------------ x 100 % x 100

cena badanej oferty

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca gwarantuje, że użyty materiał jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany materiał posiada wymagane deklaracje CE lub równoważne.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonany zakres robót w ramach umowy objęty będzie gwarancją jakości przez okres 24 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji, w okresie objętym gwarancją, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji użytkowych materiału, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Naprawy będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych materiałów.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy dostarczyć lub przesłać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 24.00 - okres ważności oferty min. 30 dni.

- Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

- Oferta powinna zostać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.