Ocena stanu sanitarnego szkolnego schroniska młodzieżowego

| Kontrolowane zagadnienia | Podstawa prawna |
| --- | --- |
| Budynek: |  |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży | (Dz.U.2022.1225) §61 ust.1 |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości | (Dz.U.2022.1225) §72 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) §73 ust.2 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) §16 ust.1 |
| stolarka okienna drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) §14 i § 15 |
| Wyposażenie techniczne budynku: |  |
| bieżąca zimna woda zapewniona | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| bieżąca ciepła woda zapewniona dla dzieci i młodzieży przez całą dobę | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| o ustalonych porach |  |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1297) art.5 ust.1 (Dz.U.2022.1225) §47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| Mikroklimat pomieszczeń: |  |
| we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225) §51, §147 ust.2 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2022.1225) §85ust.2 pkt7 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) §155 ust.1 |
| ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach temperatury 19°C | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| punkty świetlne czynne | (Dz.U.2022.1225) §59 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650) §28a |
| punkty świetlne zaopatrzone w osłony | (Dz.U.2019.1065) §59 ust 1 (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) §28a |
| Część mieszkalna |  |
| liczba pokoi / ilu osobowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| zachowany % miejsc noclegowych w salach mniejszych niż 8-osobowe | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| zachowana powierzchnia pokoi z łóżkami jednopoziomowymi (2,5m² na osobę) | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| zachowana powierzchnia pokoi z łóżkami piętrowymi (1,5 m² na osobę) | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| zachowany odstęp między łóżkami |  |
| wyposażenie pokoi zgodnie z kategorią | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| stan techniczny mebli i sprzętu prawidłowy |  |
| pościel / koce / czyste, niezniszczone |  |
| pościel przechowywana prawidłowo (w magazynkach, z zachowaniem segregacji) |  |
| Świetlica: | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt | (Dz.U.2017.2166) zał. 5 |
| Pomieszczenia sanitarne: |  |
| pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie | (Dz.U.2022.1225) §82 |
| zlokalizowane na każdej kondygnacji | (Dz.U.2022.1225) §82 ust. 2 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane | (Dz.U.2017.2166 ) zał.5 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej |  |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) §78 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 §2 ust.2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) §78 ust.2 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 §2 ust.2 |
| Pomieszczenia pomocnicze |  |
| Pomieszczenie do suszenia odzieży wydzielone | (Dz.U.2017.2166) zał.5 |
| Pomieszczenia porządkowe: (jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego) ……………………………………………………………… |  |
| Część gastronomiczna: |  |
| wydzielona kuchnia samoobsługowa | (Dz.U.2017.2166)zał.5 |
| wyposażenie kuchni właściwe | (Dz.U.2017.2166)zał.5 |
| wydzielona jadalnia | (Dz.U.2017.2166) zał.5 |
| wyposażenie jadalni właściwe | (Dz.U.2017.2166) zał.5 |
| System pierwszej pomocy: |  |
| w placówce znajduje się apteczka wyposażona w leki i artykuły sanitarne | (Dz.U.2017.2166) zał.5 |
| Opieka medyczna nad uczestnikami wypoczynku: |  |
| Zapewniona w miejscu |  |
| Inna forma opieki medycznej ……………………………………. |  |
| Teren placówki: |  |
| ogrodzenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2022.1225) §41 ust.1 |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2022.1225) §16 ust. 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2003.169.1650) §6 ust.3 |
| Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń) ………………………………………………………….. |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) §23 ust.1 |
| miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art.5 ust1 (Dz.U.2022.1657) art.22 ust.1 |
| Palenie tytoniu w placówce: |  |
| na terenie schroniska przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1 |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1a |
| wydzielono palarnie - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. | (Dz.U.2021.276) art. 5a ust. 3 pkt 4 |
| Stan sanitarno – higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki: |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia obiektu w dobrym stanie sanitarno - higienicznym | (Dz.U.2022.1297) art.5 ust.1 (Dz.U.2022.1657) art.22 ust.1 |