## Materiały laboratoryjne z tworz
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT(w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Głaszczki L | Sterylne głaszczki wykonane z tworzywa sztucznego L- kształtne, z gładką końcówką posiadającą delikatne zakrzywienie ku górze, zmniejszające ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru. Wymiary około 140 - 150 x 34 - 38 mm. Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | Sztuka (pakowane indywidualnie) | 250 szt.
2 | Końcówki sterylne BagTips słomki, do pipety automatycznej BagPipet (Interscience) długość 19 cm | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. 1000 szt. | 3 op.
3 | Końcówki do pipety BRAND w worku niesterylne o pojemności od 2- 200 µl. | Kompatybilne z pipetą automatyczną 1- kanałową o poj. nominalnej 100 µl: producent: BRAND; model Transferpette. Zaproponowany produkt ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem. Wymagany certyfikat jakości produktu oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. 1000 szt. | 30 op.
4 | Końcówki sterylne do pipety automatycznej o pojemności 100- 1000 µl | Kompatybilne z pipetą automatyczną model DISCOVERY pro DP, producent PZ HTL S.A. Zaproponowany produkt ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem. Wymagany certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | Op. = 100 szt. (± 10 szt.) | 20 op.
5 | Końcówki niesterylne do pipety automatycznej o pojemności 1000 - 10 000 µl | Kompatybilne z pipetą automatyczną model DV 10000, producent PZ HTL S.A. Zaproponowany produkt ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem. Wymagany dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | Op. = 100 szt. (± 10 szt.) | 4 op.
6 | Końcówki sterylne do pipety automatycznej 8 kanałowej o pojemności 200 µl sterylne | Kompatybilne z pipetą automatyczną model DP8-200, producent PZ HTL S.A. Zaproponowany produkt ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem. Wymagany certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | Op. = 100 szt. (± 10 szt.) | 5 op.
7 | Płytki Petriego plastikowe aseptyczne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy załączyć certyfikat jakości produktu (aseptyczności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów | op. = 600 pł | 77 op.
8 | Płytki Petriego plastikowe radiosterylne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy załączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. = 600 pł. | 5 op.
9 | Woreczki sterylne ze ścianką filtrującą typu BagPage 400+, poj. 400 ml | Certyfikat jakości produktu (sterylności) oraz dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.= 500 szt. | 1 op.
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty/ świadectwa jakości wystawione przez producenta.
2. | Certyfikaty/ świadectwa jakości(sterylności) wystawione przez producenta - jeśli dotyczy.
3. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych - jeśli dotyczy.
4. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości/ atesty/ deklaracje zgodnosci na oferowane produkty - jeśli dotyczy.
2. | Dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów - jeśli dotyczy.
Formularz cenowy dla zamówienia (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zamówienia , to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/