Zielona Góra, dnia 7 listopad 2025 r.

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku stacji transformatorowej na Zielonogórskim Rynku Rolno -Towarowym S.A. w Zielonej Górze przy ulicy Zjednoczenia 102.

Przedmiot zamówienia jest: Remont instalacji elektrycznej w budynku stacji transformatorowej na terenie ZRRT S.A.

Załączone dokumenty:

- Opis techniczny zamówienia -załącznik nr 1.

- Inwentaryzacja architektoniczno – konstrukcyjna budynku stacji transformatorowej – załącznik nr 2.

- Rysunki do projektu technicznego – załącznik nr 3.

- Przedmiar robót -załącznik nr 4

Oferty powinny obejmować następujące elementy:

- Wycenę prac.

- Zakup materiałów.

- Inwentaryzacje urządzeń.

- Pomiary okresowe, eksploatacyjne urządzeń stacji, uziemień i napięć rażenia

w stacji Sko-226.

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w sposób kompletny, zgodnie z celami zamawiającego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie z nowych materiałów dostarczonych przez

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się na etapie przygotowania oferty z niezbędną dokumentacją przetargową, nie wnosi do niej uwag, jest dla niego zrozumiała.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów

i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy.

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymogom SWZ i wymogom projektu oraz

posiadają wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostały dopuszczone do

stosowania.

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Do złożenia oferty na powyższe prace remontowe konieczna jest wizja lokalna na obiekcie ZRRT S.A. z której zostanie sporządzony protokół.

Zamawiający odmówi przyjęcia oferty, jeśli wykonawca nie przeprowadził wizji lokalnej i nie sprawdził dokumentacji na miejscu

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30 czerwca 2026 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru realizacji zadania.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone dokumenty oraz stan urządzeń na terenie ZRRT S.A. na załączonych drukach ( załącznik 5 i 6) do 3 grudnia 2025 r do godziny 12.00 . wyłącznie w wersji papierowej na adres Spółki w zapieczętowanych kopertach z opisem „Remont instalacji elektrycznej w budynku ZRRT S.A.”.

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 4 grudnia 2025 r. o godz.12.30

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Tomasz Kaczmarek (tel. kontaktowy 693168567), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,poz.1129) jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki: