Załącznik nr 4
do umowy
nr ……………..
Zakres usług konserwacyjnych
w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System nadzoru telewizyjnego 

1) czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (23 szt.);

2) czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer wewnętrznych (28 szt.);
3) regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;
4) sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;
5) sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

6) sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji (1 szt.);
7) regulacja i czyszczenie monitora TV LCD (4 szt.);
8) usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.

15

