Załącznik nr 2.

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| tel./fax: |  |
| Osoba do kontaktów roboczych (e-mail, tel.): |  |
| Data sporządzenia |  |

| Ilość zamawianych usług przeglądu i konserwacji szaf klimatyzacji precyzyjnej EMERSON i centrali LENNOX w okresie 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin | Zakres przeglądu i konserwacji | Materiały eksploatacyjne Typ / Model | Ilość |  | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6=4 x 5 |  |  |  |
| Przegląd nr 1 | Przegląd "zerowy" i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana paska wentylatora centrali Lennox | AVX1400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 2 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Przegląd nr 3 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Przegląd nr 4 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Przegląd nr 5 | Przegląd "zerowy" i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana paska wentylatora centrali Lennox | AVX1400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 6 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 7 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 8 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 9 | Przegląd "zerowy" i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana paska wentylatora centrali Lennox | AVX1400 | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 10 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 11 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd nr 12 | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | 12 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | 28 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | 8 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WSZYSTKICH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |