Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz składników wraz z cenami wywoławczymi i kwotami wadium.

| L.p. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość Wadium | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |
| 1. | SPEKTROMETR ABSORBCJI ATOMOWEJ Z WYPOS. | ST/801/02287/2019 | 7 500 zł | 750 zł | niesprawny układ jako całość- niesprawny komputer, skorodowany piec po stężonych kwasach | zużyty |
| 2. | MIKROSKOP ODWRÓCONY NIKON ECLIPSE TS-100F | ST/808/00012/2019 | 9 700 zł | 970 zł | sprawny mikroskop, brak zestawu do cyfrowej dokumentacji obrazu (tj. komputer, kamera, program) | zużyty |
| 3. | CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC Z DODATKOWYM WYPOS | ST/801/02359/2019 | 22 000 zł | 2 200 zł | niesprawny układ jako całość - brak sterowania z poziomu komputera, sprawny detektor FLU | zużyty |
| 4. | Detektor UV-VIS do chromatografu cieczowego HPLC | ST/801/03718/2019 | 9 000 zł | 900 zł | niesprawny, brak możliwości odczytu jakichkolwiek pików | zużyty |
| 5. | ZMYWARKA DO SZKŁA LABOR.I SYSTEMU OCZYSZCZ.WODY | ST/801/02777/2019 | 10 000 zł | 1 000 zł | niesprawny układ - brak możliwości wykorzystania w laboratorium, zużyta po myciu w kwasach | zużyty |