## Certyfikowane Materiały Odniesi
KALKULACJA CENOWA Certyfikowane Materiały Odniesienia. Pakiet 1 | [9 empty] | - załącznik nr 2 do umowy, załącznik 2 do zaproszenia
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | CPV [d] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Rezorcyna - opak. 100mg Ze świadectwem określającym zawartość danej substancji i niepewność wyznaczenia tej zawartości. Wyprodukowanym przez akredytowanego producenta materiałów odniesiania w odniesieniu do wymagań normy PN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, ajednostka akredytująca jest udzielajaca akredytacji jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.; | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt - opak. 1000 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 24496000-1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wzorzec chloru o c ok.1-2 mg/l ampułka | szt | 3,0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wzorzec jonów amonowych 1 g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wzorzec jonów arsenu As (III) - opak. 100 ml | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wzorzec jonów azotanowych 1 g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 4496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wzorzec jonów azotynowych 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wzorzec jonów boru B 1 g/l - opak. 50 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wzorzec jonów chlorkowych, 1g/l - opak. 500 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub innego sygnatariusza porozumienia EA MLA, z dokładnie określoną wartością stężenia i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy; | szt | 24496500-2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wzorzec jonów cyjankowych 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wzorzec jonów fluorkowych F, 1 g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Wzorzec jonów glinu - opak. 100 ml | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wzorzec jonów kadmu Cd (II) 1 g/l - opak. 100 ml | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wzorzec jonów ołowiu Pb (II) 1 g/l - opak. 100 ml | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wzorzec jonów wapnia Ca - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia, niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy,; | szt | 33696500-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Wzorzec jonów żelaza Fe(III) 10 g/l - opak. 100 ml Termin ważności min. 2 lata; | szt | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Wzorzec kwasu sorbowego ISO 17034, ISO 17025 - op 1 g | szt | 33696300-8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Wzorzec mętności 1 NTU - opak. 500 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub innego sygnatariusza porozumienia EA MLA, z dokładnie określoną wartością mętności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy; | szt | 24141223-1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Wzorzec twardości wody 1000 mg/l CaCO3 - opak 500 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub innego sygnatariusza porozumienia EA MLA, z dokładnie określoną wartością stężenia i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy;Preferowana firma Sigma Aldrich.;Wykluczona CPA Chem. | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wymagania:
- Materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta akredytowanego w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumienia EA MLA i lub ILAC MRA.
- Gdy brak na rynku dostępnych CRM producentów wskazanych powyżej mogą być CRM wyprodukowane przez producenta materiałów odniesienia spełniającego wymagania normy ISO 17034
- Certyfikat ze znakiem akredytacji jednostki akredytującej
- Na świadectwach innych niż wydane przez GUM lub akredytowanych producentów materiału odniesienia musi być zawarta deklaracja o spełnieniu wymagań normy ISO 17034
- Załączony do każdego materiału odniesienia certyfikat musi określać dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia oraz deklarować łańcuch spójności pomiarowej.
- Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata od dnia dostawy. W przypadku wzorców o terminie ważności deklarowanym przez producenta krótszym niż 2 lata, okres przydatności wzorca nie może być krótszy niż 3/4 terminu ustalonego przez producenta.
- Dla każdej pozycji muszą być spełnione dodatkowe wymagania określone w specyfikacji danego materiału
- Wzorzec twardości musi być z innej firmy niż CPAchem
Czas realizacji nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia zamówienia