Załącznik nr 1 do zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu VRF składającego się z 6 jednostek wewnętrznych i jednej jednostki zewnętrznej (wyposażonej w grzałkę tacy ociekowej): Przewidywana moc chłodnicza jednostek wewnętrznych min. 2,5 kW – 4 szt. m.in. 3,5 kW – 2 szt. a jednostki zewnętrznej min. 15,0 kW. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń wynosi:

p.	324 – 21,52 m2

p.	325 - 36,97 m2

p.	230 – 20,64. m2

p.	231 - 15,07 m2

p.	232 – 21,00  m2

p.	233 – 36,72 m2

a wysokość ok. 2,80 m. Lokalizację poszczególnych jednostek klimatyzacyjnych obrazuje załączony rzut II i III pietra oraz poddasza budynku. Miejsce usytuowania jednostki zewnętrznej  klimatyzacyjnych to ściana zachodnia budynku na wysokości nie mniejszej niż 6 metrów.

Zaoferowane naścienne urządzenia klimatyzacyjne winny: charakteryzować się cichą pracą, zasilaniem prądem jednofazowym, posiadać funkcję chłodzenia jak również regulację kierunku nawiewu (z pilota lub ręcznie) oraz być wykonane w technologii inverterowej.

Minimalny wymagany okres gwarancji na zamontowane i uruchomione urządzenia - 60 m-cy, minimalny okres gwarancji na prace instalacyjne 12 –m-cy.

Wymagania szczegółowe:

•	przewody chłodnicze i sterujące w pomieszczeniach w korytkach PCV w kolorze białym,

•	instalację chłodniczą wyposażona w akcesoria dodatkowe, takie jak: zawory odcinające, wziernik oraz filtr-odwadniacz, które pozwalają na weryfikację stanu instalacji przez Techników podczas prac konserwacyjnych bądź serwisowych;

•	instalację na poddaszu należy prowadzić w korytach metalowych z blaszaną pokrywą;

•	przewody elektryczne i instalację na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć rurą karbowaną;

•	zasilanie będzie doprowadzone z rozdzielnicy elektrycznej na IV piętrze w osobnych zabezpieczeniach elektrycznych.

Oferta winna obejmować:

•	zakup i dostawę materiałów instalacyjnych,

•	wynajem podnośnika w celu montażu agregatu,

•	montaż agregatu na uchwytach na ścianie zewnętrznej na poziomie poddasza,

•	montaż koryt metalowych na poddaszu między przewiertem na niższe piętra a agregatem,

•	rozłożenie instalacji chłodniczej między jednostką zewnętrzną a rozdzielaczem/trójnikami,

•	wykonanie przejść w ścianach działowych na trasie prowadzenia instalacji;

•	montaż 6 jednostek wewnętrznych naściennych,

•	montaż rozdzielacza chłodniczego/ trójników chłodniczych na poddaszu,

•	rozłożenie przewodów zasilających między jednostkami wewnętrznymi a rozdzielnicą elektryczną, prowadzenie w obejmach nad sufitem podwieszanym;

•	rozłożenie przewodu zasilającego między agregatem a rozdzielnicą elektryczną, prowadzenie w obejmach nad sufitem podwieszanym;

•	rozłożenie przewodów sterujących między jednostkami

•	odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych za pomocą pompek skroplin do odpływów kanalizacyjnych;

•	podłączenie chłodnicze jednostek wewnętrznych;

•	podłączenie instalacji sterującej jednostek wewnętrznych;

•	podłączenie jednostek wewnętrznych do instalacji zasilającej;

•	podłączenie agregatu do zasilania doprowadzonego z rozdzielnicy elektrycznej wraz z instalacją właściwych zabezpieczeń;

•	wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji zasilającej klimatyzatory i agregat,

•	wykonanie próby szczelności azotem technicznym instalacji chłodniczych;

•	wykonanie próżni instalacji chłodniczych;

•	uzupełnienie czynnika chłodniczego zgodnie z dokumentacją producenta;

•	uruchomienie systemu wraz ze sprawdzeniem parametrów pracy;

•	szkolenie Użytkowników.

Przed przystąpieniem do wiercenia w stropach i ścianach Wykonawca zobowiązany będzie upewnić się czy nie ma w nich innych instalacji. Ostateczna (precyzyjna) lokalizacja poszczególnych urządzeń na ścianach jak również przebieg instalacji (w tym skroplin) należy uzgodnić z Zamawiającym.  Z uwagi na brak w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń posiadających kanalizację skropliny należało będzie wyprowadzić na zewnątrz budynku za pomocą pompek.

W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia ścian w trakcie wykonywania prac po stronie Wykonawcy leżało będzie ich doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany będzie należycie zabezpieczyć przed zabrudzeniem, meble lub inne wyposażenie zaś po zakończeniu prac posprzątać. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku realizacji prac lub ewentualnych zaniedbań. Ponieważ prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, należy je tak wykonywać i organizować, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu zakłócały funkcjonowanie prokuratury.

Do dostarczonych i uruchomionych urządzeń Wykonawca załączy instrukcje obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne, jak również przeszkoli pracowników w zakresie obsługi zamontowanych klimatyzatorów. W celu doprecyzowania informacji, na temat miejsca planowanych prac oraz ich zakresu (np. usytuowania urządzeń, przebiegu instalacji, źródeł zasilania itp.), zalecane jest przeprowadzenie oględzin w/w lokalizacji. Oględziny można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15 00.

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.4.2022

FORMULARZ OFERTY

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Dostawę, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu VRF w budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25” za cenę ryczałtową w wysokości:

................................................. zł netto

..................................................zł brutto (słownie: ....................................................................).

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Termin płatności: do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu                                 do składania ofert.

- Oświadczam, że akceptuję zaproponowany przez Zamawiającego projekt Umowy.

- Oświadczam, że do realizacji zamówienia będą skierowane wyłącznie osoby nie karane za przestępstwo umyślne

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………………              tel. ……………….… fax……………………., e-mail: ……………………………………

……………………………………………………
                                                                                                                                          (imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262. 4.2022

#### OŚWIADCZENIE

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji firmie ………………………………………….……………...

(nazwa i adres Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w postępowaniu na „Dostawę, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu VRF w budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25” zasobów w postaci:

- wiedzy i doświadczenia *

- potencjału technicznego *

- osób zdolnych do wykonania zamówienia *

- zdolności finansowych *

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Będziemy brali udział / nie będziemy brali udziału * w realizacji części zamówienia.

.................................................................								  ( podpis osoby (osób) uprawnionej (-ych)

do reprezentowania podmiotu oddającego

do dyspozycji niezbędne zasoby)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.4 .2022

#### WYKAZ PERSONELU TECHNICZNEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu VRF w budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25” oświadczam, że do wykonywania zamówienia zamierzamy skierować następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Do oferty załączam kopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

........................................., dnia ..................

……………………………………………………
                                                                                                                                          (imię i nazwisko) 
                                                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.4.2022

WYKAZ PRAC

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu VRF w budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25”, oświadczam, że posiadamy następujące doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego / budynku | Rodzaj wykonywanych prac / opis wykonywanych czynności | Okres realizacji | Wartość lub powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i nazw podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane.

........................................., dnia ..................

……………………………………………………
                                                                                                                                          (imię i nazwisko) 
                                                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UMOWA NR …............................

zawarta w dniu  ...…........................ pomiędzy:

Skarbem Państwa – Prokuraturą Regionalną w Warszawie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa, NIP: 525-26-50-295, zwanym dalej „Zamawiającym” - reprezentowanym przez:

…………………………… – Prokuratora Regionalnego w Warszawie,

a

………………….z siedzibą w ……………, ..-… ………….., …………………………., NIP: ………………….., REGON - ………………., zwanym dalej  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez …………………………..

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów z ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu VRF w budynku Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25.

2.	Wykaz oferowanych urządzeń oraz zakres prac określa załącznik nr 1.

3.	Uzgodnione lokalizacje jednostek klimatyzacyjnych określa załącznik nr 2.

4.	Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji i oddania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz z uzgodnionym zakresem prac.

6.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z budynkiem (lokalizacją umiejscowienia jednostek wewnętrznych i agregatu) oraz dokumentacją budynku i potwierdza, że nie istnieją przeszkody natury technicznej lub prawnej uniemożliwiające wykonanie umowy. Wykonawca nie analizował przydziału mocy elektrycznej i dokonuje wpięcia zasilania do rozdzielnicy elektrycznej wskazanej przez Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy: w nieprzekraczalnym okresie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Strony ustalają, że okoliczności związane z organizacją przedsiębiorstwa Wykonawcy (w tym dotyczące liczby pracowników), nie stanowią przesłanki do wydłużenia terminu wykonania umowy ponad termin określony w zdaniu pierwszym.

§ 3

Obowiązki stron

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a)	wykonywanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia,

b)	wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, jak również zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c)	zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż,

d)	zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru poszczególnych robót,

e)	uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót,

f)	wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót;

g)	wykonanie montażu jednostek zewnętrznych w sposób ograniczający do minimum ingerencję w ściany i elewację budynku oraz estetykę i architekturę elewacji;

h)	wykonanie przedmiotu umowy osobiście lub poprzez zatrudnionych przez siebie pracowników, bez możliwości zlecenia bez zgody Zamawiającego wykonania jakiejkolwiek części umowy podmiotom trzecim.

2.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

a)	protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robót,

b)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie przedstawiciela Zamawiającego,

c)	zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

§ 4

1.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu  umowy.

2.	Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu terminowego i najlepszego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Potencjał Wykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2.	Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem umowy

      - Przedstawicielem Wykonawcy będzie:  …………….

tel: …………….

e-mail: ……………@.........................

2.	Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Mariusz Osiecki

tel: 22 46-49-211

e-mail: majatek@Warszawa.pr.gov.pl

§ 7

Wynagrodzenie i płatność

1.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. Wykonawca oświadcza, że dokonał właściwego oszacowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy i nie może ono zostać podwyższone.

2.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1-3, wynagrodzenie w kwocie netto ………….. PLN + VAT 23%: …………..0 PLN, tj.  łącznie brutto ……………… PLN  (słownie: ……………….. złotych i 00/100), w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze.

3.	Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności: cenę urządzeń, koszty transportu i instalacji urządzeń.

§ 8

1.	Zapłata dokonana będzie przelewem na konto podane na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia złożenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Koszty przelewu ponosi Zamawiający.

2.	Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy.

3.	Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.	W przypadku nie dokonania płatności w wymaganym terminie Wykonawca upoważniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

§ 10

Odbiór

1.	Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodności wykonania z umową. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest spełnienie następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych i uruchomieniowych,

- przeszkolenie z obsługi,

- przekazanie kompletu dokumentów do odbioru: DTR, instrukcja obsługi.

2.	Strony zobowiązane są oddelegować do odbiorów wymienionych w § 10  upoważnionych przedstawicieli. O ile przedmiot umowy nie zostanie zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru wcześniej. Strony zobowiązane są do zapewnienia przy odbiorze obecności osoby upoważnionej do podpisania protokołu odbioru.

3.	Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki:

a)	nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek,

b)	nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, Zamawiający zażąda ich ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

5.	W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 4, nowy   termin   zgłoszenia   gotowości   do   odbioru   ustala   się   zgodnie   z postanowieniami ust. 1 i 2.

6.	W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez siebie komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

§ 11

1.	Protokół będzie zawierał decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy  oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

2.	Data podpisania  protokołu odbioru końcowego obiektu będzie dniem początku biegu rękojmi i gwarancji jakości przedmiotu umowy.

§ 12

Gwarancja i serwis

1.	Na prace instalacyjne  Wykonawca udziela gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń:

a)	na wmontowane materiały - 60 miesięcy,

b)	na prace instalacyjne – 12 miesięcy.

2.	Na oferowane urządzenia Producent udziela gwarancji na okres 60 miesięcy na warunkach karty gwarancyjnej producenta, liczonych od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń. W okresie gwarancji i w celu jej utrzymania Producent zastrzega konieczność wykonywania odpłatnych Autoryzowanych Przeglądów od momentu podpisania protokołu odbioru. Przegląd i konserwacja urządzeń nie jest przedmiotem niniejszej umowy.

3.	Gwarancją objęte jest usuwanie wszelkich wad fizycznych, a w szczególności technicznych, technologicznych i wykonawczych sprzętu, uniemożliwiających prawidłową jego pracę.

4.	W przypadku wystąpienia wad, o których mowa w ust. 4, Wykonawca na podstawie zgłoszenia Zamawiającego, zobowiązuje się do ich usunięcia nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail, z wyłączeniem napraw, których technologia wykonania wymaga dłuższego czasu, niż określony wyżej. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego określenia zakresu i ostatecznego terminu wykonania naprawy w protokole naprawy, podlegającym akceptacji Zamawiającego.

5.	Zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego do Wykonawcy telefonicznie na nr tel. ……….. lub kom. …………, a następnie potwierdzone pisemnie na adres e-mail: ……………..

6.	W przypadku przekroczenia terminu naprawy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.	W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami, w szczególności z tytułu zastosowanych części zamiennych do napraw, kosztów dojazdu lub transportu.

8.	Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia napraw gwarancyjnych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

9.	Uprawnienia z udzielonej gwarancji jakości nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

10.	Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 13

Kary umowne

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a)	za opóźnienie w zakończeniu realizacji umowy w wysokości: 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b)	za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,

c)	z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.

2.	Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 5% wynagrodzenia brutto określonego w pkt § 7 ust. 2.

3.	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2.

5.	Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 5% wynagrodzenia brutto określonego w pkt § 7 ust. 2  Umowy.

6.	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust 4 nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7.	Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest wymagalna za każdy dzień od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

9.	Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 7 powyżej, termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie pisemnego wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

10.	Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

11. 	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego  mu wynagrodzenia.

12.	Niezależnie od kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsca montażu klimatyzacji do stanu pierwotnego.

§ 14

Odstąpienie od Umowy

1.	Zamawiający jest uprawniony według swojego uznania do odstąpienia od Umowy w całości albo w części, jeżeli Wykonawca:

a)	nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b)	bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c)	nie rozpoczął robót albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót określonego w § 2 umowy;

d)	nie przystąpił do odbioru robót w ostatecznym terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy.

2.	Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu  terenu prac  przekracza 5 dni.

3.	Odstąpienie od Umowy następuje z zachowaniem formy pisemnego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie danej Strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy wymaga podania przyczyny odstąpienia. Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu również elektronicznie, poprzez jego przesłanie Wykonawcy na adres: ………@............. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu również elektronicznie, poprzez jego przesłanie Zamawiającemu na adres: finanse@Warszawa.pr.gov.gov.pl.

4.	W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W razie niewykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.

5.	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu robót urządzenie zaplecza jeżeli zostało przez niego dostarczone  lub wzniesione oraz  przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego teren robót. W przypadku nie wykonania ww. obowiązków Zamawiający wykona te prace na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

7.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych.

8.	Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§ 15

Zmiana umowy

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

1)	ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,

2)	zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w następujących przypadkach:

a)	przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.

b)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

c)	innych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

2.	W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 2) lit. a)-c) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni od ich zaistnienia, do poinformowania o nich Zamawiającego.

§ 16

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych w umowie, jak również dla jej wykładni, zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.	Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku uzyskania porozumienia w terminie 30 dni od chwili powstania danego sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4.	Wszelka korespondencja dotycząca umowy będzie prowadzona w języku polskim.

5.	Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, Strony zobowiązują się renegocjować umowę i w miejsce postanowień bezskutecznych lub nieważnych, wprowadzić nowe postanowienia, które w pełni realizowałyby jej cel. Bezskuteczność lub nieważność części postanowień umowy pozostaje bez wpływu na jej ważność i skuteczność w pozostałym zakresie.

6.	Integralną częścią umowy stanowią jej załączniki w postaci:

1)	Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem i opisem prac;

2)	Schemat (szkic) określający miejsce montażu klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych).

7.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA