SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Apteczki domowe PTR wariant podstawowy – 200 sztuk

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa handlowa modelu | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagany |  |
|  | Karta katalogowa / folder PDF | Wymagana |  |
|  | Przeznaczenie | Apteczka domowa / edukacyjna z pełnym wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy |  |
|  | Rodzaj saszetki | Saszetka modułowa typu PTR z panelem MOLLE |  |
|  | Materiał saszetki | Nylon min. 600D (preferowane 1000D), odporny na uszkodzenia i rozdarcia |  |
|  | Zamki | Wzmocnione, niełamliwe |  |
|  | Klamry | Wzmocnione (np. typu NEXUS lub równoważne) |  |
|  | Kolor | Czerwony / zielony / czarny / pomarańczowy / piaskowy |  |
|  | Wymiary saszetki | ok. 20 × 17 × 9 cm |  |
|  | Mocowanie | System MOLLE + panel zrywalny |  |
|  | Wyposażenie – rękawiczki nitrylowe | Min. 4 szt. |  |
|  | Wyposażenie – maseczka do RKO | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – opatrunek chłonny 5×7,2 cm | Min. 4 szt. |  |
|  | Wyposażenie – siatka opatrunkowa nr 3 | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – siatka opatrunkowa nr 6 | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – paski do zamykania ran 3×75 mm | 1 blister |  |
|  | Wyposażenie – paski do zamykania ran 12×100 mm | 1 blister |  |
|  | Wyposażenie – plaster z opatrunkiem | Min. 3 szt. |  |
|  | Wyposażenie – pęseta jednorazowa | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – chusta trójkątna bawełniana | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – nożyczki ratownicze | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – opaska elastyczna 12 cm × 4 m | 2 szt. |  |
|  | Wyposażenie – opaska dziana 10 cm × 4 m | 2 szt. |  |
|  | Wyposażenie – gaza opatrunkowa jałowa 1 m² | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – kompresy gazowe 10×10 cm | Min. 4 szt. |  |
|  | Wyposażenie – koc ratunkowy NRC | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – żel chłodzący 120 ml | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – kleszczołapki | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – płyn do dezynfekcji ran 50 ml | 1 szt. |  |
|  | Wyposażenie – gumki troki mocujące | Min. 2 szt. |  |
|  | Wyposażenie – plakietka z krzyżem (oznaczenie apteczki) | 1 szt. |  |
|  | Dokumentacja | - Karta techniczna - Instrukcja użytkowania - Oświadczenie o fabrycznej nowości - Lista wyposażenia (checklista) – 1 szt./apteczkę - Instrukcje wyposażenia (zbiorczo PDF) - Deklaracje zgodności / CE jeśli dotyczy - Specyfikacja zgodności z ST (tabela) - Dokument gwarancyjny – min. 24 miesiące |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 
72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi:

- kompletność wyposażenia każdej apteczki,

- zgodność z ST,

- stan techniczny saszetki i wyposażenia,

- dokumentację i checklisty.

  - Zamawiający może zażądać krótkiego omówienia zestawu (2–4 osoby).

  - Przy stwierdzeniu braków odbiór zostanie wstrzymany do czasu ich usunięcia.

  - Wszystkie apteczki muszą być dostarczone jako kompletne zestawy.