## Roczne - wszystko
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Instytutu Ekspertyz Sądowych w 2025 roku
LP. | Nazwa | Opis | Stan | Wartość początkowa | Wartość rynkowa | Sposób zagospodarowania
1 | Automatyczna stacja do izolacji DNA BioRobot M48 wraz z płytami instalacyjnymi | Stacja do izolacji DNA z roku 2005. Stan adekwatny do okresu eksploatacji. Sprawna technicznie, funkcjonuje prawidłowo. Likwidowana z podowdu niemożliwej współpracy ze sprzętem używanym w jednostce. Producent QIAGEN | Sprawna technicznie | 320000 | 500 | Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowizna
2 | Kuchenka mikrofalowa Amica | Kuchenka mikrofalowa Amica AMSF20M1S. Zakupiona w 2015 r. Trwale uszkodzona powłoka w komorze. Nie spełnia swoich funkcji użytkowych. Zagraża bezpieczeństwu najbliższego otoczenia lub użytkowników. | Trwale niezdatna do użytkowania | 228.99 | 0 | Likwidacja
3 | Pipeta automatyczna 1-5 ml | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 379.85 | 0 | Utylizacja
4 | Pipeta automatyczna 20 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 195.49 | 0 | Utylizacja
5 | Pipeta automatyczna 20 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 159.43 | 0 | Utylizacja
6 | Pipeta automatyczna 200 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
7 | Pipeta automatyczna 1000 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
8 | Pipeta automatyczna 500 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 159.43 | 0 | Utylizacja
9 | Pipeta automatyczna 100-1000 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 399.65 | 0 | Utylizacja
10 | Pipeta automatyczna 500 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 216.02 | 0 | Utylizacja
11 | Pipeta automatyczna 100-1000 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 288.9 | 0 | Utylizacja
12 | Pipeta automatyczna 200 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 159.43 | 0 | Utylizacja
13 | Pipeta automatyczna 1000 µL | Pipeta zakupiona w roku 2010. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 235.4 | 0 | Utylizacja
14 | Pipeta automatyczna 20-200 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 399.65 | 0 | Utylizacja
15 | Pipeta automatyczna 0,5-10 µL | Pipeta zakupiona w roku 2013. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 343.44 | 0 | Utylizacja
16 | Pipeta automatyczna 10 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
17 | Pipeta automatyczna 10 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
18 | Pipeta automatyczna 50 µL | Pipeta zakupiona w roku 2018. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 100 | 0 | Utylizacja
19 | Pipeta automatyczna 100 µl | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
20 | Pipeta automatyczna 200 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 100 | 0 | Utylizacja
21 | Pipeta automatyczna 500 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
22 | Pipeta automatyczna 20 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
23 | Pipeta automatyczna 5 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
24 | Pipeta automatyczna 200 µL | Pipeta zakupiona w roku 2014. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 50 | 0 | Utylizacja
25 | Pipeta automatyczna 100 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 195.49 | 0 | Utylizacja
26 | Pipeta automatyczna 100-1000 µL | Pipeta zakupiona w roku 2007. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 288.9 | 0 | Utylizacja
27 | Pipeta automatyczna 100-1000 µL | Pipeta zakupiona w roku 2016. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 459 | 0 | Utylizacja
28 | Pipeta automatyczna 20-200 µL | Pipeta zakupiona w roku 2011. Posiada uszkodzenia, calkowicie utraciła wartość użytkową, zagraża bezpieczestwu najbliższego otoczenia lub uzytkowników. | Pipeta niesprawna, uszkodzona, niespełniająca wymogw jakościowych. | 348.84 | 0 | Utylizacja
29 | Choinka sztuczna zewnetrzna | Choinka zakupiona w 2015 roku. Stan adekwatny do procesu uzytkowania. Choinka straciła funkcje użytkowe, w związku ze znacznym stopniem zniszczenia. | Choinka nie spełnia swoich funkcji, odpadają gałęzie, konstrukcja jest całkowicie wyeksplatowana. | 474 | 0 | Likwidacja
30 | Bindwnica Binder S-100 | Bindownica zakupiona w 2005 r. Jej stan jest adekwatny do jej pocesu eksploatacji. Stan uniemożliwia dziurkowanie więcej niż 6 kartek papieru wraz z okładkami (nominalnie 26 kartek) | Bindwnica ma pękniety metalowy blat roboczy z otworami modułu dziurkacza. Nie spełnia swoich funkcji użytkowych. | 782.96 | 1 | Likwidacja
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169