## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec jonów NO2- stężenie 1000 mg/l | 250ml | 1 |  | certyfikat akredytacji ISO 17034 dostawa: grudzień2022 r. | 2 lata
2. | Wzorzec jonów jodkowych I- stężenie 1g/dm3 | 100ml | 1 |  | certyfikat akredytacji ISO 17034 dostawa: grudzień2022 r. | 2 lata
3. | Wzorzec pH -metryczny pH 7,00 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op. = 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim , wzorce wyprodukowanezgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: listopad 2022 r. | nie mniej niż rok od daty dostawy
4. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op. = 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim , wzorce wyprodukowanezgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: listopad 2022 r. | nie mniej niż rok od daty dostawy
5. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op. = 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim , wzorce wyprodukowanezgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: listopad 2022 r. | nie mniej niż rok od daty dostawy
6. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: grudzień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
7. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: sierpień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
8. | Wzorzec konduktometryczny 3500 µS/cm | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: grudzień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
9. | Wzorzec pH 4,01 | 500ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: wrzesień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
10. | Wzorzec pH 7,41 | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: wrzesień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
11. | Wzorzec pH 7,00 | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: grudzień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
12. | Wzorzec pH 10,01 | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: wrzesień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
13. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt | 500ml | 1 | Sigma Aldrich | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: październik 2022 r. | 12 mies. od daty dostawy
14. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1000 mg/l | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: sierpień 2022 r. | 24 mies. Od daty dostawy
15. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1000 mg/l | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: grudzień 2022 r. | 24 mies. Od daty dostawy
16. | Wzorzec żelaza Fe 1000 mg/l | 100ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: listopad 2022 r. | 24 mies. Od daty dostawy
17. | Wzorzec amoniaku NH3 1000 mg/l | 100ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: wrzesień 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
18. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l | 100ml | 1 | AccuStandard, | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: październik 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
19. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l | 100ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: listopad 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
20. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml | 10ml | 2 | AccuStandard, WC-TRC-10X-10ML | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: 1 szt- wrzesień 2022 r. 1 szt- grudzień 2022 r. | min. 6 mies. Od daty dostawy
21. | Wzorzec Twardości og. 1000mg/l | 1000ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: grudzień 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
22. | Wzorzec Twardości og. 1000mg/l | 100ml | 1 | AccuStandard, | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: listopad 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
23. | Wzorzec zawartości magnezu Mg 1000 mg/l | 100ml | 1 | AccuStandard, | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: listopad 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
24. | Wzorzec zawartości wapnia Ca 1000 mg/l | 100ml | 1 | AccuStandard, | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: listopad 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
25. | Wzorzec zawartości wapnia Ca 1000 mg/l | 500ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: wrzesień 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
26. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 | op. | 4 | dla testów Nanocolor | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki, dostawa: 2 szt- wrzesień 2022 r. 2 szt- grudzień 2022 r. | 12 mies. Od daty dostawy
27. | Rtęć (Hg) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: listopad 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
28. | Kadm (Cd) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: grudzień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
29. | Nikiel (Ni) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
30. | Mieszanina certyfikowana trihalometanów. Rozpuszczalnik metanol. Bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan. Stężenie każdego składnika 100 µg/ml | 10x1ml | 1 | CPAchem RD0075991.10 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
31. | Tetrachloroeten standard do chromatografii | 5ml | 1 | CPAchem SB317.5000 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
32. | Trichloroeten standard do chromatografii | 1ml | 1 | CPAchem SB322.1000 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
33. | Dibromochlorometan standard do chromatografii | 500mg | 1 | CPAchem SB145.500 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
34. | 1,2Dichloroetan - wzorzec do GC | 5ml | 1 | SigmaAldrich 02562 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
35. | Bromodichlorometan - wzorzec do GC | 1ml | 1 | CPAchem SB94.1000 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
36. | Trichlorometan - wzorzec do GC | 5ml | 1 | CPAchem SB112.5000 | świadectwo jakości i certyfikat (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: wrzesień 2022 r. | co najmniej 2 lata od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Odczynnik do wykrywania katalazy | 1 op. = 30 ml | 1 op. |  | certyfikat jakości, dostawa: grudzień 2022 r. | 1 rok
2. | Glikol polietylenowy 20 000 (PEG) czysty do syntezy | 1 kg | 1 op. |  | karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2022 r. | 4 lata
3. | di-sodu tetraboran 10 hydrat | 500g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 4 lata
4. | N-(1naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a | 10g | 1 | POCH lub EUROCHEM | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 4 lata
5. | Chlorek sodu cz.d.a ≥ 99.5% CAS 7647-14-5 | 1000g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 4 lata
6. | Jodek potasu ekstra czysty 99,995% | 10g | 1 | ACROS ORGANICS | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: październik 2022 r. | 2 lata
7. | Kwas solny 0,1 mol/l cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
8. | Sodu wodorotlenek granulki czda. | 500g | 2 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 4 lata
9. | Kwas siarkowy 95% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 3 lata
10. | Chinolina 98% | 50g | 1 | 43225 Alfa Aesar | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 4 lata
11. | Kwas octowy 99,5% czda. | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 4 lata
12. | Kwas siarkowy 0,5 mol/l roztwór mianowany | 1 litr | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 2 lata
13. | Sacharoza cz.d.a.- | 100 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
14. | Sodu wodorotlenek roztwór 1mol/l | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
15. | Chlorek sodu cz.d.a | 1000 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2022 r. | 2 lata
16. | Tiosiarczan sodu 5hydrat cz.d.a. | 250 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
17. | Sodu octan bezwodny cz.d.a | 50 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: październik 2022 r. | 2 lata
18. | Błękit trwały B | 10 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
19. | Sól disodowa fosforan 1-naftylu, bezwodny | 1 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
20. | Denaturat | 500 ml | 40 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: sierpień 2022 r. | 2 lata
21. | Kwas azotowy 65% spektralnie czysty | 500 ml | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
22. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
23. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 litr | 2 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 32022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
24. | Kwas siarkowy VI min. 95% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
25. | Kwas solny roztwór 30% | 1 litr | 6 | Suprapur 1.00318.1000 MERCK | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: 2 szt- sierpień 2022 r. 2 szt- październik 2022 r. 2 szt- 2 grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
26. | Kwas octowy lodowaty min. 99,5 % cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
27. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
28. | Potasu chlorek r-r mianowany 1 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
29. | Potasu chlorek r-r mianowany 3,3 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
30. | Baru chlorek x 2 H2O cz.d.a. | 500 g | 1 | POCH | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
31. | Amonu octan cz.d.a. | 1 kg | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
32. | Amoniak r-r 25% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
33. | Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 litr | 2 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 12 mies. od daty dostawy
34. | Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l (0,1N) | 500 ml | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2022 r. | min 12 mies. od daty dostawy
35. | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | 1 litr | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 12 mies. od daty dostawy
36. | Wapnia węglan r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2022 r. | min 12 mies. od daty dostawy
37. | Nadtlenodwusiarczan potasu 99+%, | 250 g | 1 | ACS reagent | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2022 r. | min 12 mies. od daty dostawy
38. | Chlorek sodu 99,9% | 500 g | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
39. | Chlorek sodu 0,02 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: wrzesień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
40. | Di-sodu szczawian 0,05 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
41. | Tri-sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. | 1 kg | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
42. | Czerń eriochromowa T | 5 g | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2022 r. | min 36 mies. od daty dostawy
43. | Kalces – sól sodowa | 5 g | 1 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2022 r. | min 36 mies. od daty dostawy
44. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 3 |  | dokument jakości,aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2022 r. | min 24 mies. od daty dostawy
45. | Modyfikator matrycy palladowy w 15% kwasie azotowym 10 ± 0,2 g/l do kuwety grafitowej Ag max 0,00002 g/l As max 0,00001 g/l Cd max 0,000001 g/l Pb max 0,00001 g/l Se max 0,0001 g/l Tl max 0,00002 g/l | 50 ml | 1 | (MERCK 1.07289.0050) | świadectwo jakości, certyfikat oraz karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 2 lata
46. | Metanol cz.d.a. czystość ≥ 99,9 % | 1 litr | 2 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz karta charakterystyki dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
47. | Heksan cz.d.a. czystość ≥ 99% | 1 litr | 2 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz karta charakterystyki dostawa: listopad 2022 r. | 2 lata
48. | Odczynnik Erlicha | 250 ml | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: sierpień 2022 r. | 2 lata
[5 empty] | WARTOŚĆ OGÓŁEM | 5

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Srodki dezynfekcyjne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Ecolab Incidun Pro -preparat myjący do dużych powierzchni | op. 2 litry | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 1 rok
2. | Medisept Velox Top AF Neutral preparat do dezynfekcji powierzchni | op. Karnister 5 litrów | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: grudzień 2022 r. | 1 rok
3. | Virufen | karnister 6 litrów | 1 |  | świadectwo jakości oraz karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: wrzesień 2022 r. | 1 rok
4. | Żel do dezynfekcji rąk ANIOSGEL 800 | 500 ml | 5 |  | świadectwo jakości oraz karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: wrzesień 2022 r. | 1 rok
5. | Velox Top AF ( gotowy spray do mycia i dezynfekcji powierzchni ) | 1 op = 1 litr | 3 |  | świadectwo jakości oraz karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: wrzesień 2022 r. | 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zlewka pomiarowa z uchwytem z PP, skala pomiarowa tłoczona, z wylewem, pojemność 1000ml | szt. | 4 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: wrzesień 2022 r. | 2 lata
2. | Zlewka pomiarowa z uchwytem z PP, skala pomiarowa tłoczona, z wylewem, pojemność 500ml | szt. | 4 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: wrzesień 2022 r. | 2 lata
3. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne, z wentylacją | 1 op. = 600 szt. | 45 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: wrzesień 2022 r. | 2 lata
4. | Palnik Bunsena zgodny z DIN 30665, zasilany na gaz ziemny ,z regulacją powietrza, zaworem igłowym , płomieniem oszczędnościowym wewnątrz | szt. | 2 |  | dostawa: sierpień 2022 r.
5. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, średnica włosia ok. 10mm, długość włosia ok. 65mm,długość całkowita ok.210mm | szt. | 3 |  | dostawa: sierpień 2022 r.
6. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, średnica włosia ok. 30mm, długość włosia ok. 130mm,długość całkowita ok.270mm | szt. | 3 |  | dostawa: sierpień 2022 r.
7. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, średnica włosia ok. 50mm, długość włosia ok. 90mm,długość całkowita ok.350mm | szt. | 3 |  | dostawa: sierpień 2022 r.
8. | Nabój CV360 do palnika Power Jet2, GP, Fuego, Flame 100 | 1 op. = 6 szt. | 3 |  | dostawa: 2 op- sierpień 2022 r. 1 op- listopad 2022 r.
9. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H2 | szt. | 3 |  | dostawa: 2 szt- październik 2022 r 1 szt- grudzień 2022 r | min 1 rok od daty dostawy
10. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H1 | szt. | 3 |  | dostawa: 2 szt- październik 2022 r. 1 szt- grudzień 2022 r. | min 1 rok od daty dostawy
11. | Filtr sznurkowy (prefiltr osadowy) wkład 5µm- | szt. | 7 |  | dostawa: 6 szt- październik 2022 r. 1 szt- grudzień 2022 r. | min 1 rok od daty dostawy
12. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe celulozowe białe w taśmie (EZ-PAK) z czarną kratką, o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, | op.= 150 szt. | 4 |  | certyfikat, wszystkie z jednej serii dostawa: grudzień 2022 r. | min. 24 mies. od daty dostawy
13. | Filtry membranowe białe Millipore pojedynczo pakowane, nie na taśmie, jałowe śr. 47 mm, średnica porów 0,22 µm, celulozowe, sterylne, wszystkie tej samej serii | op.= 100 szt. | 2 |  | certyfikat, wszystkie z jednej serii dostawa: grudzień 2022 r. | min. 24 mies. od daty dostawy
15. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, czarne, rozm. S | op. =100 szt. | 4 |  | dostawa: grudzień 2022 r.
17. | Filtr jonowymienny H3 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2022 r.
18. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2022 r.
19. | Filtr zmiękczający 10” do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2022 r.
20. | Biureta cyfrowa Titrette 25 ml z zaworem SafetyPrime, bez interfejsu, świadectwo wzorcowania Wzorcowanie w/w biurety w 3 pkt: 10%, 50% i 100% pojemności w laboratorium akredytownym | szt. | 1 |  | dostawa: sierpień 2022 r.
21. | Płytki szklane Petriego: φ80 mm, wys. 15 mm szkło SIMAX, płaskie dno i pokrywka na zewnątrz i wewnątrz, bez pęcherzyków oraz zarysowań, krawędzie polerowane ogniowo, do kontaktu z żywnością | 1 op.= 18 szt. | 4 |  | dokument jakości dostawa: grudzień 2022 r.
22. | Biureta automatyczna Pelleta z paskiem Schellbacha 25 ml, klasa AS, szkło borokrzemowe, podziałka 0,05 ml, zawór igłowy + butla 2 litry z ciemnego szkła + gruszka Wzorcowanie w/w biuret w 5 pkt: 5, 10, 15, 20 i 25 ml w laboratorium akredytowanym | szt. | 2 |  | świadectwo wzorcowania dostawa: sierpień 2022 r.
23. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesterylne, oburęczne „M” | op.= 100 szt. | 10 op. |  | dostawa: wrzesień 2022 r.
24. | Termometr elektroniczny : typ Mini –Max z dużym czytelnym, podwójnym wyświetlaczem, z kasowaniem pamięci, sonda na przewodzie nie dłuższa niż 20 mm zakres temp. IN -10 o C +60 o OUT-50 o C +70 o C, rozdzielczość 0,1 o C Wzorcowanie w/w termometrów w zakresie sondy OUT + 6 o C, + 37 o C, + 22 o C Wzorcowanie urządzenia w laboratorium akredytowanym (certyfikat PCA) | szt. | 3 |  | dostawa: wrzesień 2022 r.
25. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, „BagPage”- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30cm, poj. 400ml, pakowane sterylnie | op. = 500 szt. (20x25 szt.) | 2 op. |  | dostawa: grudzień 2022 r. | min. 5 lat
26. | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu sterylne 10 μl /igla | 1 op.= 5 szt. | 1000 szt. |  | certyfikat dostawa: grudzień 2022 r. | min. 3 lata
27. | Głaszczka PS typ L sterylna | 1 op.= 5 szt. | 2000 szt. |  | dostawa: grudzień 2022 r. | min. 2 lata
28. | Sączki bibułowe MN 640 Φ 185 mm | 100 szt. | 2 |  | dostawa: grudzień 2022 r.
29. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2022 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Pozycje od 1-4 od jednedo producenta.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgG + VIsE dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego. Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 4 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2022 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego. Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 4 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2022 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
3. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgG w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2022 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
4. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgM w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2022 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
5. | RecomLine HCV IgG test potwierdzenia metodą Western- blot | 20 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2022 r. | nie krótszy niż pół roku od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lampa katodowa wnękowa
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Lampa katodowa wnękowa kodowana – Pb (Ołowiowa) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt | 1 |  | dostawa: październik 2022 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
AT.272.9.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiał referencyjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba Lactobacilli, Liczba Bacillus cereus, Liczba Staphylococcus aureus | 1 op. Zawiera 5 saszetek x 10 g | 1 | Sterbios nr kat. FM0031 | certyfikat oraz instrukcja postępowania dostawa: listopad 2022 r. | min. 8 miesięcy
2. | Materiał referencyjny FAPAS T15156QC- warzywa mrożone transport w suchym lodzie | op. 70 g | 1 |  | certyfikat dostawa: sierpień 2022 r. | min. 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM