Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze, organizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.), przeprowadzi Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.

Osobą reprezentującą Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej jest Pani Katarzyna Wołoszczuk (woloszczuk@clor.waw.pl,  tel. 508 110 583).

Uczestnicy

Porównania skierowane są do podmiotów/laboratoriów, które pozytywnie przeszły weryfikację Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zakres porównań

Przeprowadzone zostaną trzy serie pomiarowe w zakresie od 100 Bq/m3  10 000 Bq/m3, ekspozycja minimum 7 dni.

Przedmiot porównań

Detektory pasywne / mierniki aktywne umożliwiające pomiar stężenia radonu w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc.

Detektory/mierniki

Detektory/mierniki należy wysłać na adres:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

z dopiskiem Radon

Detektory pasywne należy wysłać podzielone na 2 pakiety, po 5 sztuk w każdym. Każda z ekspozycji będzie wykonywana w innym laboratorium, dlatego detektory transportowe należy dołączyć do każdego z trzech pakietów detektorów.

Każdy detektor musi być oznaczony indywidualnym numerem seryjnym.

Detektory po ekspozycjach odsyłane są na koszt uczestników, w razie możliwości prosimy o dołączenie zwrotnego listu przewozowego.

Opłata

Całkowity koszt porównań to 3 500 zł netto.

UWAGA

W przypadku przesłania dwóch rodzajów detektorów (np. detektory pasywne i aktywne) opłata jest naliczana osobno dla każdej z metod.

Wniesienie opłaty do dnia 14 lipca 2023 r. jest warunkiem uczestnictwa w porównaniach.

Wpłat należy dokonywać na rachunek:

Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

Bank PEKAO S.A.

numer rachunku:            12 1240 6074 1111 0000 4998 5098

numer IBAN rachunku:  PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098

kod BIC Banku PEKAO S.A.:  PKOPPLPW

tytuł przelewu: Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze RADON

Ważne daty

| do 14.07.2023 | przesłanie detektorów do CLOR, opłata za udział w porównaniach |
| --- | --- |
| od 17.07.2023 do 28.07.2023 | ekspozycja detektorów |
| do 31.07.2023 | odesłanie detektorów do uczestników porównań |
| do 04.09.2023 | przesłanie wyników z odczytu detektorów na adres radon@clor.waw.pl |
| do 29.09.2023 | opracowanie raportu końcowego z porównań |

Raport

Raport końcowy z wynikami porównań będzie dostępny w GIS.

Pliki do pobrania

Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy

Raport LP z pomiarów

Informacje dotyczące porównań