Garwolin, dnia 30.07.2025 r.

HK.9027.2.57.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do TALARIA RESORT &  SPA, Trojanów 158, 08-455 Trojanów jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o  przekazane przez właściciela obiektu sprawozdania z badań próbek wody   w pływalni TALARIA RESORT & SPA, Trojanów 158, 08-455 Trojanów; nr sprawozdań:

niecka basenu pływackiego oraz niecka basenu rekreacyjnego:

- 1352/25/W; próbki wody pobrane w dniu 03.04.2025 r.

- 1594/25/W; próbki wody pobrane w dniu 17.04.2025 r.

- 1873/25/W; próbki wody pobrane w dniu 08.05.2025 r.

- 2153/25/W; próbki wody pobrane w dniu 23.05.2025 r.

- 2416/25/W; próbki wody pobrane w dniu 05.06.2025 r.

- 2729/25/W; próbki wody pobrane w dniu 17.06.2025 r

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do TALARIA RESORT & SPA Trojanów 158, 08-455 Trojanów w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- TALARIA RESORT &SPA Trojanów 158, 08-455 Trojanów

2.    Aa.