PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9-

OK-III.272.15.2019.JP

Białystok, 2019.08.27

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na budowę infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1: „Zgodnie z odpowiedzią nr na pytanie nr 3 z dnia 2019.08.22r należy wykonać płyty betonu C35/45, o wymiarach 300 cm x 100 cm, grubości 20 cm o stopniu mrozoodporności F150, zbrojone przestrzennie stalą żebrowaną BST500S. Prosimy o wyjaśnienie jakimi średnicami, w jakim rozstawie: górą czy dołem, należy zbroić 10 334,0 m2, płyt które należy wykonać na indywidualne zamówienie.”.

Odpowiedź: Zbrojenie płyty - siatka dołem i górą fi 10 co 20 cm, otulina betonu - 3.5 cm.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury