Suwałki, dnia  17   września 2021 roku

3005-7.262.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 26,  16-400  Suwałki zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, której wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 do kotłowni budynków:

    - Prokuratury Rejonowej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 18, w ilości około 20.000 litrów,

    - Prokuratury Rejonowej w Sejnach przy ul. Konarskiego 23 w ilości około 
3.500 litrów.

- Dostawa wraz z rozładunkiem dostarczanego sukcesywnie oleju opałowego odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy oraz na jego koszt i następować będzie wg telefonicznych zleceń Zamawiającego składanych na 2 dni przed dniem wymaganym terminem dostawy.

- Olej opałowy musi być kupowany od PKN ORLEN S.A. lub LOTOS S.A. Do każdej faktury Wykonawca załącza „Odpis ze świadectwa jakości dla dowodu wydania” i WZ wydania materiałów na zewnątrz.

- Przy dostawach wymagane jest świadectwo jakości dla danej dostawy wraz z aktualną ceną paliwa- potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej.

- Dostawy będą fakturowane zgodnie z ceną dnia dostawy oleju opałowego do poszczególnych jednostek Prokuratur Rejonowych w Olecku i Sejnach z uwzględnieniem upustu określonego w ofercie.

- Jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego to ilości:

- Prokuratury Rejonowej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 18, w ilości od 1.000 litrów do 3.900 litrów,

- Prokuratury Rejonowej w Sejnach przy ul. Konarskiego 23 w ilości od 400 litrów do 900 litrów.

- Wymagania jakościowe zamówienia:

- Gęstość w 15°C  kg/ m³ max. 860,0;

- Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6;

- Temperatura zapłonu min 56,0 °C;

- Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C mm2/s - max.6,00;

- Skład frakcyjny: do temperatury 250°C destyluje- max.65,00;

do temperatury 350°C destyluje- min.85,00;

- Temperatura płynięcia °C max. -20,0;

- Pozostałość po koksowaniu z wyrażonym ułamkiem masowym( z10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym % max. 0,30;

- Zawartość siarki %(m/m) nie większa niż 0,1;

- Zawartość wody mg/kg  max. 200;

- Zawartość stałych ciał obcych mg/kg max. 24,0;

- Pozostałość po spopieleniu %(m/m) max. 0,010;

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

W sezonie grzewczym październik-grudzień 2021 roku i styczeń-maj 2022 roku.

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

Zamawiający wymaga aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - wzór zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

- Wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę Klauzulę informacyjną RODO - wzór zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,

- Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy - wzór zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeśli dotyczy).

IV.  KRYTERIA OCENY OFERT:

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ofertowej ceny brutto - 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych wg poniższej formuły matematycznej:

C min.

C = ---------------------  x  100 pkt

C bad.

C min. – najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych

C bad. – cena przedstawiona w ofercie badanej

C -  liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

V.MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

- Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Oferta winna obejmować całość zamówienia cenę ofertową brutto (zawierającą należny podatek VAT), obliczoną zgodnie z formularzem ofertowym.

- Cena oferty powinna obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale I zapytania ofertowego pkt 1. pod a) i b) i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl w terminie do dnia 28 września 2021 r.

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie ceny brutto.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Leonard Czujkowski  tel. 87 56 28 604;  504 074 097.

- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 6.

- Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym jego etapie.

- Integralną częścią zapytania są:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2- Projekt umowy,

Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna RODO,

Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy.

Prokurator Okręgowy

Anna Kolesińska - Soroka