# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest stałe 24 – godzinne monitorowanie pożarowe obiektu położonego w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38 a Państwową Strażą Pożarną w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego oraz okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej.

- Budynek jest wyposażony w:

- system sygnalizacji pożarowej – centrala CSP – 35 – 1 szt.,

- czujki izotopowe dymu – 39 szt.,

- czujki temperaturowe – 12 szt.,

- wskaźniki zadziałania – 45 szt.,

- czujka optyczna dymu – 1 komplet,

- ręczne ostrzegacze – 8 szt.,

- akumulatory – 2 szt.,

- instalacje i urządzenia sprawne technicznie połączone z PSP aktywne poprzez łącza telekomunikacyjne.

- Konserwacja, przeglądy, naprawy:

- okresowe przeglądy sprawności, konserwacje oraz naprawy instalacji zgodnie z Polską Normą Systemy Alarmowe jeden raz w kwartale,

- okresowe badania szczelności izotopowych czujek dymu jeden raz w kwartale, a także na życzenie Zamawiającego oraz w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła,

- ewidencja izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- konserwacja nie obejmuje usuwania uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia elementów, nieprzewidzianych zjawisk oraz niewłaściwej obsługi przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- Zamawiający ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą niesprawnych urządzeń oraz unieszkodliwieniem odpadów promieniotwórczych,

- wymiana urządzeń będzie uzgadniana z Zamawiającym,

- materiały do wymiany i napraw dostarcza Wykonawca,

- Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych napraw bieżących i wymiany sprzętu.