HŚ.9020.2.7.2026.AK

Skierniewice, dnia 27 lutego 2026 r.

Gmina Kowiesy

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

stwierdza

przydatność wody wodociągu Wola Pękoszewska do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Wola Pękoszewska czyli Gmina Kowiesy przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych do badania w dniu:

- 11.02.2026 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody w Woli Pękoszewskiej. Sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/16000/02/2026 dnia 18.02.2026 r.,

- 18.02.2026 r. z dwóch punktów na sieci tj. w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej nr 72A i budynku Filii Banku Spółdzielczego w Kowiesach nr 7. Sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/19318/02/2026 dnia 25.02.2026 r .oraz  sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/19320/02/2026 dnia 25.02.2026 r.

Badania zostały wykonane w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Wola Pękoszewska, decyzja własna z dnia 30.01.2026 r., znak: HŚ.9020.2.7.2026.AK.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badań w dniu 23.02.2026 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.86.2026 z dnia 26.02.2026 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Wola Pękoszewska odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym ww. rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Gminę Kowiesy w decyzji z dnia 30.01.2026 r., znak: HŚ.9020.2.7.2026.AK

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- WSSE Łódź

- a/a