SIERPIEŃ 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 167/08/2023/NLW i 168/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/08/2023/NLW i 173/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Mickiewicza dz. nr 115/1 obręb 4 po rozpatrzeniu danych zawartych                         w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 135/08/2023/NLW i 136/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Jodłowa dz. nr 125 obręb 2 po rozpatrzeniu danych zawartych                                              w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 137/08/2023/NLW i 138/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/99262/08/2023 z dnia 14.08.2023r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.  z o.o. Laboratorium Środowiskowe       ul. Cieszyńska 52A   w Pszczynie,

- Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia dz. nr 53/26 obręb Dźwirzyno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 133/08/2023/NLW    z dnia 01.09.2023r. i Nr 16/08/2023/NLW z dnia 07.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                          w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 8/34 obręb Ustronie Morskie  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 154/08/2023/NLW  i Nr 155/08/2023/NLW   z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                     w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 141/08/2023/NLW  i Nr 142/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica 65 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 132/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. i Nr 10/08/2023/NLW z dnia 07.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni 1/65)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 143/08/2023/NLW i  Nr 145/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                         w Bogucinie,

6. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 152/08/2023/NLW i  Nr 153/08/2023/NLW z dnia 01.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/99260/08/2023 z dnia 14.08.2023r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                 z o.o. Laboratorium Środowiskowe   ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Skoczowie, Rymaniu, Włościborzu i Rusowie.

.