## STRONA 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Znak sprawy: SA.272.11.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE UL. WIERZBOWA 16 35-959 RZESZÓW NIP 813-17-36-272, REGON 000291641
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
III. NAZWA ZADANIA
„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- III procedura”
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oparciu o poniższe pakiety:
Pakiet nr 1 Testy immunologiczne 1
Pakiet nr 2 Wzorce do mykotoksyn
Pakiet nr 3 Szczepy wzorcowe
Pakiet nr 4 Roztwory wzorcowe do ASA, ICP
Pakiet nr 5 Materiały odniesienia
SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW PRZEDSTAWIONO W KOLEJNYCH ARKUSZACH

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Testy immunologiczne 1
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgG w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 2
2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgM w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 2
3 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla wirusa odry w klasie IgM w surowicy ludzkiej Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla wirusa odry, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. | 1 op./96 oznaczeń | 1
4 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgM w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis,w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość kliniczna nie mniej niż 98%i czułość nie mniej niż 80%, wyniki testu ilościowe (wyniki w U/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 1
5 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgA w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgA dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość i czułość kliniczna nie mniej niż 98%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD, | 1 op./96 oznaczeń | 1
6 | RF Absorbent - do testów ELISA. Odczynnik do usuwania interferencji czynnikiem reumatoidalnym i przeciwciałami IgG w testach immunoenzymatycznych, znak CE IVD, odpowiedni do stosowania w testach ELISA firmy Virion/Serion. | szt. | 2
7 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych Attest 3M. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznych materiałów do badań- próbek/testów firmy Attest 3M, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań. | op. 100 szt | 1
8 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych BIONOVA. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznych materiałów do badań- próbek/testów firmy BIONOVA, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań | op. 25 szt | 4
9 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych STERIM. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznch materiałów do badań- próbek/testów firmy STERIM, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań. | op. 100 szt | 1
10 | Zestaw transportowy dla wirusów do badań molekularnych zawierający 2 plastikowe wymazówki i 1 x 3 ml standardowego podłoża do pobierania wymazów z nosogardzieli, jamy ustnej i gardła. Płyn transportowy bez inaktywacji. | op. x 50 szt. | 3

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Wzorce do mykotoksyn
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Aflatoksyna B2 roztwór 0,5 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
2 | Aflatoksyna G1 roztwór 2 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny , wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
3 | Aflatoksyna B1 roztwór 2 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny , wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
4 | Zearalenon roztwór 100 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
5 | Fuminizyna B1 roztwór 50 ug/ml w acetonitryl/woda materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 1szt. x 1ml | 1
6 | Fuminizyna B2 roztwór 50 ug/ml w acetonitryl/woda materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej. | 1szt. x 1ml | 1
7 | Ochratoksyna A roztwór 10 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1
8 | Aflatoksyna G2 roztwór 0,5 ug/ml w acetonitrylu certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, z certyfikatem produktu wytworzonego zgodnie z PN-EN ISO 17034 | 1szt. x 1ml | 1

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Szczepy wzorcowe
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 max 3 pasaż | op. | 1
2 | Bacillus subtilis ATCC 6633 max 3 pasaż | 1 op. | 1
3 | Escherichia coli ATCC 8739 max 3 pasaż | op. | 1
4 | Szczep wzorcowy Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 WDCM 00058 | op x 2 wymazówka | 1
5 | Candida albicans ATCC 10231 max 3 pasaż | 1 op. | 1
6 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 max 3 pasaż | 1 op. | 1
7 | Salmonella Enteritidis ATCC 13076 ma x 4 pasaż | op x 2 wym | 2
8 | Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | op. | 1
9 | Szczep bakteryjny Escherichia coli ATCC 25922 | op x 2 wym. | 1
10 | Szczep Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 KWIK-STIK | op x 2 wym | 1
11 | Szczep wzorcowy Proteus mirabilin ATCC 29906 WDCM 00023 | op x 2 wymazówka | 2
12 | Citrobacter Freundii 43864 max 3 pasaż | 1 op. | 1
13 | Cronobacter muytjensii ATCC 51329 max 3 pasaż | 1 op. | 1
14 | Szczep wzorcowy Hafnia alvei ATCC 51815 | op x 2 wymazówka | 1

## PAKIET 4
Pakiet nr 4 Roztwory wzorcowe do ASA, ICP
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. Szt.
1 | Arsen roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM, (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 2
2 | Cyna roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HCl, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 2
3 | Cynk roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
4 | Chrom roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
5 | Kadm roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
6 | Mangan roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 2
7 | Miedź roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
8 | Nikiel roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
9 | Ołów roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
10 | Rtęć roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 2
11 | Selen roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
12 | Żelazo roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
13 | Beryl roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
14 | Cynk roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
15 | Fosforany, roztwór wzorcowy do IC około 1000 mg/l w H2O, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg ISO 17034 lub równoważnej | 100ml | 1
16 | Kobalt roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
17 | Magnez roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
18 | Mangan roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
19 | Molibden roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
20 | Potas roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
21 | Prazeodym roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
22 | Selen roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
23 | Srebro roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
24 | Sód roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
25 | Uran roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100ml | 1
26 | Wapń roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM (brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1
27 | Żelazo roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM(brak ograniczenia rekomendowanego okresu użycia 12 miesięcy od daty otwarcia) | 100 ml | 1

## PAKIET 5
Pakiet nr 5 Materiały odniesienia
| Termin realizacji dostawy | Od 7 do 28 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Salmonella typhimurium mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=20, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacj dokumentu DA-06 | op x10szt | 1
2 | Penicylium chryzogenum mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=50000, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacj dokumentu DA-06 | op. | 1
3 | Sacharomycetes cerevisiae mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=50000, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacji dokumentu DA-06 | op. | 1
4 | Salmonella typhimurium -mikrobiologiczne materiały odniesienia easitabs poziom cfu/RM=20, producent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacji dokumentu DA-06 | opx10szt | 1
5 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych- masło kakaowe Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene – 4,29, Chrysene– 3,63, Benzo[b]fluoranthene– 2,45, Benzo[a]pyrene– 2,54, PAH4 (sum) – 12,9 Data ważności: co najmniej II kwartał 2024 r. | 50 g | 1
6 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym zawierający sumę 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych)- wędzona ryba Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene– 16,7, Chrysene– 16,1, Benzo[b]fluoranthene– 8,55, Benzo[a]pyrene – 4,71, PAH4 (sum)– 46,5; Data ważności: co najmniej II półrocze 2024 r. | 50 g | 1
7 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych- spirulina sproszkowana Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene–9,20, Chrysene– 16,3, Benzo[b]fluoranthene– 15,3 Benzo[a]pyrene– 8,15, PAH4 (sum) – 50,4; Data ważności: co najmniej II półrocze 2023 r. | 15 g | 1
8 | Referencyjny materiał kontrolny Ochratoksyna A w mące jęczmiennej poziom 3,83 g/kg, producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
9 | Referencyjny materiał kontrolny Aflatoksyna B1, B2, G1, G2 w mące kukurydzianej, poziomy: Ʃ 7,90µg/kg, B1- 3,58 µg/kg, B2 - 1,70 µg/kg, G1- 1,77 µg/kg, G2- 0,9 µg/kg , producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
10 | Referencyjny materiał kontrolny DON w mące pszennej, poziom 967 µg/kg, producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
11 | Referencyjny materiał kontrolny Fumonizyna B1, Fumonizyna B2, Suma fumonizyn w mące kukurydzianej, poziomy: fumonizyna B1 644 µg/kg, fumonizyna B2 212 µg/kg, Ʃ 854 µg/kg, producent spełniający wymagania PN/EN 17034 lub równoważnej | op x 55 g | 1
12 | MATERIAł KONTROLNY Maka pszenna Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Chlormekwat (suma of chlormequat and its salts; expressed as chlormequat chloride) - 222; Mepiquat (sum of mepiquat and its salts; expressed as mepiquat chloride - 130; Glyphosate - 521; AMPA - 395. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. Ilość materiału 100g. Termin ważności materiału minimum wrzesień 2023. | 100 g | 1
13 | MATERIAł KONTROLNY Jaja kurze.Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Chlordan (trans) - 17,5; Chlorpiryfos-methyl - 43,0; Dieldryn - 17,8; Endosulfan II (beta) - 17,0; HCH-A (alfa hexachlorocyclohexane) - 18,1; Heptachlor - 16,4; Pendimethalin - 24,4; Abamectin (sum of Avermectin B1a and B1b only) - 56,0; Fipronil-sulfone - 9,80 . Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. Ilość materiału 50g. Termin ważności materiału minimum listopad 2022. | 50 g | 1
14 | MATERIAł KONTROLNY Ziarno soi (suche).Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : GLophosate -781; AMPA - 457; Chlorpiryfos-methyl - 35,7; DDT-op - 98,6; Fenbuconazole - 91,7; fention-sulfone - 37,6; Flucythrinate - 59,2; Methamidafos - 24,5; Propoxur - 66,6; Pyriproxyfen - 60,1; Tetradifon - 74,4; Triflumuron - 92,1. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. Ilość materiału 90g. Termin ważności materiału minimum październik 2022. | 90 g | 1
15 | Campylobacter jejumi derived from ATCC 33291 (WDCM 00005), CRM, op. 1 wymazowka do kontroli jakościowej | 1 op. | 1
16 | Certyfikowany materiał dla mikrobiologii E.coli ATCC 51813; CRM; 10 peletów/fiolka poziom cfu/pelet 10000 | 1 op./1 fiolka | 1

## OSTATNIA STRONA
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych grup produktów przy dostawach:
1. | Przy dostawach (wszystkich) dołączyć certyfikat produktu/ analityczny/ oryginalne świadectwo kontroli jakości z datą ważności,
2. | Termin ważności dostarczonych produktów niewskazany bezpośrednio w poszczególnych pakietach ( w Opisie poszczególnych pakietów oraz w Formularzu Ofertowym) : nie mniej niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) – z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
3. | Wszystkie produkty muszą posiadać oryginalne opakowania producenta,
4. | Przy dostawie zestawów diagnostycznych: instrukcję wykonania w języku polskim,
5. | Przy dostawie testów immunologicznych – potwierdzenie na opakowaniu że spełniają wymagania certyfikatu CE IVD (pod względem bezpieczeństwa i przeznaczenia do diagnostyki in vitro), instrukcje obsługi w języku polskim i producenta),
6. | Przy dostawie odczynników: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z towarem kartę charakterystyki lub udostępnić możliwość pobrania karty przez Zamawiającego ( ze wskazaniem strony internetowej)
7. | Przy dostawie wzorców, certyfikowanych materiałów odniesienia (CRMCRM-ów : dołączyć: certyfikat / świadectwo jakości z określoną zawartością, terminem ważności, numerem serii zamawianego produktu, niepewnością, dodatkowe wymagania w tym zakresie zawarte są w odpowiednich pozycjach Pakietów. 1. Producenci wzorców, CRM-ów powinni spełniać wymagania DA-06, wydanie 8 z dnia 18.06.2021r. 2. Certyfikowane wartości przypisane CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy spełniają co najmniej jedno z poniższych wymagań: 1) są wyprodukowane przez NMI Narodowy Instytut Metrologiczny (GUM) i są zarejestrowane w bazie BIPM KCDB, 2)CRM są wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MR, 3. certyfikowane wartości przypisane CRM są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
UWAGA
Zamawiający przyjął następującą konstrukcję realizacji przedmiotu zamówienia:
1. | Ilości wskazane w tabeli przez Zamawiającego są ilościami zakładanymi – dostawy do 31.10.2022r.
2. | Możliwość niezrealizowania przedmiotu umowy w przypadku braku potrzeb Zamawiający deklaruje realizację dostawy na poziomie co najmniej 70 %. Z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie - Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
3. | Dla celów realizacji umowy - Zamawiający przyjmie cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę oraz cenę za cały pakiet.
4. | Zgodnie z zapisami umowy – Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego- wyrażonych poprzez zapotrzebowania w formie uzgodnionej z Zamawiającym (telefon, e-mail).
Z uwagi na to, że Laboratoria WSSE w Rzeszowie posiadają akredytację PCA na metody wg Polskich Norm i Procedur Badawczych i są zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 - wymagania w odniesieniu do stosowanych metod badawczych w tym obszarze regulują odpowiednie przepisy prawne, które stawiają konkretne wymagania –ponieważ do uzyskania wiarygodnego wyniku wg metod zwalidowanych wskazane jest stosowanie materiałów laboratoryjnych sprawdzonych o powtarzalnych parametrach selektywności i czułości - wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC 17025 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji.