Z L E C E N I E

Zlecam wykonanie badania próbki wody (miejsce – punkt pobrania próbki): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zakres badania i metody badawcze - na stronie nr 2 - 3 zlecenia.

Cel badania*: ( na użytek własny, ( celem przedłożenia jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

Stwierdzenie zgodności wyniku z poniższymi wymaganiami*: TAK / NIE

Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294)

Rozporządzenia MZ z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022 poz.1230 tj.)

Rozporządzenie MZ z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2011 nr 85 poz.466)

Rozporządzenie MZ z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019 poz.255)

inne :………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Sposób zapłaty: przelew na konto Nr konta: NBP o/o Szczecin 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000

Sposób odbioru „Sprawozdania z badań”: osobiście / pocztą/ e-mail*

OŚWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY:

- W przypadku, kiedy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dostępna jest w punkcie przyjęcia próbek oraz na stronie internetowej WSSE w Szczecinie.

- W przypadku zastrzeżeń do zrealizowanego zlecenia, zleceniodawca ma prawo wnieść skargę. Opis sposobu postępowania ze skargami w Laboratorium, 
a także informacja o przebiegu rozpatrywania złożonej skargi jest dostępny w Laboratorium na życzenie.

4. Wyniki z badań przedstawiane są z niepewnością, która nie uwzględnia etapu próbkobrania. W przypadku badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona pomiaru jest szacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-2 i opiera się na dwuskładnikowym modelu niepewności: zmienności operacyjnej (podejście całościowe) oraz zmienności wewnętrznej, przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%.

5. W obszarze regulowanym prawnie stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami dokonywane jest zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi.

6. Wyniki spoza zakresu akredytacji, laboratorium podaje jako nieakredytowane.

OŚWIADCZENIA ZLECENIODAWCY:

- Oświadczam, że próbka wody została pobrana we własnym zakresie, za co ponoszę całkowitą odpowiedzialność – (jeśli nie dotyczy skreślić):

data poboru próbki: ………….., godzina poboru próbki:…….………, warunki transportu: chłodzona/nie chłodzona*

- Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i akceptuję metody badawcze stosowane przez Laboratorium przy realizacji niniejszego zlecenia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów przeprowadzenia badań.

- Akceptuję uzgodnioną z Laboratorium zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyniku z wymaganiami oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane w laboratorium*:

nie dotyczy;

wytyczne zleceniodawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

zgodnie z dokumentem prawnym……….…………………………………………………………………………………………………………………………....;

przyjęta w laboratorium – zasada prostej akceptacji określona w dokumencie ILAC-G8:09/2019„Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji 
i stwierdzeń zgodności" (określenie czy wynik jest niższy, czy wyższy od wartości dopuszczalnej; ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia dla wyników zbliżonych do wartości granicznych dochodzi do 50%);

przyjęta w laboratorium – z uwzględnieniem pasma ochronnego określona w dokumencie ILAC-G8:09/2019„Wytyczne dotyczące zasad podejmowania

decyzji i stwierdzeń zgodności": ryzyko do 50% (dla warunkowej zgodności/warunkowej niezgodności w przypadku wyników zbliżonych bądź równych granicy tolerancji/ limitu/ wartości parametrycznej); ryzyko ok.2,5% (dla zgodności/niezgodności w przypadku wyników poniżej lub powyżej granicy/ limitu/ wartości parametrycznej).

Dla wyników spoza zakresu akredytacji laboratorium stwierdzenia zgodności wykonuje w ramach opinii i interpretacji. W takich przypadkach, otrzymany rezultat badania interpolowany jest do dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego, a następnie porównywany do wartości granicznej/dopuszczalnej.

| …………………………………………….…… | …………………………………………….…… |
| --- | --- |
| akceptacja do realizacji | czytelny podpis Zleceniodawcy upoważnionego do podejmowania zobowiązań finansowych |

METODY BADAWCZE STOSOWANE PRZY BADANIU PRÓBEK WODY

| X* | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N** | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WODY |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016 A | nefelometria |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 6 Metoda C. A | spektrofotometria |
|  | Zapach | PN-EN 1622:2006 N | organoleptyka |
|  | Smak |  |  |
|  | Przewodność elektryczna (właściwa) | PN-EN 27888:1999 A | konduktometria |
|  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 A | potencjometria |
|  | Twardość | PN-ISO 6059:1999 A | miareczkowa |
|  | Utlenialność | PN-EN ISO 8467:2001 A |  |
|  | Jon amonowy | PN-C-04576-4:1994 A | spektrofotometria |
|  | Azotyny | PN-EN ISO 10304-1:2009 A | chromatografia jonowa (IC) |
|  | Azotany | PN-EN ISO 10304-1:2009 A | chromatografia jonowa (IC) |
|  | Żelazo | PB/ŚR/K/02 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. A | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) |
|  | Mangan |  |  |
|  | Żelazo | PB/ŚR/K/02 wyd. III z dn. 08.05.2023 r. N |  |
|  | Mangan |  |  |
|  | Miedź | PN-ISO 8288:2002 A |  |
|  | Cynk |  |  |
|  | Chlor wolny | PB/ŚR/K/08 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. N | kolorymetria |
|  | Chlor związany |  |  |
|  | Chlor wolny, związany | PB/ŚR/K/23 wyd. I z dnia 03.03.2017 r. N | spektrofotometria test HACH LCK 310A |
|  | Glin | PN-C-04605-02:19921) A | spektrofotometria |
|  | Chlorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 A | chromatografia jonowa (IC) |
|  | Fluorki |  |  |
|  | Siarczany |  |  |
|  | Wapń | PN-ISO 6058:1999 N | miareczkowa |
|  | Magnez |  |  |
|  | Chloryny i chlorany | PN-EN ISO 10304-4:2022-08A | chromatografia jonowa (IC) |
|  | Bromiany | PN-EN ISO 15061:2003 A |  |
|  | Fosforany | PN-EN ISO 10304-1:2009 N |  |
|  | Benzen, | PN-EN ISO 15680:2008 A | chromatografia gazowa (PT & GCMS) |
|  | THM; ∑THM3); ∑Trichloroeten i tetrachloroeten |  |  |
|  | VOCs4) |  |  |
|  | ∑WWA5) | PB/ŚR/K/04 wyd. III z dn. 08.05.2023 r. A | chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) |
|  | Benzo(a)piren |  |  |
|  | Pestycydy chloroorganiczne | PB/ŚR/K/12 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N | chromatografia gazowa (GC-ECD) |
|  | Cyjanki | PB/ŚR/K/13 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N | spektrofotometria, testy kuwetowe |
|  | Ozon | PB/ŚR/K/17 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N | spektrofotometria, testy ACCUVAC |
|  | Bor | PB/ŚR/K/06 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N | spektrofotometria |
|  | Żelazo | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 A | spektrometria ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS) |
|  | Mangan |  |  |
|  | Glin |  |  |
|  | Miedź |  |  |
|  | Ołów |  |  |
|  | Kadm |  |  |
|  | Nikiel |  |  |
|  | Chrom |  |  |
|  | Arsen |  |  |
|  | Selen |  |  |
|  | Antymon |  |  |
|  | Srebro |  |  |
|  | Wapń |  |  |
|  | Magnez |  |  |
|  | Rtęć |  |  |
|  | Sód |  |  |
|  | Potas |  |  |
|  | Bor |  |  |
|  | Uran |  |  |

Wykaz wszystkich metod stosowanych przez Laboratorium zamieszczony jest na stronie internetowej  www.gov.pl/web/wsse-szczecin

** „A” - metody akredytowane przez PCA; „N” - metody nieakredytowane przez PCA; zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 27 z dnia 30 czerwca 2023 r.

1) norma nieaktualna (wycofana bez zastąpienia);

3) w skład THM wchodzą: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan bromoform;

4) w skład VOCs wchodzą: THM, ∑Trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, tetrachlorometan i benzen;

5) w skład sumy ∑WWA wchodzą: benzo(b)fluoranten; benzo(k)fluoranten; benzo(ghi)perylen; indeno(1,2,3-c,d)piren

Zaznaczono:…… pozycję/i badań fizykochemicznych

METODY BADAWCZE STOSOWANE PRZY BADANIU PRÓBEK WODY

| X* | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N** | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY ORAZ WODY PRZENACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC | PN-EN ISO 6222:2004 A | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC | PN-EN ISO 6222:2004 A | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Escherichia coli |  |  |
|  | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Clostridium perfringens łącznie z ptrzetrwalnikami | PN-EN ISO 14189:2016-10 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 A PN-EN ISO 11731:2017-08 /Ap1:2019-12 A | Metoda filtracji membranowej Matryca B: Procedura 7 (pożywka C – GVPC) |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY W CYSTERNACH, ZBIORNIKACH MAGAZYNUJACYCH WODĘ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO LUB WODNEGO |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC | PN-EN ISO 6222:2004 A | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 A | Metoda filtracji membranowej |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY ŹRÓDLANEJ, MINERALNEJ |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC | PN-EN ISO 6222:2004 A | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC | PN-EN ISO 6222:2004 A | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Escherichia coli |  |  |
|  | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | PN-EN 26461-2:2001 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 A | Metoda filtracji membranowej |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY NA PŁYWALNIACH |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC | PN-EN ISO 6222:2004 A | Metoda płytkowa |
|  | Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba gronkowców koagulazo - dodatnich | Metodyka NIZP-PZH ZHK:2007 A | Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Legionella sp. | PN-EN ISO 11731:2017-08 A PN-EN ISO 11731:2017-08 /Ap1:2019-12 A | Metoda filtracji membranowej Matryca B: Procedura 7 (pożywka C – GVPC) |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY Z KĄPIELISK, W TYM MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WODY POWIERZCHNIOWEJ |
|  | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-3:2002 A | Metoda zminiaturyzowana (NPL) |
|  | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 A | Metoda filtracji membranowej |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY POWIERZCHNIOWEJ |
|  | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli | Instrukcja producenta COLILERT firmy IDEXX wyd. 06-12999 A | Metoda NPL |
|  | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli | Instrukcja producenta COLILERT firmy IDEXX wyd. 06-12999 A | Metoda NPL |
|  | Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych | Instrukcja producenta ENTEROLERT-E firmy IDEXX wyd. 06-04626 A | Metoda NPL |

Wykaz wszystkich metod stosowanych przez Laboratorium zamieszczony jest na stronie internetowej  www.gov.pl/web/wsse-szczecin

** „A” - metody akredytowane przez PCA;  „N” - metody nieakredytowane przez PCA; zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 27 z dnia 30 czerwca 2023 r.

# Text boxes

Zleceniodawca

/pełna nazwa firmy-adres, osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres/

..............................................................................

..............................................................................

NIP ........................................................................

telefon kontaktowy/osoba

..............................................................................

Numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

……………………………………………………

w przypadku Spółki Cywilnej - imiona i nazwiska oraz adresy

zamieszkania wspólników spółki

……………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………

miejscowość, data

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Spedytorska 6/7

70-632 Szczecin