## PRODUKTY DO DIAGNOSTKI 1
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załacznik Nr 2 do SWZ
Pakiet I - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bismuth Sulphite Agar | Do izolacji Salmonella Typhi i innych Salmonella. Skład g/l : pepton 5,0, wyciąg mięsny 5,0, glukoza 5,0, fosforan disodowy 4,0, siarczan żelaza 0,3; siarczyn bizmutu 8,0, zieleń brylantowa 0,016 , agar 12,7 , pH 7,6 ±0,2 w 25 °C. | op. = 500 g | 5
2 | Brilliance Salmonella Agar Base (BSA) | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op. = 500 g | 2
3 | Buffered Peptone Water | Do wykrywania pałeczek Salmonella w żywności. Skład g/l: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0; chlorek sodu 5,0; fosforan disodowy (bezwodny) 3,5; diwodorofosforan potasowy 1,5. pH 7,0 ±0,2 w 25 °C. | op.=500 g | 15
4 | Chromogenic Coliform Agar | Selektywna i różnicująca pożywka chromogenna do jednoczesnego wykrywania grupy coli i E. coli zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04. Kontrola mikrobiologiczna zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10. | op.=500 g | 2
5 | DRBC (ISO) Presupplemented Agar | Pożywka selektywna dla pleśni i drożdży w żywności wg PN-ISO 21527-1:2009. | op.=500 g | 1
6 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | Wielozadaniowe podłoże odpowiednie do hodowli wymagających organizmów. Płytki z gotową pożywką. Skład g/l: pepton specjalny 23,0; skrobia 1,0; chlorek sodu 5,0; agar 10,0; sterylna odwłókniona krew barania 5%. pH 7,3 ±0,2 w 25 °C. Na spodzie nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.=10 pł. | 10
7 | Egg Yolk Emulsion | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09. | op.=100 ml | 26
8 | Egg Yolk Tellurite Emulsion | Do podłoża Baird-Parker wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03. | op.=100 ml | 4
9 | Ezy 10 µl, sterylne. | Miękkie w kolorze białym , sterylizowane radiacyjnie, certyfikat kalibracji. W opakowaniu zbiorczym odrębne pakiety ilościowe po 20 -25 szt. | op. = 1000 szt. | 1
10 | Fraser Broth Base | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op.=500 g | 5
11 | Fraser Selective Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op.=10 fiolek (1 fiolka na 500 ml) | 1
12 | Half Fraser Supplement | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op.=10 fiolek (1 fiolka na 225 ml) | 27
13 | Half Fraser Broth (Fraser ½) pożywka płynna, gotowa w butelkach | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op.= 6 butelek po 225 ml | 10
14 | Hektoen Enteric Agar | Do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella. Skład g/l: pepton mięsny 12,0, ekstrakt drożdżowy 3,0, laktoza 12,0, sacharoza 12,0, salicyna 2,0, sole żółci nr 3- 9,0, chlorek sodu 5,0, tiosiarczan sodu 5,0, cytrynian amonowo-żelazowy 1,5, fuksyna kwaśna 0,1 , błękit bromotymolowy 0,065 , agar 14,0, pH 7,5 ±0,2 w 25°C. | op.=500 g | 7
15 | Kligler Iron Agar | Pożywka do identyfikacji Enterobacteriaceae. Skład g/l: wyciąg mięsny 3,0; ekstrakt drożdżowy 3,0, pepton 20,0, chlorek sodu 5,0, laktoza 10,0, glukoza 1,0, cytrynian żelaza 0,3, tiosiarczan sodu 0,3, czerwień fenolowa 0,05, agar 12,0, pH 7,4±0,2 w 25 °C. | op.=500 g | 1
16 | Końcówki sterylne Bag Tips słomki, do pipety automatycznej BagPipet (Interscience), długość 19 cm |  | op.=1000 szt. | 5
17 | Końcówki do pipet BRAND , w pudełkach TipBox – niesterylne poj. 500 – 5000 µl | Autoklawowalne w 121°C. Pakowane w pudełko lub stojak. | op. = 28 szt. | 2
18 | Końcówki do pipety automatycznwej o pjemności 1000 µl, niesterylne , pakowane w plastikowe pudełka z przykrywką. | Pakowane w pudełko lub stojak. | Op. = 96 szt. | 10
19 | Krążki ONPG (test do wykrywania β-galaktozydazy) |  | Op. = 50 szt. | 4
20 | Lab-Lemco Agar (Agar odżywcz) | Agar odżywczy do ogólnego zastosowania, wykorzystywany jako baza do pożywek selektywnych, różnicujących lub wzbogaconych. Skład g/l: pepton 5,0; wyciąg mięsny 3,0; agar 15.0. pH 7,4 ±0,2 w 25°C. | op.=500 g | 1
21 | Legionella Selective Supplement (GVPC) | Suplement do podłoża Legionella Agar Base o składzie: g/500ml: glicyna wolna od amoniaku 1,5g, siarczan polimyksyny B 40000IU, chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg, cykloheksamid 40,0 mg wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019. | op. = 10 fiolek | 1
22 | Legionella BCYEa with L-cysteine | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019. | op.=10 szt. | 40
23 | Legionella GVPC Selective Medium | Podłoże gotowe na płytkach plastikowych. Pożywka wzrostowa do pierwotnej izolacji i hodowli Legionella wg PN-EN ISO 11731-2017-08 + Ap1:2019. | op.=10 szt. | 100
24 | MacConkey Agar No.3 | Selektywne podłoże do różnicowania bakterii z grupy coli i niefermentujących laktozy. Skład na g/l: pepton 20,0, laktoza 10,0, sole żółci nr 3 - 1,5, chlorek sodu 5,0, czerwień obojętna 0,03, fiolet krystaliczny 0,001, agar 15,0, pH 7,1±0,2 w 25°C. | op.=500 g | 30
25 | Maximum Recovery Diluent (Roztwór fizjologiczny z peptonem) | Ochronny izotoniczny rozcieńczalnik dający maksymalny odzysk mikroorganizmów. Skład g/l: pepton 1,0; chlorek sodu 8,5. pH 7,0±0,2 w 25°C. | op.=500 g | 1
26 | Müller – Kauffmann Tetrathionate – Novobiocin Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella w żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. Skład g/l: ekstrakt mięsny 4,3; enzymatyczny hydrolizat kazeiny 8,6; chlorek sodu 2,6; węglan wapnia 38,7; r-r tiosiarczanu sodu (bezwodny) 30,5; żółć wołowa 4,78; zieleń brylantowa 0.0096. pH 8,0±0,2 w 25°C. | op. = 500 g | 3
27 | MYP Agar | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09. | op.=500 g | 1
28 | Novobiocin Selective Suplement | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op.=10 fiolek (1 fiolka 10 mg) | 2
29 | Odczynnik Kovacs’a | Odczynnik do wykrywania indolu wytwarzanego przez mikroorganizmy przy identyfikacji drobnoustrojów indolo-dodatnich i indolo-ujemnych. | op.= 4x25 ml | 1
30 | Palcam Agar Base | Do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op. = 500 g | 1
31 | Palcam Selective Supplement | Do pożywki Palcam wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07. | op=10 fiolek (1 fiolka na 500 ml) | 2
32 | Pałeczka polistyrenowa 2,5x150 mm z wacikiem wiskozowym jałowa pakowana indywidualnie | W formie wymazówki w próbówce transportowej. | Op. = 100 szt. | 1
33 | Plazma królicza liofilizowana |  | op.= 6 fiolek po 5 ml | 2
34 | Płytki kontaktowe z inaktywatorem środków dezynfekcyjnych | Płytki z agarem odżywczym do oznaczania liczby bakterii na powierzchniach, nierosiejące w trakcie przechowywania, pow. 25 cm². Na spodzie płytki czytelny nadruk zawierający nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania. | op.= 10 płytek | 16
35 | Płytki Petriego plastikowe aseptyczne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi | op. = 600 płytek | 26
36 | Płytki Petriego plastikowe radiosterylne | Średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. | op.=600 płytek | 7
37 | Pożywka agarowa Listeria wg Ottaviani i Agosti | Pożywka do wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz liczby Liseria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07. | op.= 10 płytek | 450
38 | Polymyxin B Supplement | Do oznaczania liczby Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09. | op.=10 fiolek | 4
39 | PROTECT Multipurpose | System do przechowywania mikroorganizmów uniwersalny, równoważny jakościowo i funkcjonalnie z TS80-MX firmy Sterbios. | op. = 80 szt. | 1
40 | Rappaport Vassiliadis Soya Peptone (RVS) Broth | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op.=500 g | 1
41 | Sabouraud Dextrose Agar | Pożywka do izolacji pleśni i drożdży o niskim pH. Skład g/l: pepton mykologiczny 10,0, glukoza (dekstroza) 40,0, agar 15,0, pH 5,6 ± 0,2 w 25°C. | op.500 g | 1
42 | Salmonella Selective Supplement do BSA | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op.=10 fiolek | 2
43 | Salmonella Shigella Agar (SS Agar) | Różnicujące podłoże selektywne do izolacji Salmonella i Shigella z prób klinicznych. Skład na g/l: wyciąg mięsny Lab-Lemco 5,0, pepton 5,0, laktoza 10,0, sole żółci 8,5, cytrynian sodu 10,0, tiosiarczan sodu 8,5, cytrynian żelazowy 1,0, zieleń brylantowa 0,00033, czerwień obojętna 0,025, agar 15,g, pH 7,0±0,2 w 25°C. | op. = 500 g | 5
44 | Selenite Broth | Bulion namnażający do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella i niektórych Shigella z próbek kału. Skład na g/l: pepton 5,0, laktoza 4,0, fosforan sodu 10,0, selenin sodu 4,0. pH 7,0±0,2 w 25°C. | op.500 g | 10
45 | Slanetz and Bartley Medium | Pożywka do enterokoków wg PN-EN ISO 7899-2:2004. | op.500 g | 1
46 | Standard Plate Count Agar | Agar z glukozą do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06. | op.500 g | 1
47 | Tryptone Bile X-glucuronide Medium (TBX) | Podłoże do oznaczania liczby β-glukuronidazo-dodatnich E.coli wg PN ISO 16649-2:2004. | op.500 g | 1
48 | Tryptone Soya Agar | Pożywka ogólnego zastosowania do wzrostu różnorodnych mikroorganizmów. Skład g/l: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 15,0; enzymatyczny hydrolizat soi 5,0; chlorek sodu 5,0; agar 15,0; pH 7,3±0,2 w 25°C. | op. = 500 g | 2
49 | Tryptone Soya Broth | Wysoce odżywczy bulion dla szerokiego spektrum drobnoustrojów: bakterii i grzybów. Skład g/l: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 17,0, papainowy hydrolizat mąki sojowej 3,0, chlorek sodu 5,0, wodorofosforan dipotasu 2,5, glukoza 2,5, pH 7,3±0,2 w 25 °C. | op. = 500 g | 1
50 | Violet Red Bile Glukose Agar | Pożywka do oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08. | op.=500 g | 1
51 | Water Plate Count Agar | Agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN ISO 6222:2004. | op.=500 g | 2
52 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej (AnaeroGen Compact) |  | op.=10 szt. | 5
53 | Woreczki sterylne bez ścianki filtrującej typu BagLight poj. 400ml, wymiary 19x30 cm, pakowane po 25 szt. |  | op.=500 szt. | 1
54 | Woreczki sterylne ze ścianką filtrującą typu BagPage, poj. 400 ml |  | op.=500 szt. | 3
55 | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES | Probówka opakowana w folię zabezpieczającą, gwarantującą sterylność, posiadającą nadruk z nazwą podłoża, numerem serii, datą ważności. Probówka kształtu klepsydrowatego z przewężeniem nad słupkiem pożywki co ułatwia centralne położenie pożywki i eliminuje niepożądane pęcherzyki powietrza. Etykieta na probówce z nadrukowaną nazwą pożywki, nr serii, datą ważności i polami pozwalającymi opisać próbkę . Certyfikat kontroli jakości powinien zawierać nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, potwierdzenie parametrów fizykochemicznych, sterylności, kontroli mikrobiologicznej szczepami z kolekcji WDCM. | op. = 50 szt. | 500
56 | XLD Medium | Do wykrywania pałeczek Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op.=500 g | 5
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek gotowych powinny zawierać m.in. nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji WDCM, kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
3. | Certyfikaty odczynników chemicznych wystawione przez producenta.
4. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
5. | Suplement i baza pożywek wieloskładnikowych powinna pochodzić od jednego producenta.
6. | Minimalny termin ważności produktów określony przez producenta: Pożywki suche; minimum 3 lata, pakowane przez producenta w opakowaniach po 500 g, zamknięte korkiem z obrączką. Suplementy antybiotykowe: minimum 1 rok ważności od daty produkcji. Gotowe pożywki zawierające krew min. 4-5 tygodni, gotowe pożywki bez krwi i wybiórcze min. 6-8 tygodni. Minimalny termin podłoża transportowego z wymazówką powinien wynosić min. 1 rok.
7. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest:
1. | Ulotki na poszczególne produkty ( pożywki, suplementy, peptony, agary) zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu nr I ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr I, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PRODUKTY DO DIAGNOSTYKI 2
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załacznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr II - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Agar amerykański (do przechowywania szczepów) | Podłoże do hodowli, namnażania i przechowywania szczepów. Skład g/l: pepton 10g, ekstrakt mięsny 3g, chlorek sodu 5g, agar 15g. Końcowe pH 7,2±0,2. | op.= 100 g | 1
2 | Agar półpłynny | Podłoże do wykrywania zdolności ruchu u bakterii. Skład g/l: pepton 10g; ekstrakt mięsny 3g; chlorek sodu 5g; agar 2,5g. Końcowe pH 7,4±0,1. | op.= 100 g | 1
3 | Bulion wzbogacony | Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów, o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Skład g/l: pepton K5,4g, pepton 4g, ekstrakt drożdżowy 1,7g, ekstrakt mięsny 0,4g, chlorek sodu 3,5g. Końcowe pH 6,8±0,2. | op.= 100 g | 1
4 | Ekstrakt drożdżowy | Skład: suchy autolizat drożdżowy wg PN-EN ISO 6222:2004. | op.= 100 g | 1
5 | Glukoza farmaceutyczna |  | op.= 100 g | 1
6 | Lecithin |  | op.= 100 g | 1
7 | Mleko w proszku odtłuszczone | Beztłuszczowe, suche mleko w proszku. | op.= 100 g | 6
8 | Pepton Proteose | Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej, o dużej zawartości wolnych aminokwasów. | op.= 100 g | 2
9 | Podłoże do szybkiego wykrywana fermentacji laktozy | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy przez drobnoustroje. Skład g/l: pepton 2g;chlorek sodu 5g; laktoza 100g, purpura bromokrezolowa 0,032g. Końcowe pH 7,2±0,1. | op.= 100 g | 1
10 | Podłoże z cytrynianem sodowym wg Christensena | Podłoże do wykrywania i różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Skład g/l: cytrynian sodu 3g; ekstrakt drożdżowy 0,5g; glukoza 0,2g; chlorek sodu 5g; chlorowodorek cysteiny 0,1g; diwodorofosforan potasu 1g; czerwień fenolowa 0,018 g; agar 15g. Końcowe pH 6,3±0,1. | op.= 100 g | 1
11 | Podłoże z chloramfenikolem (YGC) | Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży i pleśni. Skład g/l: ekstrakt drożdżowy 5g; glukoza 20g; chloramfenikol 0,1g; agar 15g. Końcowe pH 6,6±0,1. | op.= 250 g | 1
12 | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | Podłoże do szybkiej identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (w oparciu o zdolności do rozkładu glukozy, laktozy, sacharozy i produkcji H2S). Skład g/l: ekstrakt wołowy 3g, ekstrakt drożdżowy 3g, pepton 20g, laktoza 10g, sacharoza 10g, glukoza 1g, chlorek sodu 5g, cytrynian żelaza (III) 0,3g, tiosiarczan sodu 0,3g, czerwień fenolowa 0,024g, agar 15g. Końcowe pH 7,4±0,1. PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. | op.= 100 g | 1
13 | Podłoże z żółcią i zielenią brylantową 2% | Podłoże wybiórcze do namnażania i określania miana NPL E. coli i bakterii z grupy coli. Skład g/l: pepton 10g, żółć wołowa 20g, laktoza 10g, zieleń brylantowa 0,0133g. Końcowe pH 7,2±0,1. | gotowa naważka na 250 ml | 2
14 | Pożywka Simmonsa | Podłoże do stwierdzania zdolności wykorzystania cytrynianu przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Skład g/l: chlorek sodu 5g; cytrynian sodu 2g; diwodorofosforan potasu 1g; wodorofosforan diamonu 1g; siarczan magnezu 0,2g; błękit bromotymolowy 0,08g; agar 20g. Końcowe pH 7,2±0,1. | op.= 100 g | 1
15 | Woda peptonowa z tryptofanem | Podłoże przeznaczone do różnicowania bakterii w oparciu o test na wytwarzanie indolu. Skład g/l: pepton K 10g; chlorek sodu 5g; DL-tryptofan 1g. Końcowe pH 7,5±0,1. | op.= 100 g | 1
Razem:
UWAGA: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinny zawierać m.in. nazwę producenta pożywki/suplementu symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji WDCM i kontrole jakości mikrobiologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, podpis osoby kontrolującej.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Przy składaniu oferty przetargowej należy dołaczyć: przepisy wykonania pożywek zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne.
Formularz cenowy dla Pakietu nr II ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr II, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ……………………………...zł.
( słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## PROD. DO DIAGNOS. I MET. TEST.
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet III - Produkty do diagnostyki i metod testowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr EZHAWG474. Średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm | Op. = 600 szt. | 10
2 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr katal. EZGSWG 474. Średnica porów 0,22 µm, średnica filtra 47 mm | op.= 600 szt. | 1
3 | Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach (Bactident Oxidase). | Termin ważności co najmniej 8 miesięcy. | op. = 50 szt. | 6
4 | Test kuwetowy na zawartość boru | Zakres pomiarowy 0,05 - 2,00 mg/l. Metoda fotometryczna dla urządzenia Spectroquant Move 100. Zawartość zestawu 1 butelka odczynnik B-1K, 25 kuwet reakcyjnych. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.00826.0001 lub równoważny kompatybilny z urządzeniem. | zestaw | 4
5 | Odczynnik dla testu na chlor wolny i całkowity | Chlorine test 0,010-6,00 mg/l Cl2. Metoda fotometryczna z DPD dla urządzenia Spectroquant Move 100. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.00599.0001 lub równoważny kompatybilny z urządzeniem. | op.=200 testów | 2
6 | Zestaw wzorców porównawczych dla chloru | Dla urządzenia Spectroquant Move 100, nr kat. 173632 dla programu 131. Produkt oryginalny Merck nr kat. 1.19301.0001 lub równoważny kompatybilny z urządzeniem. | zestaw | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości wystawione przez producenta.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Formularz cenowy dla Pakietu nr III (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr III, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi : ………………………………………………………….. zł.
( słownie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## LATEKSY
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet IV - Lateksy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lateks Salmonella Odczynnik wieloważny B-E i G | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów somatycznych pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | zestaw | 7
2 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy B | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy B w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 6
3 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C1 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C1 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 6
4 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy C2 | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy C2 w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 6
5 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy D | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy D w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 6
6 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy E | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy E w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 6
7 | Lateks Salmonella Odczynnik lateksowy G | Odczynnik jednoważny przeznaczony do identyfikacji antygenów somatycznych pałeczek Salmonella z grupy G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłozu seleninowo-fosforanowym (SF). Butelka z odczynnikiem wyposazona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'8ml | 3
8 | Lateks Salmonella Lateks kontrolny |  | but.a'8ml | 1
9 | Lateks Salmonella Antygen kontrolny |  | but.a'4ml | 1
10 | Odczynnik Shigella sonnei pojedynczy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu pałeczek Shigella sonnei w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu seleninowo –fosforanowym (SF). Butelki z odczynnikiem wyposażone w zakrętki z pipetami (zakraplaczami) umożliwiającymi dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but.a'8ml | 70
11 | Lateks Shigella sonnei Lateks kontrolny |  | but.a'8ml | 1
12 | Lateks Shigella sonnei Antygen kontrolny |  | but.a'4ml | 1
13 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny A | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umozliwiajacą dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'5ml | 1
14 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny B | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłozu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiająca dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'5ml | 1
15 | Lateks EPEC Odczynnik wieloważny C | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli w hodowlach tych drobnoustrojów w podłozu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiająca dozowanie kropli o objętości 25-27 µl. | but.a'5ml | 1
16 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O26 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
17 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O55 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl | but. a’2ml | 1
18 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O111 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
19 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O127 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
20 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O142 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
21 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O86 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
22 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O119 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i dentyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
23 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O124 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
24 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O125 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
25 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O126 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
26 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O128 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
27 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O25 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
28 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O44 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
29 | Lateks EPEC Odczynnik jednoważny E.coli O114 | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu enteropatogennej pałeczki Escherichia coli w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’2ml | 1
30 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr A |  | but. a’1ml | 1
31 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr B |  | but. a’1ml | 1
32 | Lateks EPEC Wieloważny antygen kontrolny gr C |  | but. a’1ml | 1
33 | Lateks E.coli O157 Odczynnik lateksowy | Odczynnik przeznaczony do wykrywania i identyfikacji somatycznego antygenu Escherichia coli O157 w hodowli tego drobnoustroju w podłożu płynnym. Butelka z odczynnikiem wyposażona w zakrętkę z pipetą (zakraplaczem) umożliwiającą dozowanie kropli o objętości 25-27µl. | but. a’5ml | 1
34 | Lateks E.coli O157 Lateks kontrolny |  | but. a’5ml | 1
35 | Lateks E.coli O157 Antygen kontrolny |  | but. a’1ml | 1
Razem:
Uwagi:
Skład zestawu poz. 1
a/ | odczynnik wieloważny grupy B-E i G - 12 x 8 ml
b/ | płytki szklane z wyznaczonymi polami badań - 4 szt.
c/ | pałeczki - mieszadełka z tworzywa sztucznego 10 x 50 szt
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych lateksów minimum 11 miesięcy.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IV ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IV, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SUROWICE
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet V - Surowice
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w % ) | Podatek VAT ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM | Surowica poliwalentna służąca do identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5 ml | 2
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu AO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3 ml | 1
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu BO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5 ml | 1
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu CO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5 ml | 1
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu DO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 2
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu EO | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3 ml | 1
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O7 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5 ml | 1
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O8 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5 ml | 1
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O6,7 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3 ml | 1
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O46 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’5 ml | 1
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O10 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3 ml | 1
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu O19 | Surowica do wykrywania antygenów somatycznych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych. | but. a’3 ml | 1
13 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hb | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
14 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hc | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
15 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hd | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
16 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Heh | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
17 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Henx | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
18 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hfg | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
19 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hf | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
20 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hgm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
21 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hi | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
22 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hk | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
23 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hlv | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
24 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hlw | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
25 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hm | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
26 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hr | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5ml | 1
27 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hs | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
28 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hv | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
29 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hw | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
30 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
31 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz6 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3ml | 1
32 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz10 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
33 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz4z23 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
34 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz23 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
35 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz24 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
36 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hz29 | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
37 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hx | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
38 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hy | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’3 ml | 1
39 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu 2H | Surowica do wykrywania antygenów rzęskowych bakterii Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych | but. a’5 ml | 1
Razem:
Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające powyższe wymagania.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
2. | Termin ważności dla dostarczanych surowic minimum 24 miesięce.
3. | Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, posiadającymi certyfikat jakości CE i deklarację zgodności. Do oferty należy dołączyć dokumenty powyższe wymagania.
Formularz cenowy dla Pakietu nr V ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr V, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## ODCZYNNIKI CHEMICZNE
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet VI - Odczynniki chemiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Numer CAS | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena netto (w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-bromo-4-fluorobenzen | 460-00-4 | 25g | 1
2 | 1,10 fenantroliny HCI cz.d.a. Zawartość min. 99,5% woda max. 8% | 18851-33-7 | 25 g | 1
3 | Aceton cz.d.a. zawartość min. 99,5% Woda (KF): max. 0,3% Pozostałość po odparowaniu: max. 0,001% Kwasowość: max. 0,0005 meq/g, Metanol (GC): max. 0,06% | 67-64-1 | 1L | 1
4 | Acetonitryl do HPLC super Gradient Do oznaczeń HPLC w gradiencie, min. 99,9%, absorbancja przy 200 nm poniżej 0,032, przy 230 nm poniżej 0,005 | 75-05-8 | 2,5L | 7
5 | Amoniak roztwór 25% cz.d.a. Zawartość NH3 24 – 28 %; Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz. Substancje nielotne max. 0,003 % Chlorki (Cl) max. 0,0001 % Siarka całkowita (S) max. 0,0003 % Węglany (CO 3 ) max. 0,002 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,0001 % Wapń i magnez (j. Ca) max. 0,0002 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,000025 % Substancje red. KMnO 4 (j. O) max. 0,0008 % | 1336-21-6 | 1L | 3
6 | Amonu octan cz.d.a. Zawartość min. 98%, substancje nierozpuszczalne w wodzie ≤ 0,005%, Chlorki(Cl) ≤0,0005%, Siarczany (SO4) ≤0,001, Metale ciężkie (j. Pb) ≤ 0,0002; Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,01 %; Wapń (Ca) ≤0,001 %; Żelazo (Fe) ≤ 0,0002 %, Woda ≤2,0 %. Spełnia wymagania ACS, Reag. Ph Eur. Jakość i zastosowanie produktu równoważne odczynnikowi firmy Merck nr kat. 1.01116.1000 | 631-61-8 | 1 kg | 2
7 | Baru chlorek 2-hydrat cz.d.a., ODCZ. FP Zawartość min. 99%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%, pH (5%, H2O) min. 5 max. 8; straty po suszeniu (150°C) min. 14 max. 16%; azot ogólny (N) max. 0,002%; metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005%; Potas (K) max. 0,005%; Sód (Na) max. 0,005%; Stront (Sr) max. 0,1%; Wapń (Ca) max. 0,005%; wygląd zew. białe kryształy. | 10326-27-9 | 250g | 1
8 | Cezu chlorek cz.d.a. do analiz śladowych Zawartość min. 99,999 %, Na<=0,00003%, Mn <=0,0001% Pb <=0,0001% | 7647-17-8 | 100 g | 1
9 | Chlorek rtęci cz.d.a. Zawartość 99,5%, biały lub bezbarwny krystaliczny proszek | 7487-94-7 | 100g | 1
10 | Chloramina T 3-hydrat cz.d.a. zawartość min. 99,0% | 7080-50-4 | 100g | 1
11 | Chloroform 99,9%, do analizy pestycydów, testowany ECD, pozostałość <0,0005 % | 67-66-3 | 1 l | 1
12 | Cynku octan 2 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 20o C) 6,0 – 7,0 Azot ogólny (N) max. 0,002 % Chlorki (Cl) max. 0,0005 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 % Miedź (Cu) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Sód (Na) max. 0,001 % Wapń (Ca) max. 0,001 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 5970-45-6 | 1kg | 1
13 | Cynku siarczan 7.hydrat cz.d.a. Zawartość min. 98%; Zawartość 99,5 - 100,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 20o C) 4,4 - 5,6 Azotany (NO 3 ) max. 0,002 % Sole amonowe (NH4 ) max. 0,001 % Chlorki (Cl) max. 0,0003 % Arsen (As) max. 0,0001 %; Kadm (Cd) max. 0,0001 %; Magnez (Mg) max. 0,0003 %; Mangan (Mn) max. 0,0003 % Miedź (Cu) max. 0,0005 %; Ołów (Pb) max. 0,001 %; Potas (K) max. 0,001 %; Sód (Na) max. 0,001 %; Wapń (Ca) max. 0,002 %; Żelazo (Fe) max. 0,0003 % | 7446-20-0 | 500g | 2
14 | Cyny (II) chlorek cz.d.a. zawartość (SnCl₂·2H₂O) 98,0 - 103,0 %, As <= 2 ppm, Hg <= 0,050 ppm | 10025-69-1 | 250 g | 1
15 | Dinitrofenylohydrazon formaldehydu (Formaldehyde - DNPH), czystość m.in. 99% | 1081-15-8 | 100mg | 1
16 | Di-sodu tetraboran 10-hydrat cz.d.a. ACS Zawartość min. 99,5 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek Zawartość 99,5 - 100,5 % Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005 % pH (0,01 mol/l, H2 O, 25°C) 9,15 - 9,2 Chlorki (Cl) max. 0,001 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 % Wapń (Ca) max. 0,005 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 1303-96-4 | 500g | 1
17 | Di-sodu szczawian 0,05 mol/dm3 (0,1N) ±0,2 % odważka analityczna | 62-76-0 | ampułka | 3
18 | Di-sodu wersenian 2-hydrat cz.d.a. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość 99,0 - 100,5 % Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 20 o C) 4,0 – 5,0 Chlorki (Cl) max. 0,004 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 % Miedź (Cu) max. 0,001 % Ołów (Pb) max. 0,001 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 6381-92-6 | 100g | 1
19 | Dulcytol do mikrobiologii | 608-66-2 | 10 g | 1
20 | Eter naftowy t.w. 40-60 °C cz.d.a. | 8032-32-4 | 250 ml | 2
21 | Etylowy alkohol (96%) cz.d.a. Wygląd zewnętrzny: bezbarwna klarowna ciecz; Zawartość alkoholu etylowego (v/v): min. 96 %; Gęstość (20°C): max. 0,808 g/ml; Wsp. załamania światła (20°C): max. 1,364; Kwas (j. CH3COOH): max. 0,003 %; Aldehydy (j. CH3CHO): max 0,001 % Metanol: max. 0,1 % ; Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy): max. 0,001 % ; Pozostałości po odparowaniu: max. 0,001 %; Metale ciężkie (j. Pb): max. 0,0001% | 64-17-5 | 500ml | 24
22 | Fiolet krystaliczny - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
23 | Heksacyjanożelazian II potasu cz.d.a. ODCZ.FP, zawartość min. 98% | 14459-95-1 | 500g | 1
24 | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. ACS, ODCZ.FP. Zawartość min. 99,0% pozostałość po prażeniu (j.SO4) max. 0,05% metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005% Zelazo (Fe) max 0,0005% | 5470-11-1 | 250g | 1
25 | Jod krystaliczny cz.d.a. | 7553-56-2 | op. 100g | 2
26 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. ODCZ. FP metale ciężkie (j. Pb)<=0,0001%, As<=0,000002, Cr <=0,0001%, Wygląd zewnętrzny: bezbarwna lub lekko żółta, klarowna ciecz Zawartość min. 65% Pozostałość po prażeniu (j. SO4 ) max. 0,002% Chlorki (Cl) max. 0,0001%, Fosforany (PO4) max. 0,00005% Siarczany (SO 4 ) max. 0,0002%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Chrom (Cr) max. 0,0001%; Cynk (Zn) max. 0,0001%; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg)* max. 0,0013%; Mangan (Mn) max. 0,0001%; Miedź (Cu) max. 0,0001%; Nikiel (Ni) max. 0,0001%; Ołów (Pb)* max. 0,0001%; Żelazo (Fe)* max. 0,0001% | 7697-37-2 | 1L | 33
27 | Kwas borowy cz.d.a. Zawartość minimum 99,5% Substancje nierozp. w wodzie max. 0,01 % Substancje nierozp. w C2 H5 OH wg przepisu Substancje nielotne z metanolem max. 0,05 % Chlorki (Cl) max. 0,0003 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 % Arsen (As) max. 0,0001 % Wapń (Ca) max. 0,005 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % | 10043-35-3 | 250 g | 1
28 | Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99,5%-100,5%. Drobne, bezbarwne kryształy lub biały proszek. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,03 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Wapń (Ca) max. 0,005 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 5949-29-1 | 500g | 1
29 | Kwas erukowy nr DRE-C13203000 lub równoważny | 112-86-7 | 100mg | 1
30 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. Zawartość min. 99,0%, łatwo rozpuszczalny w wodzie i etanolu. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,1% Kwas szczawiowy (H2C2O4) max. 0,2% Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001%, Arsen (As) max. 0,0003% , Miedź (Cu) max. 0,0005% Ołów (Pb) max. 0,0005%, Rteć (Hg) max. 0,0001%, Żelazo (Fe) max. 0,0002% | 50-81-7 | 250g | 5
31 | Kwas octowy min 99,5% -99,9% cz.d.a. | 64-19-7 | 1 L | 1
32 | Kwas ortofosforowy (V)≥85% Suprapur® do analizy śladowej. Jakość produktu równoważna firmie Merck nr kat. 100552 Supelco | 7664-38-2 | 250ml | 1
33 | Kwas siarkowy min 95% cz.d.a. substancje redukujące KMnO4 (j. SO2) max.0,0003%; Zawartość min. 95,0 %. Pozostałość po prażeniu max. 0,001 %, Chlorki (Cl) max. 0,001% %; Azotany (NO 3 ) max. 0,0002 %. Substancje redukujące KMnO 4 max. 0,0003 %. Sole amonowe (NH4 ) max. 0,0003 %. Arsen (As) max. 0,000005 %; Bar (Ba) max. 0,00005 %, Chrom (Cr) max. 0,00005 %; Cynk (Zn) max. 0,00005 %, Glin (Al) max. 0,0001 %; Kadm (Cd) max. 0,00005 %, Kobalt (Co) max. 0,00005 %; Magnez (Mg) max. 0,00005 %; Miedź (Cu) max. 0,00005 %; Żelazo (Fe) max. 0,0001 %, Nikiel (Ni) max. 0,00005 %;Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %; Selen (Se) max. 0,0003 %; Stront (Sr) max. 0,00005 %; Ołów (Pb) max. 0,0002 %; Mangan (Mn) max. 0,00005 %; Wapń (Ca) max. 0,00005 %;Gęstość (20°C) ok. 1,832 g/cm3 | 7664-93-9 | 1L | 6
34 | Kwas solny 0,1mol/l Odważka analityczna. | 7647-01-0 | ampułka | 2
35 | Kwas solny 35-38% cz.d.a. zawartość min. 35 max. 38% . Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,001% Siarczany (SO4) max. 0,0002%; Siarczyny (SO3) max. 0,0005 %; Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002%; Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001%; Arsen (As) max. 0,000005%; Cynk (Zn) max. 0,00005 %; Glin (Al) max. 0,0001%; Magnez (Mg) max. 0,00005%; Mangan (Mn) max. 0,00005%; Miedź (Cu) max. 0,00005 %; Nikiel (Ni) max. 0,00005%; Ołów (Pb) max. 0,00005%; Żelazo (Fe) max. 0,0001% | 7647-01-0 | 1 L | 37
36 | Kwas solny min 33% cz. GAT.S | 7647-01-0 | 10 L | 3
37 | L-Lisyne monohydrochloride cz.d.a. do mikrobiologii zawartość ≥98,5% | 657-27-2 | op. 50 g | 1
38 | Lugol Complex - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
39 | Magnezu siarczan 7 hydrat cz.d.a. Zawartość min 99,5 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy Zawartość 99,0 - 100,5 % pH (5%, 20o C) 5,5 – 8,0 Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % Chlorki (Cl) max. 0,002 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,0001 % Mangan (Mn) max. 0,002 % Wapń (Ca) max. 0,02 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 10034-99-8 | 500 g | 2
40 | Magnezu azotan 6 hydrat cz.d.a. Zawartość min. 99%, As<1mg/kg, do analiz metodą ASA | 13446-18-9 | 1 kg | 6 |  | LBW 1 | LBŻ 6
41 | Magnezu chlorek 6-hydrat cz.d.a. Zawartość min.99% | 7791-18-6 | 1 kg | 1
42 | Magnezu disodu wersenian bezwodny cz.d.a. Zawartość min. 99,0% | 14402-88-1 | 25g | 1
43 | N-(1-Naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. Wygląd zewnętrzny biały, beżowy lub różowy proszek Woda % max. 5 Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu Czułość na sulfonamidy wg przepisu. | 1465-25-4 | 10g | 2
44 | Odbarwiacz - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
45 | Parafina ciekła do mikrobiologii | 8042-47-5 | 800 ml | 2
46 | Perfluorotributyloamina (PFTBA) | 311-89-7 | 1ml | 1
47 | Pirydyna cz.d.a,. odcz. FP. Zawartość min. 99,5% | 110-86-1 | 1 L | 1
48 | Potasu heksacyjanożelazian(II) 3-hydrat cz.d.a. ODCZ. FP Zawartość min. 98% .Substancje nierozp. w wodzie: max. 0,005 % , Chlorki (Cl): max. 0,02 %, Siarczany (SO4): max. 0,005 %, Cynk (Zn): max. 0,002 %, Kadm (Cd): max. 0,0005 %, Magnez (Mg): max. 0,001 % Miedź (Cu): max. 0,002 %, Ołów (Pb): max. 0,002 %, Wapń (Ca): max. 0,005 % | 14459-95-1 | 1kg | 1
49 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość 99,5%, As<=0,00001% Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) min. 99,5 % Wilgoć max. 0,1 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 20°C) 6,0 – 8,0 Azot ogólny (N) max. 0,001 % Chlorki i bromki (j. Cl) max. 0,01 % Fosforany (PO4 ) max. 0,001 % Jodany (IO3 ) max. 0,0003 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,00001 % Magnez (Mg) max. 0,001 % Sód (Na) max. 0,05 % Wapń (Ca) max. 0,001 % Żelazo (Fe) max. 0,0003 % | 7681-11-0 | 250g | 4
50 | Potasu jodek cz.d.a. Zawartość ≥ 99,5% | 7681-11-0 | op. 100g | 1
51 | Potasu nadmanganian 0,02 mol/l roztwór mianowany Stężenie molowe c(KMnO4)=0,02 mol/l +/-0,2%. Stężenie potasu nadmanganianu powinno być wyznaczone w odniesieniu do wzorca NIST di-sodu szczawianu. | 7722-64-7 | 1 L | 1
52 | Potasu pirosiarczyn cz.d.a. Zawartość min. 96 % Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość min. 96,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % Chlorki (Cl) max. 0,005 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,0002 % Tiosiarczany (S2 O 3 ) max. 0,05 % Arsen (As) max. 0,0001 % Miedź (Cu) max. 0,001 % Nikiel (Ni) max. 0,001 % Ołów (Pb) max. 0,001 % Żelazo (Fe) max. 0,001 % | 16731-55-8 | 100 g | 1
53 | Potasu siarczan cz.d.a. ODCZ. FP Wygląd zewnętrzny białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy Zawartość min. 99,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 % pH (5%, 20°C) 5,5 – 8,0 Azot ogólny (N) max. 0,001 % Chlorki (Cl) max. 0,001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 % Arsen (As) max. 0,0001 % Cynk (Zn) max. 0,0005 % Kadm (Cd) max. 0,0005 % Magnez (Mg) max. 0,002 % Miedź (Cu) max. 0,0005 % Sód (Na) max. 0,02 % Wapń (Ca) max. 0,005 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 7778-80-5 | 1kg | 2
54 | Potasu wodorosiarczan cz.d.a Zawartość min. 98 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % Azot ogólny (N) max. 0,001 % Chlorki (Cl) max. 0,001 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %; Glin (Al) max. 0,002 % Magnez (Mg) max. 0,0005 %; Sód (Na) max. 0,02 % Wapń (Ca) max. 0,002 %; Żelazo (Fe) max. 0,001 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne, przezroczyste kryształy | 7646-93-7 | 500g | 1
55 | Safranina - roztwór do barwienia wg metody Grama |  | op. 100ml | 1
56 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a. ODCZ. FP Wygląd zewnętrzny biały lub lekko kremowy drobny proszek. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu pH (2%, 20°C) 5,5 - 6,5. Czułość wg przepisu Straty po suszeniu max. 12 % Pozostałość po prażeniu (j. SO4 ) max. 0,4 % Substancje redukujące wg przepisu | 9005-84-9 | 100 g | 1
57 | Sodu borowodorek cz.d.a. As <0,001%, Hg<0,00001% | 16940-66-2 | 100g | 1
58 | Sodu chlorek cz.d.a. Zawartość min. 99,5 % Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %; pH (5%, 20°C) 5,0 - 8,0 Straty po prażeniu max. 1,0 % Azot całkowity (N) max. 0,001 % Jodki (I) max. 0,008 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,003 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,00005 % Bar (Ba) max. 0,003 % Magnez (Mg) max. 0,002 % Potas (K) max. 0,03 % Wapń (Ca) max. 0,004 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | 7647-14-5 | 1kg | 6
59 | Sodu dichloroizocyjanuran 2 hydrat cz.d.a. Zawartość m.in.. 98,0% | 51580-86-0 | 50g | 1
60 | Sodu molibdenian 2-hydrat cz.d.a. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub krystaliczny proszek Zawartość min. 99,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5 %, 20°C) 7 - 10,5 Chlorki (Cl) max. 0,005 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,001 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 % Sole amonowe (NH4 ) max. 0,001 % Chrom (Cr) max. 0,0005 %; Cynk (Zn) max. 0,0005 % Kadm (Cd) max. 0,0005 %; Kobalt (Co) max. 0,0005 % Magnez (Mg) max. 0,001 %; Mangan (Mn) max. 0,0005 % Miedź (Cu) max. 0,0005 %; Nikiel (Ni) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 %; Potas (K) max. 0,05 %; Wapń (Ca) max. 0,001 %; Żelazo (Fe) max. 0,001 % | 10102-40-6 | 500g | 1
61 | Sodu salicylan cz.d.a. Zawartość min. 99,0% Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 54-21-7 | 500 g | 2
62 | Sodu węglan bezwodny cz.d.a. zawartośc min. 99,5% Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%; Straty po prażeniu max. 0,5% Azot ogólny (N) max. 0,001%; Chlorki (Cl) max 0,001 %; Fosforany (PO4) max. 0,002%; Krzemiany (j. siO2) max. 0,003%; Siarka całkowita ( j. SO4) max. 0,003%; Arsen (As0 max. 0,0003%; glin (Al) max. 0,003%; magnez (Mg) max. 0,005%; Miedź (cu) max. 0,0005%; Ołów (Pb) max. 0,0005%; Potas (k) max. 0,02%; Wapń (ca) max. 0,01%; Żelazo (Fe) max. 0,00055 | 497-19-8 | 1 kg | 2
63 | Sodu wodorowęglan (kwaśny węglan sodu NaHCO3) cz.d.a. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek. Zawartość 99,5 – 101,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 % pH (5%, 20°C) 8,0 - 8,6. Chlorki (Cl) max. 0,01 % Siarka całkowita (j. SO4 ) max. 0,005 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,002 %. Sole amonowe (NH4 ) max. 0,001 %. Substancje redujące jod (j. HCOOH) max. 0,005 % Arsen (As) max. 0,0002 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Magnez (Mg) max. 0,005 % Potas (K) max. 0,005 % Wapń (Ca) max. 0,005 % Żelazo (Fe) max. 0,001 % | 144-55-8 | 100g | 1
64 | Sodu wodorotlenek 30% sp. cz. | 1310-73-2 | 10 L | 3
65 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. Zawartość min. 98,8%, mikrogranulki. Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie. Zawartość % min. 98,8 Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7 Azot ogólny (N) % max. 0,0005 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001; Bar (Ba) % max. 0,0005 Cynk (Zn) % max. 0,0005; Glin (Al) % max. 0,001; Kadm (Cd) % max. 0,0005; Kobalt (Co) % max. 0,0005; Magnez (Mg) % max. 0,0005; Mangan (Mn) % max. 0,0005; Miedź (Cu) % max. 0,0005; Nikiel (Ni) % max. 0,0005; Ołów (Pb) % max. 0,0005; Srebro (Ag) % max. 0,0005; Stront (Sr) % max. 0,0005; Wapń (Ca) % max. 0,001; Żelazo (Fe) % max. 0,0005; Arsen (As) % max. 0,0003; Rtęć (Hg) % max. 0,0001 | 1310-73-2 | 1kg | 5
66 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. Zawartość min. 98,8%, mikrogranulki Równoważny firmie POCH | 1310-73-2 | 500g | 1
67 | Sulfanilamid cz.d.a. Zawartość % min. 99 Temperatura topnienia °C 164 – 167. Woda % max. 0,5. Substancje nierozpuszczalne w HCI % wg przepisu Substancje nierozpuszczalne w NaOH wg przepisu Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,05 Chlorki (Cl) % max. 0,005; Siarczany (SO4) % max. 0,01 Chrom (Cr) % max. 0,0005; Cynk (Zn) % max. 0,0005 Kadm (Cd) % max. 0,0005; Kobalt (Co) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005; Miedź (Cu) % max. 0,0005 Nikiel (Ni) % max. 0,0005; Ołów (Pb) % max. 0,0005 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | 63-74-1 | 100 g | 1
68 | Trietanoloamina cz.d.a. ODCZ. FP | 102-71-6 | 100ml | 2
69 | Tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a, ACS Zawartość min. 99,0%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%. Jakość produktu równoważna odczynnikowi firmy POCH | 6132-04-03 | 1 kg | 3
70 | Wodoru nadtlenek ok. 30% cz.d.a. Zawartość min. 29 %, max 33 %; Wolne kwasy (j. H2 SO 4 ) max. 0,005 %. Pozostałość po odparowaniu max. 0,008 % Azot ogólny (N) max. 0,005 % Chlorki (Cl) max. 0,0005 % Fosforany (PO 4 ) max. 0,0005 % Siarczany (SO 4 ) max. 0,0005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00002 % Arsen (As) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,00002 % | 7722-84-1 | 1 L | 2
71 | Wodorotlenek potasu | 1310-58-3 | 50g | 1
RAZEM:
Przy każdej dostawie należy dostarczyć:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii .
2. | Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny niebezpiecznej, jeśli dotyczy.
3. | Termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej 3/4 daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) z wyłączeniem produktow dla których nie określa się terminów ważności.
Uwaga: Przy składaniu oferty przetargowej wymagane jest :
1 | Przedstawienie przykładowych certyfikatów jakości dla pozycji: 1; 2; 10; 15; 22; 32; 38; 44; 46; 55; 59.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VI ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VI, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## TAŚMY I FOLIE
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr VII Taśmy i folie
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Test paskowy do sterylizacji parowej 121ºC 15 min | op.= 250 szt. | 1
2 | Test do sterylizacji parowej emulacyjny klasa 6 | op.= 200 szt. | 3
3 | Taśma kontrolna do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem typu TGP (wyraźna zmiana barwy z zielonej na brunatną naniesionych na niej znaków w kształcie litery V następuje po 30 min. w temp. 155ºC), szerokość 19mm. | op.= 50 mb | 3
4 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną typu TAS (wyraźna zmiana barwy z białej na brązową naniesionych na niej ukośnych linii z kropką następuje po 20 min.w temperaturze 120ºC, 9 min. 125ºC, 5 min. w temp. 135ºC). | op.= 50 mb | 2
5 | Zintegrowany 2 parametrowy wskaźnik kontroli sterylizacji ciepłem suchym typu rurki kontrolne Browne’a (kontrola temp. 1600C 120 min, kontrola 1700C 68 min, kontrola 1800C 35 min). | op. = 100 szt. | 3
6 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 15 cm | op.= 200 mb | 2
7 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 20 cm | op.= 200 mb | 4
8 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem- rękaw 25 cm | op.= 200 mb | 4
9 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 7,5 cm | op.= 200 mb | 1
10 | Folia poliamidowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem - rękaw 5 cm | op.= 200 mb | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważnosci dla każdej partii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VII (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## SPORALE 2024
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr VIII - Wskaźniki biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji typu Sporal A i Sporal S
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu typu Sporal A. Wskażnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowofoliowym. | Op. = 10 szt. | 250
2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem typu Sporal S. Wskażnik w postaci krążka bibuły nasyconego zawiesiną niepatogennych, standardowych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, umieszczonego w papierowej kopercie. | Op. = 40 szt. | 2
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Swiadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważności dla każdej partii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr VIII ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr VIII, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## FILTRY I RURKI
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet IX - Filtry i rurki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr polipropylenowy śr. 25 mm o dużej stabilności masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza, opór przepływu powietrza przy liniowej prędkości 735 cm/s max 750Pa. FIPRO-25 lub produkt równoważny | Op.=20 szt. | 10
2 | Filtr polipropylenowy śr. 37 mm o dużej stabilności masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza, opór przepływu powietrza przy liniowej prędkości 735 cm/s max 750Pa. FIPRO-37 lub produkt równoważny | Op.=20 szt. | 5
3 | Rurki sorbentowe z krzemionkowym żelem z 2,4-DNPH, wypełnienie 150/300 mg, typ SKC 226-119. Przy dostawie certyfikat z atestem określającym wielkość współczynnika przebicia dla formaldehydu. | Op.= 20 szt. | 6
4 | Filtry strzykawkowe PTFE, chromafil, membrana hydrofobowa, średnica membrany 13 mm, wielkość porów 0,45 µm, obudowa z PP - bezbarwna, niesterylne | Op. = 100 szt. | 1
5 | GE Healthcare Life Sciences Membrane Filters ( cellulose acetate) OE 67, średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm lub 50 mm | op. = 100 szt. | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr IX ( wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr IX, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/