Wykaz sprzętu dostosowanego do potrzeb osób chorych na otyłość

w województwie kujawsko-pomorskim

1) szpitale

|  | nazwa podmiotu leczniczego | rezonans magnetyczny | tomografia komputerowa | PET | Stoły | łóżka | fotele | transport sanitarny | ambulanse ratownictwa medycznego | inne | sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu | 1. Ingenia 1,5T 2. Ingenia 1,5T (udźwig: 250 kg średnica gantry: 70 cm) | 1.Siemens Definition AS+ (udźwig: 227 kg średnica gantry: 78 cm) 2.Philips Brilliance CT 64 (udźwig: 204 kg średnica gantry: 70 cm) | - | Stół zabiegowy TruSystem 7000 (udźwig: 450 kg) | 15 szt. łóżek szpitalnych Enterprise 8000X (udźwig: 250 kg) 8 szt. łóżek Progressa Pulmonary masa pacjenta do 227kg gwarantuje 100% skuteczności działania. Powyżej tej wartości ale <292-procesy mogą być mniej skuteczne. | - | - | Nosze elektryczne (udźwig: 300 kg) Ambulans „S” | - | - |
|  | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy | MRI 3T-1 kpl udźwig stołu do 250 kg, średnica gentry 70 cm | 1 kpl udźwig stołu do 190 kg, średnica gentry 70 cm | - | 1 kpl udźwig do 190 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy | - | - | - | - | - | - | Nosze do 250 kg | Nosze do 250kg | Nosze bariatryczne powyżej 350 kg | - |
|  | Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy | Aparaty do rezonansu magnetycznego 2 szt. do 250kg otwór gentry 70 cm | Aparaty do tomografii 2 szt. Do 205 kg - gentra 70 cm i 306 kg - gentra 70 cm | - | Stoły do RTG 3 szt. – 300 kg, Stoły operacyjne 2 szt – 460 kg, Stół operacyjny bariatryczny 1 szt. – 454 kg , pozostałe stoły do 250 kg, stoły do angiografii 2 szt. – do 275 kg | Łóżka ortopedyczne elektryczne 34 szt – 250 kg, łóżka do intensywnej terapii 12 szt. – 250 kg, łóżko bariatryczne 1 szt. – 454 kg, łóżka szpitalne do 180 kg, łóżka elektryczne standard do 250 kg, łóżka porodowe 5 szt. – 250 kg, | Fotele do chemioterapii – 180 kg, fotele laryngologiczne – 180 kg | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 8 szt. – 200 kg, Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z napędem elektrycznym 2 szt. – 318 kg, wózki do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej – 226 kg | Krzesła transportowe – do 150 kg, nosze karetkowe do 200 kg , transporter do karetki – 250 kg | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem 1 szt. – do 180 kg , materace przeciwodleżynowe od 180 kg do 250 kg | - |
|  | Centrum Onkologii im. Porf. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | 3 szt. do 250 kg, średnica otworu gantry 70 cm w tym 1 znajduje się w filii Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Włocławek | 2 szt. do 212 kg w tym 1 znajduje się w filii Centrum Diagnostyczno- Lecznicze Włocławek - 1 szt. do 250 kg | 1 szt. do 200 kg PETMR BIOGRAPH mMR - 2 szt. do 227 kg PETCT BIOGRAPH mCT, Exel - 1 szt. do 227 kg Symbia SPECT | Stoły operacyjne do 450 kg i 250 kg - stoły do RTG do 300 kg - stoły do zabiegów angiograficznych do 250 kg - stoły do endoskopii do 180 kg | 53 łóżka elektryczne, udźwig do 250 kg -standardowe łóżka szpitalne od 180-250 kg - łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | 3 fotele ginekologiczne dostosowane do osób z niepełnosprawnością udźwig do 220 kg, 205 kg, 150 kg. | 41 szt. wózki transportowe 200/250 kg | - | - | - |
|  | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | - | 1 | - | 4 | 56 | - | 1 | - | Podnośnik dla pacjentów- 1szt., schodołaz – 1 szt. | Łóżka 10 |
|  | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Aparaty do rezonansu magnetycznego do 200 kg, średnica otworu gantry - 60 cm, | Aparaty do tomografii komputerowej do 227 kg, średnica otworu gantry 72 cm | - | Stoły do wykonywania RTG Ysio do 300 kg; Luminos do 230 kg; stoły do endoskopii do 200 kg; stoły operacyjne do 250 kg; | Łóżka szpitalne do 180 kg; łóżka wyposażające OIOM do 297 kg; 250 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych do 200 kg; fotele okulistyczne do 200 kg; fotele laryngologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 200 kg; | Wózki do transportu pacjentów do 200 kg, 230 kg; | Ambulanse do transportu sanitarnego brak | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 250 kg; materace przeciwodleżynowe do 150 kg; wagi do 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 33/47 cm | Wózek - wanna dla pacjentów do 180 kg |
|  | Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. | Do 150 kg | Do 150 kg | - | Do 160 kg | 30 łóżek na oddziale rehabilitacyjnym dla pacjentów do 160 kg | - | Do 250 kg | Do 250 kg | - | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie | - | Somat go. top | - | 3 | OIT – 5 łóżek, o. rehabilitacji 9 łóżek, o. gin-poł – 16 łóżek, o. gin-poł – 2 łóżka porodowe | Fotel ginekologiczny – 3 szt., fotel transportowy – 1szt | Nosze 1 szt., krzesełko 1 szt. | Nosze – 2 szt., krzesełko – 2 szt. | Aparat rtg MultixFusion MAX, bieżnia, wózek transportowy leżący, kozetka – 3 szt. | - |
|  | Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o.o. | - | Do 220 kg | - | Do 250 kg | Do 250 kg Łóżko porodowe do 240 kg | Do 210 kg | - | Do 250 kg | Waga łóżkowa do 500 kg | - |
|  | Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie | - | - | - | 180 kg | - | - | - | 212 kg | - | - |
|  | Szpital Wielospecjalistyczny im. Dr L. Błażka w Inowrocławiu | 1 szt. - 250kg, otwór w magnesie 70cm | 1szt. - 227kg, otwór w gantry 70cm; 1szt. - 305kg, otwór w gantry 70cm | - | Stoły operacyjne: 7szt. - 225kg; 2szt. - 220kg. Stóły RTG telekomando 1szt. - 295kg; 1szt. - 180kg | Łóżka szpitalne elektryczne: 96szt. (w tym ortopedyczne) - 250kg; 33szt. – 230kg; 3szt. – 215kg; 18szt. – 200kg; 10szt. (w tym OIOM) – od 170 do 185kg | Fotele ginekologiczne: 1szt. 200kg; 1szt. 180kg. Fotele okulistyczne: 1szt. 150kg. Fotel urologiczny: 1szt. 180kg. Fotele do podawania cytostatyków: 4szt. 150kg | Wózki transportowe: 3szt. 150kg, 3 szt. 250kg | - | - | - |
|  | Szpital Lipno Sp. z o.o. | - | 1 | - | 3 | 8 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | SPZOZ w Mogilnie | - | Do 230 kg | - | Oper. do 150 kg, Porodowy do 170 kg, Endoskop. – 160 kg | Do 150 kg | Do 140 kg | Nosze do 250 kg | Nosze do 250 kg | - | - |
|  | Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o. | - | - | - | 4 | 8 | - | 2 | 4 | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie | - | Tomograf komputerowy obciążenie stołu do 125kg, śr. gantry 70cm | - | Stoły do wykon. RTG do 200kg; stoły do endoskopii do 150 kg; stoły operacyjne do 180kg | Łóżka szpitalne do 120kg; łóżka wyposaż. OIOM do 150kg; łóżka rehabilitacyjne do 120kg | Fotele: okulistyczne, laryngologiczne. stomatologiczne. ginekologiczne do 150kg | Wózki do transportu pacjentów, krzesła transportowe do 150kg; nosze do przewożenia chorych, oraz transportery w karetce do 230kg | Ambulanse do transportu sanitarnego do 230kg | Deski ortopedyczne, materace p/odleżynowe do 150kg, wagi medyczne do 200kg. Aparaty do pomiaru ciśnienia z rękawami od 33 do 42cm | Aparaty do pomiaru ciśnienia z rękawami od 33 do 42cm |
|  | Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu | Do 130 kg | 130-140 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | - | - | - | Tor wizyjny do aparatu RTG udźwig do 320 kg w centralnej części. Szerokość 800mmm. | 8 łóżek do 300kg, 2 łóżka do 200kg, 470 łóżek do 170kg. | Ginekologiczny – do 150 kg – 1 szt. Fotel laryngologiczny do 200kg – 1 szt. | - | NOSZE W KARETCE UDŹWIG MAX. 250 KG. | Wagi osobowe 18 szt. do 200 kg, 1 waga platformowa udźwig do 300 kg, dźwig osobowy -winda na oddziały 2szt, dźwig osobowy na izbę przyjęć udźwig do 385 kg, dźwig osobowy do bufetu udźwig do 300 kg, podnośnik do pielęgnacji chorych do 180 kg | - |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59: 250 kg – Magnetom Avanto Q-Engine I-class (średnica otworu gantry 60 cm) 250 kg – Magnetom Vida (średnica otworu gantry 70 cm) Magnetom Vida (średnica otworu gantry 70 cm) Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42: 250 kg – Magnetom Sola (średnica otworu gantry 65 cm) | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59: 227 kg – Somatom Definition AS (średnica otworu gantry 78 cm) 227 kg – Somatom Definition AS (średnica otworu gantry 78 cm) 280 kg – Somatom Definition AS Sliding Gantry (średnica otworu gantry 80 cm) Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42: 210 kg – Somatom Scope Power (średnica otworu gantry 70 cm) | - | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59: Stół operacyjny Alphamaxx od 250 kg do 450 kg Stół operacyjny ALPHASTAR PRO do 454 kg Stół operacyjny YUNO II do 454 kg – 3 szt. Stół operacyjny Otesus do 380 kg – 7 szt. Stół operacyjnyTS 7000 dV 450 kg Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42: Stół operacyjny MEERA 7200,01B2-2 szt. - bez możliwości zmiany pozycji stołu do 454 kg - z możliwością sterowania funkcjami do 245 kg | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59: 170 kg – 224 szt. 180 kg – 17 szt. 185 kg – 5 szt. 200 kg – 13 szt. 215 kg – 131 szt. 225 kg – 169 szt. 230 – 77 szt. 250 kg – 58 szt. 260 kg – 63 szt. 320 kg – 1 szt. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42: 170 kg – 60 szt. 200 kg – 4 szt. 230 kg -2 szt. | - | Nosze 250 kg x 10 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 275 kg x 10 szt.; krzesła transportowe 228 kg x 10 sz. | Ambulanse do transportu sanitarnego 8 szt. X 250 kg, 2 szt. X 300 kg. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59: Aparat RTG typ Ysio do 300 kg Aparat RTG typ Ysio Max do 300 kg Aparat RTG typ Luminos dRF Max do 300 kg Aparat RTG typ Ysio X pree. Do 450 kg Angiograf stacjonarny Allura Xper FD 10 do 300 kg Angiograf stacjonarny Azurion 7M20 do 360 kg Angiograf stacjonarny Azurion 7M12 do 250 kg Angiograf stacjonarny Artis Q ceiling do 360 kg Angiograf stacjonarny Artis Pheno do 360 kg Wózek do przewożenia chorych bariatrycznych (pozycja siedząca) do 227 kg Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42: Aparat RTG DR 600 do 320 kg Wózek do transportu chorych Camel d do 250 kg – 4 szt. | - |
|  | Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu | Do 250 kg Średnica gantry 70 cm | Do 250 kg Średnica gantry 72 cm | - | Do 220 kg | Do 250 kg | Do 180 kg | Nosze do 225 kg Deski do 250 kg Wózki do wożenia chorych do 250 kg | - | Rękawy do pomiaru ciśnienia do 42 cm, Materace p/odleżynowe do 230 kg | - |
|  | NOVUM – MED Szpital Powiatowy im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku | - | Obciążenie do 200 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stół do wykonywania RTG do 200 kg stół do endoskopii do 200 kg Stoły zabiegowe 2 szt. do 320 kg, 1 szt. do 200 kg, 1 szt. do 180 kg | Sala Intensywnego Nadzoru Kardiolog. 2 szt. do 250 kg, 1 szt. do 230 kg w sali wybudzeń 2 szt. do 204 kg w Izbie przyjęć 2 szt. do 200 kg na salach chorych: 1 szt. do 200 kg, 11 szt. do 180 kg, 8 szt. do 170 kg, 9 szt. do 215 kg 3 szt. do 227 kg Łóżka porodowe 2 szt. do 180 kg Łóżka OIOM 4 szt. do 250 kg | Ginekologiczne 2 szt. do 180 kg okulistyczny 1 szt. do 130 kg laryngologiczny 1 szt. do 130 kg | Nosze do przewożenia chorych (transportery) - 4 szt. do 238 kg krzesła transportowe 3 szt. do 228 kg | do 550 kg | Wagi do 140 kg i 160 kg, wózki do transportu pacjentów: 5 szt. do 250 kg, 1 szt. do 150 kg | - |

2) Zakłady opiekuńczo lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, pogotowia, hospicja

|  | nazwa podmiotu leczniczego | rezonans magnetyczny | tomografia komputerowa | PET | Stoły | łóżka | fotele | transport sanitarny | ambulanse ratownictwa medycznego | inne | sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku | - | - | - | - | Wzmocnione łóżko – 1szt. | - | - | - | Wózki inwalidzkie - 2 szt., bieżnia – 1 szt., rowery treningowe – 2 szt., podnośnik do kąpieli z zamontowaną wagą – 1 szt. | - |
|  | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu | - | - | - | - | Łóżko szpitalne udźwig do 250 kg – 55 szt., łóżko szpitalne elektryczne udźwig do 200 kg – 91 szt. | Fotel inwalidzki udźwig do 120 kg – 12 szt. | - | - | Podnośnik udźwig do 185 kg – 8 szt., Wózek kąpielowy udźwig do 140 kg – 2 szt., wózek kąpielowy udźwig do 205 kg – 3 szt., wózek inwalidzki udźwig do 120 kg – 5 szt., wózek inwalidzki udźwig do 125 kg – 7 szt., wózek inwalidzki udźwig do 130 kg – 6 szt., wózek inwalidzki udźwig do 135 kg – 20 szt., wózek inwalidzki udźwig do 250 kg – 1 szt. |  |
|  | Zakład Opiekuńczo Leczniczy Fundacji „Światło” Prowadzony przez Fundację „Światło” w Toruniu | - | - | - | 2 szt. | 43 szt. | Do 150 kg podnośniki 6 szt. wózki inwalidzkie standard | - | - | - | - |
|  | Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Bydgoszczy | - | - | - | 1.Stół rehabilitacyjny mechaniczny do 200kg – 1 szt. 2. Stół rehabilitacyjny elektryczny do 200kg – 1 szt. 3. Kozetka lekarska do 250kg – 1 szt. | 1. Łóżko szpitalne elektryczne do 250kg – 30 szt. 2. Łóżko szpitalne mechaniczne do 200kg – 1 szt. | 1. Fotel do poboru krwi do 150kg – 1 szt. | 1. Wózki inwalidzkie do 120kg – 40 szt. | - | 1. Podnośnik elektryczny do 150kg – 3 szt. 2. Podnośnik transportowy do zintegrowanego systemu higieny do 180kg – 1 szt. 3. Waga elektroniczna krzesełkowa do 150kg – 1 szt. 4. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy: do 180kg – 5 szt. do 255kg – 2 szt. 5. Wymienny rękaw do pomiaru ciśnienia obwód rękawa 33-47 cm – 1szt 46-62 cm – 1 szt | - |
|  | Centrum Medyczne SIR MED sp. z o.o. w Inowrocławiu | - | - | - | - | Łóżka firmy STOLTER | - | - | - | Podnośnik firmy ILCON, podnośnik do wanny DELTOM | - |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Córek Matki Boskiej Bolesnej „Serafitki” w Toruniu | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”WIMED” w Lipnie utworzony przez Jolantę Wiśniewską | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Podnośnik udźwig 160 kg, wózek – wanna – udźwig 140 kg |  |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu – Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu | - | - | - | 3 | 7 | - | 1 | - | - | System podnośników sufitowych – 11 szt., uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego (UGUL) – 1 szt., poręcze do wspomagania chodu – 1 szt., rower stacjonarny 1 szt. |
|  | Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o.o. w Ciechocinku | - | - | - | - | Łóżka szpitalne do 250 kg, łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotele do dializ do 250 kg, fotel ginekologiczny do 150 kg, fotele laryngologiczne do 200 kg, fotel stomatologiczny do 200 kg | Wózek do transportu pacjentów do 240 kg, krzesło transporotowe do 220 kg, nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery do 200 kg) | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg, materace przeciwodleżynowe do 200 kg, waga do 300 kg, rękawy do pomiarów ciśnienia (wszystkie rozmiary) |  |
|  | Hospicjum im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne elektryczne do 145 kg – 29 szt., oddział stacjonarny, wypożyczalnia 14 szt. | - | - | - | Podnośnik medyczny do 175 kg – 1 szt., wózki inwalidzkie 120 kg -135 kg – 30 szt., podnośnik do wanny 175 kg | - |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | - | - | - | - | 1.Dwie (2) pary noszy elektrycznych bariatrycznych Stryker Power Pro XT i materacem XPS z większą powierzchnią o max obciążeniu 318 kg. 2. Cztery (4) nosze główne transportowe o max udźwigu 270 kg 3. Trzynaście (13) noszy głównych transportowych o max udźwigu 250 kg | Dziewiętnaście (19) krzesełek kardiologicznych o max udźwigu 228 kg | - | Dwa (2) ambulanse ratunkowe z noszami elektrycznymi bariatrycznymi Stryker Power Pro XT i materacem XPS z większą powierzchnią o max obciążeniu 318 kg. | Dziewiętnaście (19) noszy płatowych transportowych o udźwigu 363 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie | - | - | - | - | - | - | - | Nosze max 227 kg – 2 szt. Nosze płachtowe max 250 kg – 2 szt. (2 szt. zapas), krzesełko kardiologiczne max 228 kg – 2 szt., deska ortopedyczna max 450 kg – 2 szt. (+ 1 szt. zapas) | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie | - | - | - | - | Łóżka Szpitalne do 120 kg | - | Wózki do transportu pacjentów do 150kg | - | Podnośniki chorych do 150 kg | - |
|  | Szpital Lipno sp. z o.o. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Podnośnik pacjenta 2 | - |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Browinie prowadzony przez Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o.o. | - | - | - | - | Do 250 kg | - | - | - | - | - |